## Pyronix Products
Grupa | Kod produktu | Opis | Certyfikacja | Gwarancja (lata) | MSRP PLN
Internal Detectors
Indoor PIR Detector | COLT10DL-200 | Czujka PIR; zasięg 10m; Podwójny sensor pyroelektryczny; Digital Logic; odporność na zwierzęta 10 kg | CE | 5 | 71.4
Indoor PIR Detector | KX15DD | Czujka PIR; 15m; cyfrowa; podwójny sensor pyroelektryczny; rezystory parametryczne DEOL; Blue Wave; uchwyt sufitowy i ścienny w zestawie | EN50131 Grade 2, IMQ, CE | 5 | 113.4
Indoor PIR Detector | KX15DQ | Czujka PIR;15m range; cyfrowa; poczwórny sensor pyroelektryczny Quad; rezystory parametryczne DEOL; Blue Wave; uchwyt sufitowy i ścienny w zestawie | EN50131 Grade 2, IMQ, CE | 5 | 130.2
Indoor PIR Detector | KX18DC | Czujka PIR; 18m; cyfrowa; podwójny sensor pyroelektryczny; rezystory parametryczne DEOL; Blue Wave; uchwyt sufitowy i ścienny w zestawie | EN50131 Grade 2, IMQ, CE | 5 | 197.4
Indoor PIR Detector | KX10DP | Czujka PIR; 10m; cyfrowa; odporność na zwierzęta 25kg; rezystory parametryczne DEOL; Blue Wave; uchwyt sufitowy i ścienny w zestawie | EN50131 Grade 2, IMQ, CE | 5 | 117.6
Indoor Dual Tech Detector | KX15DT | Czujka dualna (PIR+MW); 15m; rezystory parametryczne DEOL; Blue Wave; funkcja AND/OR; uchwyt sufitowy i ścienny w zestawie; 10.525GHz | EN50131 Grade 2, IMQ, CE | 5 | 218.4
Indoor Dual Tech Detector | KX10DTP | Czujka dualna (PIR+MW); 15m; rezystory parametryczne DEOL; Blue Wave; odporność na zwierzęta 25kg; funkcja AND/OR; uchwyt sufitowy i ścienny w zestawie; 10.525GHz | EN50131 Grade 2, IMQ, CE | 5 | 218.4
Indoor Antimask Dual Tech Detector | KX15DTAM | Czujka dualna (PIR+MW) z antymaskingiem; 15m;cyfrowa technologia dualna; cyfrowa komepnsacja temperaturowa; Blue Wave; rezystory parametryczne TEOL; uchwyt sufitowy i ścienny w zestawie; soczewki w zestawie: 18m kurtynowa i 30m dalekiego zasięgu; 10.525GHz. | EN50131 Grade 3, IMQ, CE | 5 | 344.4
Indoor Ceiling Mount PIR Detector | OCTOPUS EP | Czujka PIR; 360° - mocowanie sufitowe; 12m; wysoki montaż do 4m; Quad Interloking Sensor | CE | 5 | 273
Glass Break Detector | BG2000 | Czujka zbicia szkła, podwójna częstotliwość; 360° montaż sufitowy/ścienny; zasięg 6m | CE | 2 | 117.6
Glass Break Detector | BG16DF | Czujka zbicia szkła, podwójna częstotliwość; 360° montaż sufitowy/ścienny; zasięg 6m | CE | 2 | 138.6
Glass Break Detector Tester | BG-TESTER | Tester czujek zbicia szkła | CE | 5 | 1356.6
Indor Detector Accessories | KXBRACKET-C | Uchwyt ścienny do serii KX oraz Colt D; zestaw 10szt. | EN50131 Grade 2, IMQ, CE | 2 | 210
Indor Detector Accessories | KXBRACKET-W | Uchwyt sufitowy do serii KX oraz Colt D; zestaw 10szt. | EN50131 Grade 2, IMQ, CE | 2 | 210
Indor Detector Accessories | KX18-LC | Soczewka kurtynowa do czujek serii KX; zestaw 3szt. | CE | 2 | 46.2
Indor Detector Accessories | KX30-LR | Soczewka dalekiego zasięgu do czujek serii KX, zestaw 3szt. | CE | 2 | 46.2
Indor Detector Accessories | KX15-VL | Soczewka wolumetryczna (przestrzenna) do czujek serii KX; zestaw 3szt. | CE | 2 | 46.2
Indor Detector Accessories | KX-TAMPER | Łącznik sabotażowy do uchwytu KX; zestaw 10szt. | CE | 2 | 302.4
External detectors
Outddor Antimask Tri Tech Detector | XDH10TT-AM | Czujka zewnętrzna wolumetryczna potrójnej technologii (2xPIR+MW); antymasking; antyblocking; odporność na zwierzęta 10kg; zasięg 10m; 90 stopni, 78 stref przy 5 poziomach; wysokość instalacji - 2,4m; IP55; 9.9GHz. | CE | 5 | 819
Outddor Antimask Tri Tech Detector | XDL15TT-AM | Czujka zewnętrzna perymetryczna potrójnej technologii (2xPIR+MW); antymasking; antybloking; odporność na zwierzęta 10kg;zasięg 10m; 14 stopni, 6 stef przy 1 poziomie; wysokość instalacji - 1,2m; IP55; 9.9GHz. | CE | 5 | 819
Wireless Outddor Tri Tech Detector | XDH10TT-WE | Bezprzewodowa, dwukierunkowa, potrójnej technologii (2xPIR+MW) wolumetryczna czujka zewnętrzna; odporność na zwierzęta 10kg; antymasking; antybloking; zasięg 10m range; 90 stopni, 78 stref przy 5 poziomach; wysokość instalacji - 2,4m; IP55; 9.9GHz. | CE | 2 | 1570.8
Kit Wireless Outddor Tri Tech Detector | KIT XDH10TT-WE | Zestaw 2x XDH10TT-WE oraz 1x UR2-WE. | CE | 2 | 3616.2
Outdoor Detector Accessories | XD WALL BRACKET | Uchwyt ścienny (cz.zewnętrzne); rotacja 45 stopni; zawiera łącznik sabotażowy; zestaw wkrętów ze stali nierdzewnej; szablon instalacji; poliwęglan | CE | 2 | 105
Outdoor Detector Accessories | XD ADAPTER | Adapter 45 stopni do XD WALL BRACKET w celu uzyskania rotacji 90 stopni; poliwęglan | CE | 2 | 63
Outdoor Detector Accessories | XD FIXED BRACKET | Uchwyt ścienny czujek zewnętrznych; łącznik sabotażowy; zestaw wkrętów ze stali nierdzewnej; do użycia z 1 lub 2 czujkami XD; poliwęglan | CE | 2 | 226.8
Outdoor Detector Accessories | XD-LENS5 | Soczewka wolumetryczna do czujek XDH; zestaw 3szt. | CE | 2 | 205.8
Outdoor Detector Accessories | XD-LENS4 | Soczewka dalekiego zasięgu do czujek XDL; zestaw 3szt. | CE | 2 | 205.8
Enforcer & Accessories |  | Enforcer & Accessories
Wireless Universal Receiver | UR2-WE | Dwukierunkowy bezprzewodowy uniwersalny odbiornik; 2 wyjścia alarmowe; 1 wyjście usterki; obudowa tworzywowa | EN50131 Grade 2*, CE | 2 | 659.4
Wirelless Control Panel Kit | KIT-ENF32WE-APP | Dwukierunkowa bezprzewodowa centrala; 32 bezprzewodowych wejść / 2 syreny / 32 piloty; zestaw zawiera: 1x KX12DQ-WE, 1x KF4-WE, 1x MC1MINI-WE, 1x TAG, bez modemu (wersja międzynarodowy angielski). | EN50131 Grade 2, IMQ, CE | 2 | 3162.6
Wirelless Control Panel Kit | KIT-ENF32WE-APP/GPRS | Dwukierunkowa bezprzewodowa centrala; 32 bezprzewodowych wejść / 2 syreny / 32 piloty; zestaw zawiera: 1x KX12DQ-WE, 1x KF4-WE, 1x MC1MINI-WE, 1x TAG, modem GPRS (wersja międzynarodowy angielski). | EN50131 Grade 2, IMQ, CE | 2 | 3750.6
Wireless keypad | PCX-LEDP-WE | Dwukierunkowa bezprzewodowa klawiatura LED; wskaźnik statusu systemu; czytnik tagów | EN50131 Grade 2, IMQ, CE | 2 | 877.8
Wireless keyfob | KF4-WE | Dwukierunkowy bezprzewodowy pilot; wskaźnik statusu systemu; 4 przyciski; 8 funkcji | EN50131 Grade 2, IMQ, CE | 2 | 424.2
Wireless keyfob | HUD/MED-WE | Dwukierunkowy bezprzewodowy 2-przyciskowe urządzenie przywoławcze (panic+medyczny) do używania z Enforcerem i PCX | EN50131 Grade 2, CE | 2 | 424.2
Wireless Arming Device | KEYFOB-WE | Dwukierunkowy bezprzewodowy pilot; wskaźnik statusu systemu; 4 przyciski; 8 funkcji. Dostęp baterii | EN50131 Grade 2, CE | 2 | 424.2
Wireless Indoor Dual Tech Detector | KX12DT-WE | Dwukierunkowa bezprzewodowa czujka dualna (PIR+MW); zasięg 12m; auto-czułość; Blue Wave; 10.525GHz | EN50131 Grade 2, IMQ, CE | 2 | 823.2
Wireless Indoor Dual Tech Detector | KX10DTP-WE | Dwukierunkowa bezprzewodowa czujka dualna (PIR+MW); zasięg 12m; odporność na zwierzęta 25kg;auto-czułość; Blue Wave; 10.525GHz | EN50131 Grade 2, IMQ, CE | 2 | 873.6
Wirelless PIR detector | KX12DQ-WE | Dwukierunkowa bezprzewodowa czujka PIR; 12m; cyfrowa; Quad Sensor; auto-czułość; Blue Wave. | EN50131 Grade 2, IMQ, CE | 2 | 411.6
Wirelless PIR detector | KX10DP-WE | Dwukierunkowa bezprzewodowa czujka PIR; odporność na zwierzęta 25kg;10m;cyfrowa; Quad Sensor; auto-czułość; Blue Wave. | EN50131 Grade 2, IMQ, CE | 2 | 411.6
Wirelless PIR detector | KX15DC-WE | Dwukierunkowa bezprzewodowa czujka PIR; kurtynowa; 15m; cyfrowa; Quad Sensor; auto-czułość; Blue Wave. | EN50131 Grade 2, IMQ, CE | 2 | 592.2
Wirelless PIR detector | KX25LR-WE | Dwukierunkowa bezprzewodowa czujka PIR; dalekiego zasięgu; 25m; cyfrowa; Quad Sensor; auto-czułość; Blue Wave. | EN50131 Grade 2, IMQ, CE | 2 | 592.2
Wireless Transmitter | MC1MINI-WE | Dwukierunkowy bezprzewodowy kontaktron; biały | EN50131 Grade 2, IMQ, CE | 2 | 298.2
Wireless Transmitter | MC2-WE | Dwukierunkowy bezprzewodowy kontaktron / uniwersalny transmiter; biały | EN50131 Grade 2, IMQ, CE | 2 | 487.2
Wireless Transmitter | RS2-WE | Dwukierunkowy bezprzewodowy kontaktron/uniwersalny transmiter/czujnik rolet; 2 kanały; biały. | EN50131 Grade 2*, CE | 2 | 457.8
Wireless Transmitter | RS2-WE/B | Dwukierunkowy bezprzewodowy kontaktron/uniwersalny transmiter/czujnik wstrząsowy; 2 kanały; brązowy | EN50131 Grade 2*, CE | 2 | 487.2
Wireless Transmitter | MC1/SHOCK-WE | Dwukierunkowy bezprzewodowy kontaktron/uniwersalny transmiter/czujnik wstrząsowy; 2 kanały; biały | EN50131 Grade 2*, CE | 2 | 478.8
Wireless Safety Detector | SMOKE-WE | Dwukierunkowy bezprzewodowy czujnik dymu | CE | 2 | 659.4
Wireless Safety Detector | WL-WE | Dwukierunkowy bezprzewodowy czujnik zalania | CE | 2 | 546
Wireless Safety Detector | CO-WE | Dwukierunkowy bezprzewodowy czujnik tlenku węgla CO | CE | 2 | 1318.8
Wireless Safety Detector | DELTABELL/A-WE | Dwukierunkowa bezprzewodowa syrena zewnętrzna; bateria w zestawie; 1 piezo; podstawa pomarańczowa (brak pokrywy w zestawie) | EN50131 Grade 2, IMQ, CE | 2 | 1117.2
Wireless External Siren | DELTABELL/B-WE | Dwukierunkowa bezprzewodowa syrena zewnętrzna; bateria w zestawie; 1 piezo; podstawa niebieska (brak pokrywy w zestawie) | EN50131 Grade 2, IMQ, CE | 2 | 1117.2
Wireless External Siren | DELTABELL/R-WE | Dwukierunkowa bezprzewodowa syrena zewnętrzna; bateria w zestawie; 1 piezo; podstawa czerwona (brak pokrywy w zestawie) | EN50131 Grade 2, IMQ, CE | 2 | 1117.2
Wireless External Siren | DELTA/MOD-WE | Dwukierunkowy bezprzewodowy moduł syreny zewnętrznej (PCB+wewnętrzne plastikowe chassis); bateria w zestawie; 1 piezo | EN50131 Grade 2, IMQ, CE | 2 | 911.4
Wireless Transmitters Accessories | MC1MINIBR-KIT | Brązowa obudowa (przód/tył) do MC1MINI-WE; zestaw 10szt | n/a | 2 | 159.6
Wireless Transmitters Accessories | MC1/SHOCKBR-KIT | Brązowa obudowa (przód/tył) do MC1/SHOCK-WE; zestaw 10szt. | n/a | 2 | 193.2
Wireless Transmitters Accessories | MAGNETBR-KIT | Brązowa obudowa (przód/tył) do magnesu; zestaw 20szt. | n/a | 2 | 126
Wireless Transmitters Accessories | MC1MINI-SPACER | Spacer (dystans) do MC1MINI-WE biały | n/a | 2 | 42
Wireless Transmitters Accessories | MC1MINI-SPACERBR | Spacer (dystans) do MC1MINI-WE brązowy | n/a | 2 | 42
Wireless Transmitters Accessories | MC1S/SPACER | Spacer (dystans) do MC1/SHOCK-WE biały | n/a | 2 | 42
Wireless Transmitters Accessories | MC1S/SPACERB | Spacer (dystans) do MC1/SHOCK-WE brązowy | n/a | 2 | 42
Wirelless Control Panel Accessories | ENF/SPACER-WE | Spacer (dystans) do Enforcera | n/a | 2 | 71.4
Enforcer Batteries | BATT-ENF8XAA | Bateria (pakiet) do Enforcer; 2.1A | n/a | 2 | 298.2
Enforcer Batteries | BATT-CR2 | Bateria litowa CR2 3V do RS2; MC1; RS1; MC2; WL | n/a | 2 | 46.2
Enforcer Batteries | BATT-CR123A | Bateria CR123A 3V do MC1MINI; MC1/SHOCK oraz czujek | n/a | 2 | 46.2
Enforcer Batteries | BATT-CR/KF1 | Bateria litowa 3V do pilota KF4 wersja MK(II) | n/a | 2 | 33.6
Enforcer Batteries | BATT-KF1215 | Bateria litowa do KEYFOB-WE | n/a | 2 | 75.6
Enforcer Batteries | BATT-ES1 | Pakiet 2 litowych baterii do bezprzewodowej czujki zewnętrznej XD oraz syreny Deltabell (MKII); 3V 4.9A | n/a | 2 | 361.2
Enforcer Batteries | BATT-CR1/3N | Bateria litowa 3V do pilota KF4 wersja MK(I) |  |  | 29.4
PCX & Accessories
Hybrid Control Panel Kit | FPPCX46-10PCB-APP/AM | Zestaw PCB central PCX46APP, 10szt. | EN50131 Grade 2, IMQ, CE | 2 | 6480.6
Hybrid Control Panel Kit | FPPCX46S-APP/AM | Centrala hybrydowa; 46 wejść; 32 bezprzewodowe wejścia; 8 przewodowych wejść na płycie; 3 wyjścia na płycie; 10 wyjść ATE na płycie; mała obudowa metalowa; zasilacz; kompatybilna z PyronixCloud/APP; bez modemu; bez klawiatury; (język: międzynarodowy angielski). | EN50131 Grade 2, IMQ, CE | 2 | 1075.2
Hybrid Control Panel Kit | PCX46L-APP/AM | Centrala hybrydowa; 46 wejść; 32 bezprzewodowe wejścia; 8 przewodowych wejść na płycie; 3 wyjścia na płycie; 10 wyjść ATE na płycie; duża obudowa metalowa; zasilacz; kompatybilna z PyronixCloud/APP; bez modemu; bez klawiatury; (język: międzynarodowy angielski). | EN50131 Grade 3, IMQ, CE | 2 | 1528.8
LCD Keypad | PCX-LCDP | Klawiatura LCD; biała standard; czytnik zbliżeniowy tagów; 2 wejścia; 1 wyjście | EN50131 Grade 3, IMQ, CE | 2 | 571.2
LCD Keypad | PCX-LCDP-W | Klawiatura LCD; biała premium; czytnik zbliżeniowy tagów; 2 wejścia; 1 wyjście | EN50131 Grade 3, IMQ, CE | 2 | 1033.2
Proxy reader | PCX-PROXI/EX | Wewnętrzny czytnik zbliżeniowy tagów | EN50131 Grade 3, IMQ, CE | 2 | 483
Proxy reader | PCX-EXT-W | Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy tagów (biały) | EN50131 Grade 3, IMQ, CE | 2 | 852.6
Proxy reader | PCX-EXT-BK | Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy tagów (czarny) | EN50131 Grade 3, IMQ, CE | 2 | 852.6
Proxy TAG | PCX-PTAG | Tagi zbliżeniowe; zestaw 5 szt. | CE | 2 | 457.8
Wired Input Expander | PCX-RIX8i-P/BOX | Moduł rozszerzeń wejść; 8 wejść; wsparcie dla wejść inercyjnych; obudowa tworzywowa | EN50131 Grade 2, IMQ, CE | 2 | 504
Wired Input Expander | PCX-RIX8+P/BOX | Moduł rozszerzeń wejść; 8 wejść; 4 wyjścia; 3-EOL; obudowa tworzywowa | EN50131 Grade 3, IMQ, CE | 2 | 806.4
Wired Input Expander | PCX-RIX8+PSU-M/BOX | Moduł rozszerzeń wejść; 8 wejść; 4 wyjścia; 3-EOL; zasilacz 2,5A; obudowa metalowa | EN50131 Grade 3, IMQ, CE | 2 | 1654.8
Wireless Input Expander | PCX-RIX32-WE | Dwukierunkowy bezprzewodowy ekspander wejść; 32 wejścia; 2 syreny; 32 piloty; obudowa tworzywowa | EN50131 Grade 2, IMQ, CE | 2 | 546
Wired Output Expander | PCX-ATE8R | Ekspander wyjść; 8 przekaźników; podłączenie przez taśmę ATE (wyposażenie centrali PCX); tylko PCB | CE | 2 | 453.6
Wired Output Expander | PCX-ROX8R8T-P/BOX | Ekspander wyjść; 8 przekaźników i 8 wyjść typu Open Collector; podłączenie przez magistralę RS485; obudowa tworzywowa | EN50131 Grade 3, IMQ, CE | 2 | 1184.4
Wired Output Expander | PCX-ROX16R-PSU-M/BOX | Ekspander wyjść; 16 przekaźników; zasilacz 2,5A PSU; metalowa obudowa | EN50131 Grade 3, IMQ, CE | 2 | 1768.2
Communication Modem | DIGI-GPRS | Modem GPRS do Enforcer32WE i PCX46 | SP5: ITSEC-01/15), IMQ, CE | 2 | 911.4
Communication Modem | DIGI-LAN | Modem LAN do Enforcer32WE i PCX46 | SP5: ITSEC-01/15), IMQ, CE | 2 | 659.4
Communication Modem | DIGI-WIFI | Modem WIFI (tylko Enforcer) | CE | 2 | 1024.8
Communication Modem | DIGI-1200 | Modem PSTN do Enforcer32WE i PCX46 | SP2: ITSEC-01/15), IMQ, CE | 2 | 453.6
Communication Modem Accessories | ANTENNA-5M | Antena GSM (przewód 5m) | CE | 2 | 260.4
Communication Modem Accessories | AERLEAD1-10 | Adapter anteny MMCX-JW na SMA/K; 20cm; zestaw 10szt. | CE | 2 | 79.8
PCX/Enforcer Accessories | RS232 | Przewód programowania RS232 PCX/Enforcer | CE | 2 | 138.6
PCX/Enforcer Accessories | RS232USB | Konwerter RS232 - USB | CE | 2 | 319.2
Keypad Accessories | LCD-CASING/BLACK | Obudowa klawiatury; malowanie czarne; premium | CE | 2 | 176.4
Keypad Accessories | LCD-CASING/SCHROME | Obudowa klawiatury; malowanie chrom satyna; premium | CE | 2 | 214.2
Keypad Accessories | LCD-CASING/BCHROME | Obudowa klawiatury; malowanie chrom satyna szczotkowana; premium | CE | 2 | 214.2
Keypad Accessories | LCD-CASING/CHROME | Obudowa klawiatury; malowanie chrom satyna błysk; premium | CE | 2 | 214.2
Keypad Accessories | LCD-CASING/GOLD | Obudowa klawiatury; malowanie złote; premium | CE | 2 | 226.8
Keypad Accessories | LCD-CASING/BLANK | Niemalowana obudowa | CE | 2 | 113.4
Keypad Accessories | LCD-FLUSHBOX | Tylna obudowa klawiatury do montażu podtynkowego | CE | 2 | 75.6
Keypad Accessories | SCN-PCX/BLACK | Przód klawiatury (okno), czarne; zestaw 10szt. | CE | 2 | 214.2
V2 & Sirens
Voice Communicator | V2GSM | Dialer głosowy; GSM; 6 wejść rozszerzalnych do 14; 4 wyjścia; komunikaty głosowe i SMS; Full duplex; (angielski) | CE | 2 | 1835.4
Voice Communicator | V2TEL | Dialer głosowy; PSTN; 6 wejść; 4 wyjścia; Komunikaty głosowe; Half duplex; (angielski) | CE | 2 | 1125.6
Enternal Siren | DELTABELL E BLUE | Niebieska podstawa syreny Deltabell E z PCB oraz baterią; 1 piezo; bez pokrywy | CE | 2 | 504
Enternal Siren | DELTABELL E RED | Czerwona podstawa syreny Deltabell E z PCB oraz baterią; 1 piezo; bez pokrywy | CE | 2 | 504
Enternal Siren | DELTABELL X AMBER | Pomarańczowa podstawa syreny Deltabell X z PCB i baterią; 2 piezo; wstrzymanie instalatora; bez pokrywy | CE | 2 | 546
Enternal Siren | DELTABELL X BLUE | Niebieska podstawa syreny Deltabell X z PCB i baterią; 2 piezo; wstrzymanie instalatora; bez pokrywy | CE | 2 | 546
Enternal Siren | DELTABELL X RED | Czerwona podstawa syreny Deltabell X z PCB i baterią; 2 piezo; wstrzymanie instalatora; bez pokrywy | CE | 2 | 546
Enternal Siren | DELTABELL X MODULE | Moduł syreny Deltabell X z PCB i baterią; 2 piezo | CE | 2 | 432.6
External Siren Accessories | DBELL LIGHTBOX | Lightbox - podświetlenie pokrywy Deltabell | CE | 2 | 226.8
External Siren Accessories | DELTABELL BASE RED | BASE-DUMMY - Czerwona podstawa syreny - bez PCB, bez baterii | CE | 2 | 214.2
External Siren Accessories | DELTABELL BASE BLUE | BASE-DUMMY - Niebieska podstawa syreny - bez PCB, bez baterii | CE | 2 | 214.2
External Siren Accessories | DELTABELL BASE AMBER | BASE-DUMMY - Pomarańczowa podstawa syreny - bez PCB, bez baterii | CE | 2 | 214.2
External Siren Accessories | DELTABELL BASE GREEN | BASE-DUMMY - Zielona podstawa syreny - bez PCB, bez baterii | CE | 2 | 214.2
External Siren Accessories | DELTABELL BASE WHITE | BASE-DUMMY - Biała podstawa syreny - bez PCB, bez baterii | CE | 2 | 214.2
External Siren Accessories | DELTABELL BASE BLACK | BASE-DUMMY - Czarna podstawa syreny - bez PCB, bez baterii | CE | 2 | 214.2
External Siren Accessories | DELTABELL COVER YELLOW | Pokrywa syreny Deltabell - żółta | CE | 2 | 92.4
External Siren Accessories | DELTABELL COVER RED | Pokrywa syreny Deltabell - czerwona | CE | 2 | 92.4
External Siren Accessories | DELTABELL COVER BLUE | Pokrywa syreny Deltabell - niebieska | CE | 2 | 92.4
External Siren Accessories | DELTABELL COVER WHITE | Pokrywa syreny Deltabell - biała | CE | 2 | 92.4
External Siren Accessories | DELTABELL COVER CHROME | Pokrywa syreny Deltabell - chrom | CE | 2 | 235.2
External Siren Accessories | DELTABELL COVER BLACK | Pokrywa syreny Deltabell - czarna | CE | 2 | 126
Enforcer Batteries | BATT-CR34615D | Bateria do Deltabel-WE MK(I), litowa, 3V/11Ah |  |  | 260.4
Internal Siren | TWIN ALERT | Syrena wewnętrzna | CE | 2 | 159.6