## Spis treści
MERAWEX Sp. z o.o. ul. Toruńska 8, 44-122 Gliwice
www.merawex.com.pl
handel@merawex.com.pl
tel. 32 23 99 400, fax 32 23 99 409
Cennik obowiązujący od dania 20.04.2016 r. Cennik zawiera ceny katalogowe netto.
Cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego. W przypadku zmiany kursu walut, ceny mogą ulec zmianie. Zastrzegamy sobie prawo do wystąpienia błędów i pomyłek w pliku. Niniejszy cennik zastępuje wszystkie wcześniejsze cenniki.
1 | Zasilacze sygnalizacji automatyki pożarowej - ZSP135-DR / ZSP100 - NOWOŚĆ !!!
2 | Zasilacze sygnalizacji automatyki pożarowej - ZUP
3 | Uniwersalne zasilacze modułowe serii Cameleon - Podstawowe
4 | Uniwersalne zasilacze modułowe serii Cameleon - wersja "R"
5 | Uniwersalne zasilacze modułowe serii Cameleon - wersja "B"
6 | Uniwersalne zasilacze modułowe serii Cameleon - wersja "A"
7 | Uniwersalne zasilacze modułowe serii Cameleon - wersja "AZ"
8 | Uniwersalne zasilacze modułowe serii Cameleon - wersja "PZ"
9 | Uniewrsalne zasilacze modułowe serii Cameleon - wersje 110 i 220Vdc
10 | Wyposażenie opcjonalne zasilaczy Cameleon
11 | Zasilacze buforowe serii EL25/EL50
12 | Stacje zasilania gwarantowanego serii Cameleon Box - wersja ZMS
13 | Zasilacze dużej mocy w kasecie 3U - ZM-PS
14 | Przetwornice dwuwejściowe w kasecie 3U - ZM-DC
15 | Minisiłownie UPS DC
16 | Siłownie telekomunikacyjne
17 | Urządzenia uzupełniające do systemów zasilania
18 | Inwertery
19 | Zasilacze do DSO PRAESIDEO/PLENA
20 | Zasilacze UPS (1-3kVA) - BIRD
21 | Zasilacze buforowe, modułowe - MC
22 | Zasilacze buforowe, szafkowe - ZBS
23 | Zasilacze wielowyjściowe - ZW
24 | Zasilacze modułowe, uniwersalne jednowyjściowe
25 | Zasilacze do kamer szybkoobrotowych IP65
Akumulatory MXB
26 | Akumulatory 10-12 lat - MXL
27 | Akumulatory 10-12 lat z certyfikatem VdS
28 | Akumulatory 10-12 lat Front Terminal
Akumulatory MIXPO
29 | Akumulatory 5 lat - MI
Obudowy akumulaorów
30 | Obudowy akumulatorów
Mean Well
Model
31 | Zasilacze modułowe do zabudowy jednowyjściowe |  | RS, LRS
32 | Zasilacze modułowe do zabudowy dwuwyjściowe |  | RD
33 | Zasilacze modułowe do zabudowy dwuwyjściowe z izolowanymi wyjściami |  | RID
34 | Zasilacze modułowe do zabudowy trójwyjściowe |  | RT
35 | Zasilacze modułowe do zabudowy czterowyjściowe |  | RQ
36 | Zasilacze modułowe do zabudowy z aktywnym filtrem PFC |  | SP, PSP
37 | Zasilacze modułowe do zabudowy z aktywnym filtrem PFC o niskim profilu |  | RSP
38 | Zasilacze modułowe do zabudowy z aktywnym filtrem PFC do pracy równoległej |  | RSP
39 | Zasilacze trójfazowe do pracy równoległej 5000W 10000W |  | RST
40 | Zasilacze modułowe do zabudowy z aktywnym filtrem PFC w obudowie typu "U" |  | USP
41 | Zasilacze modułowe do zabudowy |  | HRP
42 | Zasilacze modułowe do zabudowy z aktywnym filtrem PFC |  | HRPG
43 | Zasilacze modułowe do zabudowy w szafie Rack 19" |  | RCP, RKP
44 | Zasilacze na szynę DIN |  | MDR, DR, DRP
45 | Zasilacze na szynę DIN Regulowany prąd i napięcie |  | DRA
46 | Zasilacze na szynę DIN Wersja ekonomiczna |  | EDR, NDR
47 | Zasilacze na szynę DIN dwu i trójfazowy |  | TDR
48 | Zasilacze na szynę DIN dwufazowy |  | DRH
49 | Zasilacze na szynę DIN trójfazowy |  | DRT
50 | Zasilacze na szynę DIN moduły redundantne |  | DR-RDN, DR-UPS
51 | Zasilacze na szynę DIN do współpracy z baterią |  | DRC
52 | Zasilacze na szynę DIN o wysokiej sprawności |  | SDR
53 | Zasilacze na szynę DIN poszerzony zakres napięcia wejściowego |  | WDR
54 | Zasilacze jednowyjściowe Open Frame |  | PS
55 | Zasilacze jednowyjściowe Open Frame |  | LPS, LPP, PPS, EPS, ELP, EPP
56 | Zasilacze dwuwyjściowe Open Frame |  | PD
57 | Zasilacze trójwyjściowe Open Frame |  | PT
58 | Zasilacze czterowyjściowe Open Frame |  | PQ
59 | Zasilacze z wyjściem do ładowania akumulatora |  | AD, ADD
60 | Zasilacze z przewodowym wyjściem do ładowania akumulatora |  | SCP
61 | Zasilacze Open Frame z wyjściem do ładowania akumulatora |  | PSC
62 | Zasilacze LED stałonapięciowe |  | APV, LPH, LPL, LPV
63 | Zasilacze LED stałoprądowe |  | APC, LPC
64 | Przetwornice DC-AC prawdziwy sinus |  | TS
65 | Przetwornice DC-DC |  | SD, RSD
66 | Akcesoria |  | DRL, DRP

## Cennik Merawex
L.p. | Model | Parametry | Wymiary (S x W x G) mm | Cena katalogowa netto PLN
I | Zasilacze sygnalizacji automatyki pożarowej - ZSP100 / ZSP135-DR
Certyfikowane zasilacze w szafkach - zgodne z EN 54-4+A2 i EN 12101-10
1 | ZSP100-1.5-07 | Zasilacz p.poż. 24V Imax b 1,5A, Imax a 1,1A, miejsce na aku 2x12V7Ah - NOWOŚĆ !!! | 340x250x80 | 644
2 | ZSP100-1.5-18 | Zasilacz p.poż. 24V Imax b 1,5A, Imax a 0,7A, miejsce na aku 2x12V18Ah - NOWOŚĆ !!! | 390x350x90 | 659
3 | ZSP100-2.5-07 | Zasilacz p.poż. 24V Imax b 2,5A, Imax a 2,1A, miejsce na aku 2x12V7Ah - NOWOŚĆ !!! | 340x250x80 | 674
4 | ZSP100-2.5-18 | Zasilacz p.poż. 24V Imax b 2,5A, Imax a 1,7A, miejsce na aku 2x12V18Ah - NOWOŚĆ !!! | 390x350x90 | 709
5 | ZSP100-4.0-07 | Zasilacz p.poż. 24V Imax b 4A, Imax a 3,6A, miejsce na aku 2x12V7Ah - NOWOŚĆ !!! | 340x250x80 | 694
6 | ZSP100-4.0-18 | Zasilacz p.poż. 24V Imax b 4A, Imax a 3,2A, miejsce na aku 2x12V18Ah - NOWOŚĆ !!! | 390x350x90 | 709
7 | ZSP100-4.0-40 | Zasilacz p.poż. 24V Imax b 4A, Imax a 2,3A, miejsce na aku 2x12V40Ah - NOWOŚĆ !!! | 450x350x180 | 724
8 | ZSP100-5.5-07 | Zasilacz p.poż. 24V Imax b 5,5A, Imax a 5,1A, miejsce na aku 2x12V7Ah - NOWOŚĆ !!! | 340x250x80 | 734
9 | ZSP100-5.5-18 | Zasilacz p.poż. 24V Imax b 5,5A, Imax a 4,7A, miejsce na aku 2x12V18Ah - NOWOŚĆ !!! | 390x350x90 | 749
10 | ZSP100-5.5-40 | Zasilacz p.poż. 24V Imax b 5,5A, Imax a 3,8A, miejsce na aku 2x12V40Ah - NOWOŚĆ !!! | 450x350x180 | 764
16 | ZSP135-DR-2A-1 | Zasilacz p.poż. 24V Imax b 2A, Imax a 1A, miejsce na aku 2x12V18Ah | 390x350x90 | 825
17 | ZSP135-DR-3A-1 | Zasilacz p.poż. 24V Imax b 3A, Imax a 2A, miejsce na aku 2x12V18Ah | 390x350x90 | 849
18 | ZSP135-DR-3A-2 | Zasilacz p.poż. 24V Imax b 3A, Imax a 1,5A, miejsce na aku 2x12V28Ah | 390x350x140 | 864
19 | ZSP135-DR-5A-1 | Zasilacz p.poż. 24V Imax b 5A, Imax a 4A, miejsce na aku 2x12V18Ah | 390x350x90 | 880
20 | ZSP135-DR-5A-2 | Zasilacz p.poż. 24V Imax b 5A, Imax a 3,5A, miejsce na aku 2x12V28Ah | 390x350x140 | 895
21 | ZSP135-DR-5A-3 | Zasilacz p.poż. 24V Imax b 5A, Imax a 3A, miejsce na aku 2x12V40Ah | 450x350x180 | 910
22 | ZSP135-DR-7A-1 | Zasilacz p.poż. 24V Imax b 7A, Imax a 6A, miejsce na aku 2x12V18Ah | 390x350x90 | 939
23 | ZSP135-DR-7A-2 | Zasilacz p.poż. 24V Imax b 7A, Imax a 5,5A, miejsce na aku 2x12V28Ah | 390x350x140 | 954
24 | ZSP135-DR-7A-3 | Zasilacz p.poż. 24V Imax b 7A, Imax a 5A, miejsce na aku 2x12V40Ah | 450x350x180 | 959
Certyfikowane zasilacze w szafkach z akumulatorami - zgodne z EN 54-4+A2 i EN 12101-10
25 | ZSP100-1.5-07 AKU | Zasilacz p.poż. 24V Imax b 1,5A, Imax a 1,1A, z aku 2x12V7Ah - NOWOŚĆ !!! | 340x250x80 | 798
26 | ZSP100-1.5-18 AKU | Zasilacz p.poż. 24V Imax b 1,5A, Imax a 0,7A, z aku 2x12V18Ah - NOWOŚĆ !!! | 390x350x90 | 1015
27 | ZSP100-2.5-07 AKU | Zasilacz p.poż. 24V Imax b 2,5A, Imax a 2,1A, z aku 2x12V7Ah - NOWOŚĆ !!! | 340x250x80 | 828
28 | ZSP100-2.5-18 AKU | Zasilacz p.poż. 24V Imax b 2,5A, Imax a 1,7A, z aku 2x12V18Ah - NOWOŚĆ !!! | 390x350x90 | 1045
29 | ZSP100-4.0-07 AKU | Zasilacz p.poż. 24V Imax b 4A, Imax a 3,6A, z aku 2x12V7Ah - NOWOŚĆ !!! | 340x250x80 | 848
30 | ZSP100-4.0-18 AKU | Zasilacz p.poż. 24V Imax b 4A, Imax a 3,2A, z aku 2x12V18Ah - NOWOŚĆ !!! | 390x350x90 | 1065
31 | ZSP100-4.0-40 AKU | Zasilacz p.poż. 24V Imax b 4A, Imax a 2,3A, z aku 2x12V40Ah - NOWOŚĆ !!! | 450x350x180 | 1520
32 | ZSP100-5.5-07 AKU | Zasilacz p.poż. 24V Imax b 5,5A, Imax a 5,1A, z aku 2x12V7Ah - NOWOŚĆ !!! | 340x250x80 | 888
33 | ZSP100-5.5-18 AKU | Zasilacz p.poż. 24V Imax b 5,5A, Imax a 4,7A, z aku 2x12V18Ah - NOWOŚĆ !!! | 390x350x90 | 1105
34 | ZSP100-5.5-40 AKU | Zasilacz p.poż. 24V Imax b 5,5A, Imax a 3,8A, z aku 2x12V40Ah - NOWOŚĆ !!! | 450x350x180 | 1560
35 | ZSP135-DR-2A-1 AKU | Zasilacz p.poż. 24V Imax b 2A, Imax a 1A z akumulatorami 2x12V18Ah | 390x350x90 | 1085
36 | ZSP135-DR-3A-1 AKU | Zasilacz p.poż. 24V Imax b 3A, Imax a 2A z akumulatorami 2x12V18Ah | 390x350x90 | 1110
37 | ZSP135-DR-3A-2 AKU | Zasilacz p.poż. 24V Imax b 3A, Imax a 1,5A z akumulatorami 2x12V28Ah | 390x350x140 | 1395
38 | ZSP135-DR-5A-1 AKU | Zasilacz p.poż. 24V Imax b 5A, Imax a 4A z akumulatorami 2x12V18Ah | 390x350x90 | 1140
39 | ZSP135-DR-5A-2 AKU | Zasilacz p.poż. 24V Imax b 5A, Imax a 3,5A z akumulatorami 2x12V28Ah | 390x350x140 | 1425
40 | ZSP135-DR-5A-3 AKU | Zasilacz p.poż. 24V Imax b 5A, Imax a 3A z akumulatorami 2x12V40Ah | 450x350x180 | 1605
41 | ZSP135-DR-7A-1 AKU | Zasilacz p.poż. 24V Imax b 7A, Imax a 6A z akumulatorami 2x12V18Ah | 390x350x90 | 1200
42 | ZSP135-DR-7A-2 AKU | Zasilacz p.poż. 24V Imax b 7A, Imax a 5,5A z akumulatorami 2x12V28Ah | 390x350x140 | 1485
43 | ZSP135-DR-7A-3 AKU | Zasilacz p.poż. 24V Imax b 7A, Imax a 5A z akumulatorami 2x12V40Ah | 450x350x180 | 1655
Zasilacze do montażu w rack 19" - zgodne z EN 54-4+A2 i EN 12101-10
44 | ZSP100R-2.5-09 | Zasilacz p.poż. 24V Imax b 2,5A, Imax a 2,1A, miejsce na aku 2x12V9Ah | 482,6x88x300 | 749
45 | ZSP100R-2.5-18 | Zasilacz p.poż. 24V Imax b 2,5A, Imax a 1,7A, miejsce na aku 2x12V18Ah | 482,6x88x368,5 | 774
46 | ZSP100R-5.5-09 | Zasilacz p.poż. 24V Imax b 5,5A, Imax a 5,1A, miejsce na aku 2x12V9Ah | 482,6x88x300 | 809
47 | ZSP100R-5.5-18 | Zasilacz p.poż. 24V Imax b 5,5A, Imax a 4,7A, miejsce na aku 2x12V18Ah | 482,6x88x368,5 | 834
48 | ZSP100R-5.5-00 | Zasilacz p.poż. 24V Imax b 5,5A, Imax a 3,8A, miejsce na aku 2x12V40Ah | 482,6x88x144 | 739
Zasilacze modułowe - zgodne z EN 54-4/+2 i EN 12101-10
49 | ZSPM-75-05 | Moduł zasilacza p.poż. 24V Imax b 2,5A, Imax a 2,1A, współpraca z aku 2x12V 7…9Ah - NOWOŚĆ !!! | - | 429
50 | ZSPM-75-10 | Moduł zasilacza p.poż. 24V Imax b 2,5A, Imax a 1,7A, współpraca z aku 2x12V 7…20Ah - NOWOŚĆ !!! | - | 434
51 | ZSPM-150-05 | Moduł zasilacza p.poż. 24V Imax b 5,5A, Imax a 5,1A, współpraca z aku 2x12V 7…9Ah - NOWOŚĆ!!! | - | 489
52 | ZSPM-150-10 | Moduł zasilacza p.poż. 24V Imax b 5,5A, Imax a 4,7A, współpraca z aku 2x12V 7…20Ah - NOWOŚĆ!!! | - | 494
53 | ZSPM-150-20 | Moduł zasilacza p.poż. 24V Imax b 5,5A, Imax a 3,8A, współpraca z aku 2x12V 17…45Ah - NOWOŚĆ!!! | - | 499
Elementy dodatkowe do zasilaczy ZSP
54 | CS-ZSP135 | Centrala sterująca CS-ZSP135 | 150x190x77 | 790
55 | ZSP135-TST | Tester zasilaczy ZSP135 | - | 199
56 | ZSP100-OUT6 | Moduł 6 wyjść dodatkowych do ZSP100 | - | 62
57 | ZSP-OUT6 | Moduł 6 wyjść dodatkowych do ZSP135 | - | 75
58 | A ZSP TM-1 | Zestaw wyłącznika "TAMPER" do zasilaczy ZSP100 | - | 5
59 | A ZSP TM-2 | Zestaw wyłącznika "TAMPER" do zasilaczy ZSPM i ZBS | - | 2.5
60 | A ZSP DS-1 | Zestaw diód sygnalizacyjnych połączonych wiązką z konektorem do zasilaczy ZSP100 | - | 5
61 | A ZSP DS-2 | Zestaw diód sygnalizacyjnych z konektorem do podłączenia na dowolną długość | - | 2.5
62 | A ZSP W-1 | Zestaw do zawieszania szafek ZSP100 | - | 10
63 | A ZSP Z-1 | Zamek drzwiczek szafki ZSP135 | - | 20
64 | A ZSP Z-2 | Zamek drzwiczek szafki ZSP100 | - | 12
II | Zasilacze sygnalizacji automatyki pożarowej - ZUP
65 | ZUP-230V-400 | Zasilacz p.poż. 230Vac 400W, 24V Imax b 3A, Imax a 2A, miejsce na aku 2x12V18Ah | 450x350x180 | 2950
66 | ZUP-230V-700 | Zasilacz p.poż. 230Vac 700W, 24V Imax b 3A, Imax a 2A, miejsce na aku 2x12V18Ah | 450x350x180 | 3950
67 | ZUP-230V-1000 | Zasilacz p.poż. 230Vac 1000W, 24V Imax b 3A, Imax a 2A, miejsce na aku 2x12V18Ah | 450x350x180 | 4300
68 | ZUP-230V-1500 | Zasilacz p.poż. 230Vac 1500W, 24V Imax b 3A, Imax a 2A, miejsce na aku 2x12V18Ah | 450x350x180 | 5300
III | Uniwersalne zasilacze modułowe serii Cameleon - Podstawowe
69 | ZM12V10A-151 | Zasilacz 12V/10A | 66x111x203 | 385
70 | ZM12V12A-200 | Zasilacz 12V/12A | 66x111x203 | 465
71 | ZM12V16A-300 | Zasilacz 12V/16A | 66x111x203 | 490
72 | ZM12V24A-400 | Zasilacz 12V/24A | 66x111x262 | 690
73 | ZM12V32A-600 | Zasilacz 12V/32A | 66x111x262 | 735
74 | ZM24V6A-151 | Zasilacz 24V/6A | 66x111x203 | 385
75 | ZM24V8A-200 | Zasilacz 24V/8A | 66x111x203 | 465
76 | ZM24V12A-300 | Zasilacz 24V/12A | 66x111x203 | 490
77 | ZM24V16A-400 | Zasilacz 24V/16A | 66x111x262 | 690
78 | ZM24V24A-600 | Zasilacz 24V/24A | 66x111x262 | 735
79 | ZM48V3A-151 | Zasilacz 48V/3A | 66x111x203 | 385
80 | ZM48V4A-200 | Zasilacz 48V/4A | 66x111x203 | 465
81 | ZM48V6A-300 | Zasilacz 48V/6A | 66x111x203 | 490
82 | ZM48V8A-400 | Zasilacz 48V/8A | 66x111x262 | 690
83 | ZM48V12A-600 | Zasilacz 48V/12A | 66x111x262 | 735
IV | Uniwersalne zasilacze modułowe serii Cameleon - wersja "R" współpraca równoległa z równym podziałem obciążenia
84 | ZM12V10A-151R | Zasilacz 12V/10A | 66x111x203 | 465
85 | ZM12V12A-200R | Zasilacz 12V/12A | 66x111x203 | 540
86 | ZM12V16A-300R | Zasilacz 12V/16A | 66x111x203 | 565
87 | ZM12V24A-400R | Zasilacz 12V/24A | 66x111x262 | 750
88 | ZM12V32A-600R | Zasilacz 12V/32A | 66x111x262 | 805
89 | ZM24V6A-151R | Zasilacz 24V/6A | 66x111x203 | 465
90 | ZM24V8A-200R | Zasilacz 24V/8A | 66x111x203 | 540
91 | ZM24V12A-300R | Zasilacz 24V/12A | 66x111x203 | 565
92 | ZM24V16A-400R | Zasilacz 24V/16A | 66x111x262 | 750
93 | ZM24V24A-600R | Zasilacz 24V/24A | 66x111x262 | 805
94 | ZM48V3A-151R | Zasilacz 48V/3A | 66x111x203 | 465
95 | ZM48V4A-200R | Zasilacz 48V/4A | 66x111x203 | 540
96 | ZM48V6A-300R | Zasilacz 48V/6A | 66x111x203 | 565
97 | ZM48V8A-400R | Zasilacz 48V/8A | 66x111x262 | 750
98 | ZM48V12A-600R | Zasilacz 48V/12A | 66x111x262 | 805
V | Uniwersalne zasilacze modułowe serii Cameleon - wersja "B" współpraca z baterią akumulatorów - minisiłownia (UPS DC)
99 | ZM12V10A-151B | Zasilacz 12V/10A | 66x111x203 | 490
100 | ZM12V12A-200B | Zasilacz 12V/12A | 66x111x203 | 570
101 | ZM12V16A-300B | Zasilacz 12V/16A | 66x111x203 | 595
102 | ZM12V24A-400B | Zasilacz 12V/24A | 66x111x262 | 790
103 | ZM12V32A-600B | Zasilacz 12V/32A | 66x111x262 | 835
104 | ZM24V6A-151B | Zasilacz 24V/6A | 66x111x203 | 490
105 | ZM24V8A-200B | Zasilacz 24V/8A | 66x111x203 | 570
106 | ZM24V12A-300B | Zasilacz 24V/12A | 66x111x203 | 595
107 | ZM24V16A-400B | Zasilacz 24V/16A | 66x111x262 | 790
108 | ZM24V24A-600B | Zasilacz 24V/24A | 66x111x262 | 835
109 | ZM48V3A-151B | Zasilacz 48V/3A | 66x111x203 | 490
110 | ZM48V4A-200B | Zasilacz 48V/4A | 66x111x203 | 570
111 | ZM48V6A-300B | Zasilacz 48V/6A | 66x111x203 | 595
112 | ZM48V8A-400B | Zasilacz 48V/8A | 66x111x262 | 790
113 | ZM48V12A-600B | Zasilacz 48V/12A | 66x111x262 | 835
VI | Uniwersalne zasilacze modułowe serii Cameleon - wersja "A" współpraca z baterią akumulatorów, kontrolą jej stanu oraz rozszerzoną sygnalizacją
114 | ZM12V10A-151A | Zasilacz 12V/10A | 66x111x203 | 520
115 | ZM12V12A-200A | Zasilacz 12V/12A | 66x111x203 | 600
116 | ZM12V16A-300A | Zasilacz 12V/16A | 66x111x203 | 630
117 | ZM12V24A-400A | Zasilacz 12V/24A | 66x111x262 | 820
118 | ZM12V32A-600A | Zasilacz 12V/32A | 66x111x262 | 865
119 | ZM24V6A-151A | Zasilacz 24V/6A | 66x111x203 | 520
120 | ZM24V8A-200A | Zasilacz 24V/8A | 66x111x203 | 600
121 | ZM24V12A-300A | Zasilacz 24V/12A | 66x111x203 | 630
122 | ZM24V16A-400A | Zasilacz 24V/16A | 66x111x262 | 820
123 | ZM24V24A-600A | Zasilacz 24V/24A | 66x111x262 | 865
124 | ZM48V3A-151A | Zasilacz 48V/3A | 66x111x203 | 520
125 | ZM48V4A-200A | Zasilacz 48V/4A | 66x111x203 | 600
126 | ZM48V6A-300A | Zasilacz 48V/6A | 66x111x203 | 630
127 | ZM48V8A-400A | Zasilacz 48V/8A | 66x111x262 | 820
128 | ZM48V12A-600A | Zasilacz 48V/12A | 66x111x262 | 865
VII | Uniwersalne zasilacze modułowe serii Cameleon - wersja "AZ" współpraca z baterią akumulatorów, pomiarem reazstancji obwodu akumulatora oraz rozszerzona sygnalizacja (zgodne z normą PN-EN 54-4+A2)
129 | ZM12V10A-151AZ | Zasilacz 12V/10A | 66x111x203 | 750
130 | ZM12V12A-200AZ | Zasilacz 12V/12A | 66x111x203 | 840
131 | ZM12V16A-300AZ | Zasilacz 12V/16A | 66x111x203 | 865
132 | ZM12V24A-400AZ | Zasilacz 12V/24A | 66x111x262 | 1050
133 | ZM12V32A-600AZ | Zasilacz 12V/32A | 66x111x262 | 1100
134 | ZM24V6A-151AZ | Zasilacz 24V/6A | 66x111x203 | 750
135 | ZM24V8A-200AZ | Zasilacz 24V/8A | 66x111x203 | 840
136 | ZM24V12A-300AZ | Zasilacz 24V/12A | 66x111x203 | 865
137 | ZM24V16A-400AZ | Zasilacz 24V/16A | 66x111x262 | 1050
138 | ZM24V24A-600AZ | Zasilacz 24V/24A | 66x111x262 | 1100
139 | ZM48V3A-151AZ | Zasilacz 48V/3A | 66x111x203 | 750
140 | ZM48V4A-200AZ | Zasilacz 48V/4A | 66x111x203 | 840
141 | ZM48V6A-300AZ | Zasilacz 48V/6A | 66x111x203 | 865
142 | ZM48V8A-400AZ | Zasilacz 48V/8A | 66x111x262 | 1050
143 | ZM48V12A-600AZ | Zasilacz 48V/12A | 66x111x262 | 1100
VIII | Uniwersalne zasilacze modułowe serii Cameleon - wersja "PZ" współpraca z baterią akumulatorów, pomiarem rezystancji obwodu akumulatora (zgodne z normą PN-EN 54-4+A2)
144 | ZM12V10A-151PZ | Zasilacz 12V/10A | 66x111x203 | 750
145 | ZM12V12A-200PZ | Zasilacz 12V/12A | 66x111x203 | 840
146 | ZM12V16A-300PZ | Zasilacz 12V/16A | 66x111x203 | 865
147 | ZM12V24A-400PZ | Zasilacz 12V/24A | 66x111x262 | 1050
148 | ZM12V32A-600PZ | Zasilacz 12V/32A | 66x111x262 | 1100
149 | ZM24V6A-151PZ | Zasilacz 24V/6A | 66x111x203 | 750
150 | ZM24V8A-200PZ | Zasilacz 24V/8A | 66x111x203 | 840
151 | ZM24V12A-300PZ | Zasilacz 24V/12A | 66x111x203 | 865
152 | ZM24V16A-400PZ | Zasilacz 24V/16A | 66x111x262 | 1050
153 | ZM24V24A-600PZ | Zasilacz 24V/24A | 66x111x262 | 1100
154 | ZM48V3A-151PZ | Zasilacz 48V/3A | 66x111x203 | 750
155 | ZM48V4A-200PZ | Zasilacz 48V/4A | 66x111x203 | 840
156 | ZM48V6A-300PZ | Zasilacz 48V/6A | 66x111x203 | 865
157 | ZM48V8A-400PZ | Zasilacz 48V/8A | 66x111x262 | 1050
158 | ZM48V12A-600PZ | Zasilacz 48V/12A | 66x111x262 | 1100
IX | Uniwersalne zasilacze modułowe serii Cameleon - wersje 110 i 220Vdc
159 | ZM110V5A-600 | Zasilacz jednowyjściowy 110V/5A | 66x111x262 | 830
160 | ZM110V5A-600R | Zasilacz do współpracy równoległej 110V/5A | 66x111x262 | 930
161 | ZM220V2.5A-600 | Zasilacz jednowyjściowy 220V/2,5A | 66x111x262 | 830
162 | ZM220V2.5A-600R | Zasilacz do współpracy równoległej 220V/2,5A | 66x111x262 | 930
X | Wyposażenie opcjonalne zasilaczy Cameleon
163 | ZM UCHWYT DIN35 | Uchwyt na szynę DIN35 dla zasilacza rodziny ZM. Do jednego zasilacza wymagane są 2 uchwyty. | - | 16
164 | ZM UCHWYT EU | Uchwyt do dedykowanej kasety EURO 19" | - | '
165 | ZM KASETA EURO 3U | Kaseta 3U, 19" przystosowana do montażu zasilaczy ZM | 483x132,5x313,5 | '
166 | TEM-1U | Sonda temperaturowa do zasilaczy ZM przystosowanych do współpracy z akumulatorami, długość 1,5m | - | 36
167 | Komunikacja cyfrowa | Dopłata do komunikacji cyfrowej RS232 lub RS 485 w zasilaczach Cameleon (do wyboru na etapie zamówienia) | - | 150
168 | Zaciski gniazda-wtyki | Dopłata do zacisków - gniazda (do wyboru na etapie zamówienia) | - | 16
XI | Zasilacze buforowe serii EL25/EL50
169 | EL25-B | Zasilacz na szynę DIN, 13,2V/2A do współpracy a akumulatorem | 47x82x123 | 135
170 | EL25-D | Zasilacz na szynę DIN, 26,4V/1A do współpracy a akumulatorem | 47x82x123 | 135
171 | EL50-B | Zasilacz na szynę DIN, 13,6V/4A do współpracy a akumulatorem | 47x82x123 | 195
172 | EL50-D | Zasilacz na szynę DIN, 27,2V/2A do współpracy a akumulatorem | 47x82x123 | 195
XII | Stacje zasilania gwarantowanego serii Cameleon Box - wersja ZMS szafki do zawieszenia na ścianie z miejscem na akumulatory
173 | ZMS-1A-12V10A | Zasilacz 12V/10A z miejscem na akumulator 12V/18Ah | 390x350x90 | 885
174 | ZMS-1A-12V12A | Zasilacz 12V/12A z miejscem na akumulator 12V/18Ah | 390x350x90 | 970
175 | ZMS-1A-12V16A | Zasilacz 12V/16A z miejscem na akumulator 12V/18Ah | 390x350x90 | 1005
176 | ZMS-2A-12V10A | Zasilacz 12V/10A z miejscem na akumulator 12V/28Ah | 390x350x140 | 915
177 | ZMS-2A-12V12A | Zasilacz 12V/12A z miejscem na akumulator 12V/28Ah | 390x350x140 | 1000
178 | ZMS-2A-12V16A | Zasilacz 12V/16A z miejscem na akumulator 12V/28Ah | 390x350x140 | 1035
179 | ZMS-3A-12V10A | Zasilacz 12V/10A z miejscem na akumulator 12V/40Ah | 450x350x180 | 945
180 | ZMS-3A-12V12A | Zasilacz 12V/12A z miejscem na akumulator 12V/40Ah | 450x350x180 | 1030
181 | ZMS-3A-12V16A | Zasilacz 12V/16A z miejscem na akumulator 12V/40Ah | 450x350x180 | 1065
182 | ZMS-1A-24V6A | Zasilacz 24V/6A z miejscem na akumulatory 2x12V/18Ah | 390x350x90 | 885
183 | ZMS-1A-24V8A | Zasilacz 24V/8A z miejscem na akumulatory 2x12V/18Ah | 390x350x90 | 970
184 | ZMS-1A-24V12A | Zasilacz 24V/12A z miejscem na akumulatory 2x12V/18Ah | 390x350x90 | 1005
185 | ZMS-2A-24V6A | Zasilacz 24V/6A z miejscem na akumulatory 2x12V/28Ah | 390x350x140 | 915
186 | ZMS-2A-24V8A | Zasilacz 24V/8A z miejscem na akumulatory 2x12V/28Ah | 390x350x140 | 1000
187 | ZMS-2A-24V12A | Zasilacz 24V/12A z miejscem na akumulatory 2x12V/28Ah | 390x350x140 | 1035
188 | ZMS-3A-24V6A | Zasilacz 24V/6A z miejscem na akumulatory 2x12V/40Ah | 450x350x180 | 945
189 | ZMS-3A-24V8A | Zasilacz 24V/8A z miejscem na akumulatory 2x12V/40Ah | 450x350x180 | 1030
190 | ZMS-3A-24V12A | Zasilacz 24V/12A z miejscem na akumulatory 2x12V/40Ah | 450x350x180 | 1065
191 | ZMS-1A-48V3A | Zasilacz 48V/3A z miejscem na akumulator 4x12V/5Ah | 390x350x90 | 885
192 | ZMS-1A-48V4A | Zasilacz 48V/4A z miejscem na akumulator 4x12V/5Ah | 390x350x90 | 970
193 | ZMS-1A-48V6A | Zasilacz 48V/6A z miejscem na akumulator 4x12V/5Ah | 390x350x90 | 1005
194 | ZMS-3A-48V3A | Zasilacz 48V/3A z miejscem na akumulator 4x12V/12Ah | 450x350x180 | 945
195 | ZMS-3A-48V4A | Zasilacz 48V/4A z miejscem na akumulator 4x12V/12Ah | 450x350x180 | 1030
196 | ZMS-3A-48V6A | Zasilacz 48V/6A z miejscem na akumulator 4x12V/12Ah | 450x350x180 | 1065
XIII | Zasilacze dużej mocy w kasecie 3U - ZM-PS
197 | ZM-PS2-24V24A | Zasilacz 24V/24A złożony z dwóch modułów 24V/12A | 483x132,5x313,5 | 1770
198 | ZM-PS2-24V32A | Zasilacz 24V/32A złożony z trzech modułów 24V/12A | 483x132,5x313,5 | 2140
199 | ZM-PS2-24V48A | Zasilacz 24V/48A złożony z dwóch modułów 24V/24A | 483x132,5x313,5 | 2250
200 | ZM-PS3-24V36A | Zasilacz 24V/36A złożony z trzech modułów 24V/12A | 483x132,5x313,5 | 2370
201 | ZM-PS3-24V48A | Zasilacz 24V/48A złożony z trzech modułów 24V/16A | 483x132,5x313,5 | 2930
202 | ZM-PS3-24V72A | Zasilacz 24V/72A złożony z trzech modułów 24V/24A | 483x132,5x313,5 | 3100
203 | ZM-PS4-24V48A | Zasilacz 24V/48A złożony z czterech modułów 24V/12A | 483x132,5x313,5 | 2960
204 | ZM-PS4-24V64A | Zasilacz 24V/64A złożony z czterech modułów 24V/16A | 483x132,5x313,5 | 3710
205 | ZM-PS4-24V96A | Zasilacz 24V/96A złożony z czterech modułów 24V/24A | 483x132,5x313,5 | 3930
206 | ZM-PS5-24V60A | Zasilacz 24V/60A złożony z pięciu modułów 24V/12A | 483x132,5x313,5 | 3560
207 | ZM-PS5-24V80A | Zasilacz 24V/80A złożony z pięciu modułów 24V/16A | 483x132,5x313,5 | 4490
208 | ZM-PS5-24V120A | Zasilacz 24V/120A złożony z pięciu modułów 24V/24A | 483x132,5x313,5 | 4770
209 | ZM-PS6-24V72A | Zasilacz 24V/72A złożony z sześciu modułów 24V/12A | 483x132,5x345 | 4190
210 | ZM-PS6-24V96A | Zasilacz 24V/96A złożony z sześciu modułów 24V/16A | 483x132,5x345 | 5300
211 | ZM-PS6-24V144A | Zasilacz 24V/144A złożony z sześciu modułów 24V/24A | 483x132,5x345 | 5630
212 | ZM-PS2-48V12A | Zasilacz 48V/12A złożony z dwóch modułów 48V/6A | 483x132,5x313,5 | 1770
213 | ZM-PS2-48V16A | Zasilacz 48V/16A złożony z dwóch modułów 48V/8A | 483x132,5x313,5 | 2140
214 | ZM-PS2-48V24A | Zasilacz 48V/24A złożony z dwóch modułów 48V/12A | 483x132,5x313,5 | 2250
215 | ZM-PS3-48V18A | Zasilacz 48V/18A złożony z trzech modułów 48V/6A | 483x132,5x313,5 | 2370
216 | ZM-PS3-48V24A | Zasilacz 48V/24A złożony z trzech modułów 48V/8A | 483x132,5x313,5 | 2930
217 | ZM-PS3-48V36A | Zasilacz 48V/36A złożony z trzech modułów 48V/12A | 483x132,5x313,5 | 3100
218 | ZM-PS4-48V24A | Zasilacz 48V/24A złożony z czterech modułów 48V/6A | 483x132,5x313,5 | 2960
219 | ZM-PS4-48V32A | Zasilacz 48V/32A złożony z czterech modułów 48V/8A | 483x132,5x313,5 | 3700
220 | ZM-PS4-48V48A | Zasilacz 48V/48A złożony z czterech modułów 48V/12A | 483x132,5x313,5 | 3920
221 | ZM-PS5-48V30A | Zasilacz 48V/30A złożony z pięciu modułów 48V/6A | 483x132,5x313,5 | 3540
222 | ZM-PS5-48V40A | Zasilacz 48V/40A złożony z pięciu modułów 48V/8A | 483x132,5x313,5 | 4470
223 | ZM-PS5-48V60A | Zasilacz 48V/60A złożony z pięciu modułów 48V/12A | 483x132,5x313,5 | 4740
224 | ZM-PS6-48V36A | Zasilacz 48V/36A złożony z sześciu modułów 48V/6A | 483x132,5x345 | 4150
225 | ZM-PS6-48V48A | Zasilacz 48V/48A złożony z sześciu modułów 48V/8A | 483x132,5x345 | 5260
226 | ZM-PS6-48V72A | Zasilacz 48V/72A złożony z sześciu modułów 48V/12A | 483x132,5x345 | 5590
227 | ZM-PS2-110V10A | Zasilacz 110V/10A złożony z dwóch modułów 110V/5A | 483x132,5x313,5 | 2510
228 | ZM-PS3-110V15A | Zasilacz 110V/15A złożony z trzech modułów 110V/5A | 483x132,5x313,5 | 3480
229 | ZM-PS4-110V20A | Zasilacz 110V/20A złożony z czterech modułów 110V/5A | 483x132,5x313,5 | 4440
230 | ZM-PS5-110V25A | Zasilacz 110V/25A złożony z pięciu modułów 110V/5A | 483x132,5x313,5 | 5400
231 | ZM-PS6-110V30A | Zasilacz 110V/30A złożony z sześciu modułów 110V/5A | 483x132,5x345 | 6370
232 | ZM-PS2-220V5A | Zasilacz 220V/5A złożony z dwóch modułów 220VV/2.5A | 483x132,5x313,5 | 2510
233 | ZM-PS3-220V7.5A | Zasilacz 220V/7.5A złożony z trzech modułów 220VV/2.5A | 483x132,5x313,5 | 3480
234 | ZM-PS4-220V10A | Zasilacz 220V/10A złożony z czterech modułów 220V/2.5A | 483x132,5x313,5 | 4440
235 | ZM-PS5-220V12.5A | Zasilacz 220V/12.5 A złożony z pięciu modułów 220VV/2.5A | 483x132,5x313,5 | 5400
236 | ZM-PS6-220V15A | Zasilacz 220V/15A złożony z sześciu modułów 220VV/2.5A | 483x132,5x345 | 6390
XIV | Przetwornice dwuwejściowe w kasecie 3U - ZM-DC
237 | ZM-DC2-24V12A | Przetwornica 24V/12A złożona z dwóch modułów 24V/12A | 483x132,5x313,5 | 1770
238 | ZM-DC2-24V24A | Przetwornica 24V/24A złożona z dwóch modułów 24V/12A | 483x132,5x313,5 | 2250
239 | ZM-DC4-24V48A | Przetwornica 24V/48A złożona z dwóch modułów 24V/12A | 483x132,5x313,5 | 3930
240 | ZM-DC6-24V72A | Przetwornica 24V/72A złożona z dwóch modułów 24V/12A | 483x132,5x345 | 5620
241 | ZM-DC2-48V6A | Przetwornica 48V/6A złożona z dwóch modułów 48V/6A | 483x132,5x313,5 | 1770
242 | ZM-DC2-48V8A | Przetwornica 48V/8A złożona z dwóch modułów 48V/8A | 483x132,5x313,5 | 2140
243 | ZM-DC2-48V12A | Przetwornica 48V/12A złożona z dwóch modułów 48V/12A | 483x132,5x313,5 | 2250
244 | ZM-DC4-48V24A | Przetwornica 48V/24A złożona z czterech modułów 48V/12A | 483x132,5x313,5 | 3930
245 | ZM-DC6-48V36A | Przetwornica 48V/36A złożona z sześciu modułów 48V/12A | 483x132,5x345 | 5620
246 | ZM-DC2-110V5A | Przetwornica 110V/5A złożona z dwóch modułów 110V/5A | 483x132,5x313,5 | 2570
247 | ZM-DC4-110V10A | Przetwornica 110V/10A złożona z czterech modułów 110V/5A | 483x132,5x313,5 | 4470
248 | ZM-DC6-110V15A | Przetwornica 110V/15A złożona z sześciu modułów 110V/5A | 483x132,5x345 | 6490
249 | ZM-DC2-220V2,5A | Przetwornica 220V/2,5A złożona z dwóch modułów 220V/2,5A | 483x132,5x313,5 | 2570
250 | ZM-DC4-220V5A | Przetwornica 220V/5A złożona z czterech modułów 220V/2,5A | 483x132,5x313,5 | 4470
251 | ZM-DC6-220V7,5A | Przetwornica 220V/7,5A złożona z sześciu modułów 220V/2,5A | 483x132,5x345 | 6490
XV | Minisiłownie UPS DC
252 | ZM-UPS-12V10A-AK12-48 | Zasilacz 12V/10A z akumulatorami 4 x 12V/12Ah w kasecie 3U | 483x132,5x345 | 1800
253 | ZM-UPS-12V12A-AK12-48 | Zasilacz 12V/12A z akumulatorami 4 x 12V/12Ah w kasecie 3U | 483x132,5x345 | 1860
254 | ZM-UPS-12V16A-AK12-48 | Zasilacz 12V/16A z akumulatorami 4 x 12V/12Ah w kasecie 3U | 483x132,5x345 | 1920
255 | ZM-UPS-12V24A-AK12-48 | Zasilacz 12V/24A z akumulatorami 4 x 12V/12Ah w kasecie 3U | 483x132,5x345 | 2100
256 | ZM-UPS-12V32A-AK12-48 | Zasilacz 12V/32A z akumulatorami 4 x 12V/12Ah w kasecie 3U | 483x132,5x345 | 2160
257 | ZM-UPS-24V6A-AK24-24 | Zasilacz 24V/6A z akumulatorami 4 x 12V/12Ah w kasecie 3U | 483x132,5x345 | 1800
258 | ZM-UPS-24V8A-AK24-24 | Zasilacz 24V/8A z akumulatorami 4 x 12V/12Ah w kasecie 3U | 483x132,5x345 | 1860
259 | ZM-UPS-24V12A-AK24-24 | Zasilacz 24V/12A z akumulatorami 4 x 12V/12Ah w kasecie 3U | 483x132,5x345 | 1920
260 | ZM-UPS-24V16A-AK24-24 | Zasilacz 24V/16A z akumulatorami 4 x 12V/12Ah w kasecie 3U | 483x132,5x345 | 2100
261 | ZM-UPS-24V24A-AK24-24 | Zasilacz 24V/24A z akumulatorami 4 x 12V/12Ah w kasecie 3U | 483x132,5x345 | 2160
262 | ZM-UPS-48V3A-AK48-12 | Zasilacz 48V/3A z akumulatorami 4 x 12V/12Ah w kasecie 3U | 483x132,5x345 | 1800
263 | ZM-UPS-48V4A-AK48-12 | Zasilacz 48V/4A z akumulatorami 4 x 12V/12Ah w kasecie 3U | 483x132,5x345 | 1860
264 | ZM-UPS-48V6A-AK48-12 | Zasilacz 48V/6A z akumulatorami 4 x 12V/12Ah w kasecie 3U | 483x132,5x345 | 1920
265 | ZM-UPS-48V8A-AK48-12 | Zasilacz 48V/8A z akumulatorami 4 x 12V/12Ah w kasecie 3U | 483x132,5x345 | 2100
266 | ZM-UPS-48V12A-AK48-12 | Zasilacz 48V/12A z akumulatorami 4 x 12V/12Ah w kasecie 3U | 483x132,5x345 | 2160
XVI | Siłownie telekomunikacyjne
267 | SI48-1U-8-2 | Siłownia 1U 48V/8A, komunikacja RS232 | 483x44,5x270 | 1820
268 | SI48-1U-8-3 | Siłownia 1U 48V/8A, komunikacja RS485 | 483x44,5x270 | 1830
269 | SI48-1U-16-2 | Siłownia 1U 48V/16A, komunikacja RS232 | 483x44,5x270 | 2240
270 | SI48-1U-16-3 | Siłownia 1U 48V/16A, komunikacja RS485 | 483x44,5x270 | 2250
271 | SI48-28-22 | Siłownia 3U 48V/14A, komunikacja RS232 | 483x132,5x313,5 | 4380
272 | SI48-28-23 | Siłownia 3U 48V/14A, komunikacja RS485 | 483x132,5x313,5 | 4390
273 | SI48-28-32 | Siłownia 3U 48V/21A, komunikacja RS232 | 483x132,5x313,5 | 4790
274 | SI48-28-33 | Siłownia 3U 48V/21A, komunikacja RS485 | 483x132,5x313,5 | 4800
275 | SI48-28-42 | Siłownia 3U 48V/28A, komunikacja RS232 | 483x132,5x313,5 | 5250
276 | SI48-28-43 | Siłownia 3U 48V/28A, komunikacja RS485 | 483x132,5x313,5 | 5260
277 | SI48-48-22 | Siłownia 3U 48V/24A, komunikacja RS232 | 483x132,5x313,5 | 4600
278 | SI48-48-23 | Siłownia 3U 48V/24A, komunikacja RS485 | 483x132,5x313,5 | 4610
279 | SI48-48-32 | Siłownia 3U 48V/36A, komunikacja RS232 | 483x132,5x313,5 | 5340
280 | SI48-48-33 | Siłownia 3U 48V/36A, komunikacja RS485 | 483x132,5x313,5 | 5350
281 | SI48-48-42 | Siłownia 3U 48V/48A, komunikacja RS232 | 483x132,5x313,5 | 6140
282 | SI48-48-43 | Siłownia 3U 48V/48A, komunikacja RS485 | 483x132,5x313,5 | 6150
283 | SI24-30-22 | Siłownia 3U 24V/20A, komunikacja RS232 | 483x132,5x313,5 | 3550
284 | SI24-30-23 | Siłownia 3U 24V/20A, komunikacja RS485 | 483x132,5x313,5 | 3560
285 | SI24-30-32 | Siłownia 3U 24V/30A, komunikacja RS232 | 483x132,5x313,5 | 4260
286 | SI24-30-33 | Siłownia 3U 24V/30A, komunikacja RS485 | 483x132,5x313,5 | 4270
287 | SI24-40-42 | Siłownia 3U 24V/40A, komunikacja RS232 | 483x132,5x313,5 | 5050
288 | SI24-40-43 | Siłownia 3U 24V/40A, komunikacja RS485 | 483x132,5x313,5 | 5060
XVII | Urządzenia uzupełniające do systemów zasilania
289 | PO-48S | Panel dystrybucji 8 wyjść zabezpieczonych 15A, max 96A | 483x44x76+24 | 620
290 | PO-48S1 | Panel dystrybucji 8 wyjść zabezpieczonych 3x10A, 4x6A, 1x16A, max 96A | 483x44x76+24 | 635
291 | PO-48S2 | Panel dystrybucji 8 wyjść, ochrona przepięciowa | 483x44x78+32 | 960
292 | PO-05U | Panel dystrybucji 8 wyjść zabezpieczonych 2,5A, max 20A | 483x22x52+15 | 400
293 | AK48-12-1 | Kaseta z akumulatorami 48V/12Ah | 483x133x270 | 1890
294 | AK48-12S | Kaseta z miejscem na akumulatory 4x 12V/12Ah | 483x133x270 | 360
295 | SI48-ZM-MK | Moduł Ethernet | 72x90+18x61 | 670
296 | MK-MX-4T2 | Moduł Ethernet (4 wyjścia binarne, 2 wejścia analogowe, 2 wyjścia przekaźnikowe, sonda temperaturowa) | 157x86x58 | 950
297 | DZR-10A | Zwrotnica diodowa dwa wejscia jedno wyjście, montaż TS35, wspólny biegun ujemny, prąd max 10A | 120x82x84 | 220
298 | DZR-10A-R | Zwrotnica diodowa dwa wejscia jedno wyjście, montaż TS35, wspólny biegun dodatni, prąd max 10A | 120x82x84 | 220
299 | DZR-20A | Zwrotnica diodowa dwa wejscia jedno wyjście, montaż TS35, wspólny biegun ujemny, prąd max 20A | 120x82x84 | 295
300 | DZR-20A-R | Zwrotnica diodowa dwa wejscia jedno wyjście, montaż TS35, wspólny biegun dodatni, prąd max 20A | 120x82x84 | 295
301 | DZR-40A | Zwrotnica diodowa dwa wejscia jedno wyjście, montaż TS35, wspólny biegun ujemny, prąd max 40A | 120x82x84 | 385
302 | DZR-40A-R | Zwrotnica diodowa dwa wejscia jedno wyjście, montaż TS35, wspólny biegun dodatni, prąd max 40A | 120x82x84 | 385
303 | DZR-50A | Zwrotnica diodowa dwa wejscia jedno wyjście, montaż TS35, wspólny biegun ujemny, prąd max 50A | 120x82x84 | 800
304 | DZR-50A-R | Zwrotnica diodowa dwa wejscia jedno wyjście, montaż TS35, wspólny biegun dodatni, prąd max 50A | 120x82x84 | 800
XVIII | Inwertery
305 | S241M | Inwerter 200VA, wejście 24Vdc, wyjście 230Vac | 162x112x238 | 910
306 | S481M | Inwerter 200VA, wejście 48Vdc, wyjście 230Vac | 162x112x238 | 910
307 | S110M | Inwerter 200VA, wejście 110Vdc, wyjście 230Vac | 162x112x238 | 1990
308 | S220M | Inwerter 200VA, wejście 220Vdc, wyjście 230Vac | 162x112x238 | 1690
309 | S200-48EU | Inwerter 200VA, wejście 48Vdc, wyjście 230Vac, rack 19",3U | 483x132,5x313,5 | 1290
310 | S600-48EU | Inwerter 600VA, wejście 48Vdc, wyjście 230Vac, rack 19",3U | 483x132,5x313,5 | 1690
311 | S600-48EU-BP | Inwerter 600VA, wejście 48Vdc, wyjście 230Vac, rack 19",3U, bypass 230Vac | 483x132,5x313,5 | 1850
312 | IS1000-K | Inwerter 1000VA/700W, wejście 48Vdc, wyjście 230Vac, rack 19",1U | 440x286x43,5 | 2490
313 | IS3000-K | Inwerter 3000VA/2100W, wejście 48Vdc, wyjście 230Vac, rack 19",2U | 440x350x88 | 3590
314 | STS-10 | Przełącznik prądu przemiennego 10A | 465x430x44 | 590
315 | STS-32 | Przełącznik prądu przemiennego 10A | 465x430x88 | 990
XIX | Zasilacze do DSO PRAESIDEO / PLENA
316 | ZDSO400E-AK3 | Zasilacz do DSO PRAESIDEO zgodny z PN-EN 54-4/A2 | - | '
317 | ZSP25-ER-MS | Zasilacz mikrofonu strażaka | 600x500x300 | 1340
318 | ZDSO400D-AK3 | Zasilacz do DSO PLENA zgodny z PN-EN 54-4/A2 | - | '
319 | ZSP25-DR-MS | Zasilacz mikrofonu strażaka | 600x500x300 | 1280
320 | ZDSO400-DR2 | Zasilacz do DSO 24V 1U zgodny z PN-EN 54-4/A2 | - | '
321 | ZDSO400-DR4 | Zasilacz do DSO 24V 2U zgodny z PN-EN 54-4/A2 | - | '
322 | ZDSO400D-ER2 | Zasilacz do DSO 48V 1U zgodny z PN-EN 54-4/A2 | - | '
323 | ZDSO400D-ER4 | Zasilacz do DSO 48V 2U zgodny z PN-EN 54-4/A2 | - | '
XX | Zasilacze UPS (1-3kVA) - BIRD
324 | BKR1000 | 1kVA/0,7kW tower, aku. wew., RS232 | 156x220x400 | 1100
325 | BKR2000 | 2kVA/1,4kW tower, aku. wew., RS232 - wyprzedaż | 198x347x490 | 990
326 | BKR3000 | 3kVA/2,1kW tower, aku. wew., RS232 | 198x347x490 | 1440
327 | BKR1000+ | 1kVA/0,7kW tower, aku. wew., RS232, USB, soft. | 156x220x400 | 1150
328 | BKR2000+ | 2kVA/2,1kW tower, aku. wew., RS232, USB, soft. - wyprzedaż | 198x347x490 | 1040
329 | BKR3000+ | 3kVA/2,1kW tower, aku. wew., RS232, USB, soft. | 198x347x490 | 1490
330 | BKR2000L | 2kVA/2,1kW tower, aku. zew., RS232 - wyprzedaż | 198x347x490 | 990
331 | BKR3000L | 3kVA/2,1kW tower, aku. zew., RS232 - wyprzedaż | 198x347x490 | 1140
332 | BKR1000L+ | 1kVA/0,7kW tower, aku. zew., RS232, USB, soft. - wyprzedaż | 156x220x400 | 740
333 | BKR2000L+ | 2kVA/2,1kW tower, aku. zew., RS232, USB, soft. - wyprzedaż | 198x347x490 | 1040
334 | BKR3000L+ | 3kVA/2,1kW tower, aku. zew., RS232, USB, soft. - wyprzedaż | 198x347x490 | 1190
XXI | Zasilacze buforowe, modułowe - MC - wyprzedaż
335 | MC-20-13.8 | Zasilacz buforowy 13,8V/1,5A | 105x80x37 | 32
336 | MC-42-13.8 | Zasilacz buforowy 13,8V/3A + wyjście sygnalizacyjne | 130x98x42 | 36
337 | MC-42-27.6 | Zasilacz buforowy 27,6V/1,5A + wyjście sygnalizacyjne | 130x98x42 | 36
338 | MC-70-13.8 | Zasilacz buforowy 13,8V/5A + wyjście sygnalizacyjne | 160x98x42 | 50
339 | MC-70-27.6 | Zasilacz buforowy 27,6V/2,5A + wyjście sygnalizacyjne | 160x98x42 | 50
340 | MC-140-27.6 | Zasilacz buforowy 27,6V/5A + wyjście sygnalizacyjne | 200x110x50 | 69
XXII | Zasilacze buforowe, szafkowe - ZBS
341 | ZBS-12V1,5A-7 | Zasilacz buforowy 13,8V/1,5A + styki sabotaż., dla AKU 7Ah | 162x240x70+10 | 112
342 | ZBS-12V3A-7 | Zasilacz buforowy 13,8V/3A + styki sabotaż., dla AKU 7Ah | 162x240x70+10 | 122
343 | ZBS-12V3A-18 | Zasilacz buforowy 13,8V/3A + styki sabotaż., dla AKU 18Ah | 212x300x90+10 | 134
344 | ZBS-12V5A-18 | Zasilacz buforowy 13,8V/5A + styki sabotaż., dla AKU 18Ah | 212x300x90+10 | 165
345 | ZBS-24V1,5A-7 | Zasilacz buforowy 27,6V/1,5A + styki sabotaż., dla AKU 7Ah | 212x300x90+10 | 134
346 | ZBS-24V2,5A-7 | Zasilacz buforowy 27,6V/2,5A + styki sabotaż., dla AKU 7Ah | 212x300x90+10 | 165
347 | ZBS-12V1,5A-7 AKU | Zasilacz buforowy 13,8V/1,5A + styki sabotaż., zawiera akumulator 7Ah | 162x240x70+10 | 164
348 | ZBS-12V3A-7 AKU | Zasilacz buforowy 13,8V/3A + styki sabotaż., zawiera akumulator 7Ah | 162x240x70+10 | 174
349 | ZBS-12V3A-18 AKU | Zasilacz buforowy 13,8V/3A + styki sabotaż., zawiera akumulator 17Ah | 212x300x90+10 | 255
350 | ZBS-12V5A-18 AKU | Zasilacz buforowy 13,8V/5A + styki sabotaż., zawiera akumulator 17Ah | 212x300x90+10 | 282
351 | ZBS-24V1,5A-7 AKU | Zasilacz buforowy 27,6V/1,5A + styki sabotaż., zawiera dwa akumulatory 7Ah | 212x300x90+10 | 243
352 | ZBS-24V2,5A-7 AKU | Zasilacz buforowy 27,6V/2,5A + styki sabotaż., zawiera dwa akumulatory 7Ah | 212x300x90+10 | 261
XXIII | Zasilacze wielowyjściowe - ZW
353 | ZW4-A | 4 wyjścia, bezp. topikowe | 254x250x100 | 128
354 | ZW4-BPW | 4 wyjścia, bezp. polikrystaliczne, przekaźnik, warystory | 254x250x100 | 136
355 | ZW8-A | 8 wyjść, bezp. topikowe | 254x250x100 | 160
356 | ZW8-BPW | 8 wyjść, bezp. polikrystaliczne, przekaźnik, warystory | 254x250x100 | 170
357 | ZW16-A | 16 wyjść, bezp. topikowe | 254x250x100 | 240
358 | ZW16-BPW | 16 wyjść, bezp. polikrystaliczne, przekaźnik, warystory | 254x250x100 | 284
XXIV | Zasilacze modułowe, uniwersalne jednowyjściowe - wyprzedaż
359 | MS-25-24 | Zasilacz uniwersalny 24V/1,1A | 79x51x28 | 22
360 | MS-35-12 | Zasilacz uniwersalny 12V/3A | 99x82x36 | 26
361 | MS-50-12 | Zasilacz uniwersalny 12V/4,2A | 99x97x36 | 35
362 | MS-75-24 | Zasilacz uniwersalny 24V/3,2A | 129x97x38 | 38
363 | MS-100-24 | Zasilacz uniwersalny 24V/4,5A | 159x97x38 | 40
XXV | Zasilacze do kamer szybkoobrotowych IP65
364 | ZKS24-4 | Zasilacz 24Vac w obudowie IP65 | 118x157x76 | 145

## Akumulatory MXB
L.p. | Model | Parametry | Wymiary (S x W x G) mm | Cena katalogowa netto PLN
I | Akumulatory MXB 10-12 lat - seria MXL (ceny uzależnione od kursu USD)
1 | MXL 5-12 | Akumulator 12V/5Ah | 70x101(107)x90 | 77
2 | MXL 7,2-12 | Akumulator 12V/7,2Ah | 151x93,5(99)x65 | 87
3 | MXL 9,0-12 | Akumulator 12V/9Ah | 151x93,5(99)x65 | 99
4 | MXL 12-12 | Akumulator 12V/12Ah | 151x95(101)x98 | 136
5 | MXL 18-12 | Akumulator 12V/18Ah | 181,5x167,5x77 | 204
6 | MXL 26-12 | Akumulator 12V/26Ah | 166x125x175 | 305.5
7 | MXL 28-12 | Akumulator 12V/28Ah | 166x125x175 | 341
8 | MXL 28-12w | Akumulator 12V/28Ah | 165x175x125 | 358
9 | MXL 33-12 | Akumulator 12V/33Ah | 195x164(170)x130 | 394.5
10 | MXL 40-12 | Akumulator 12V/40Ah | 197x170x165 | 454.5
11 | MXL 45-12 | Akumulator 12V/45Ah | 197x170x165 | 524
12 | MXL 55-12 | Akumulator 12V/55Ah | 228x210(216)x137 | 640
13 | MXL 60-12 | Akumulator 12V/60Ah | 260x210(216)x168 | 759
14 | MXL 65-12 | Akumulator 12V/65Ah | 348x178x167 | 756.5
15 | MXL 75-12 | Akumulator 12V/75Ah | 259x208(214)x168 | 831.5
16 | MXL 90-12 | Akumulator 12V/90Ah | 306x208(214)x168 | 968.5
17 | MXL 100-12 | Akumulator 12V/100Ah | 330x212(220)x173 | 1067
18 | MXL 120-12 | Akumulator 12V/120Ah | 408x225x177 | 1319.5
19 | MXL 150-12 | Akumulator 12V/150Ah | 483x238,5x170 | 1661.5
20 | MXL 200-12 | Akumulator 12V/200Ah | 522x218(224)x240 | 2223
II | Akumulatory MXB 10-12 lat - seria MXV z certyfikatem VdS (ceny uzależnione od kursu USD)
21 | MXV 7,2-12 | Akumulator 12V/7,2Ah, certyfikat VdS | 151x93,5(99)x65 | 93.5
22 | MXV 12-12 | Akumulator 12V/12Ah, certyfikat VdS | 151x95(101)x98 | 149.5
23 | MXV 18-12 | Akumulator 12V/18Ah, certyfikat VdS | 181,5x167,5x77 | 224
24 | MXV 24-12 | Akumulator 12V/24Ah, certyfikat VdS | 166x125x175 | 314
25 | MXV 26-12 | Akumulator 12V/26Ah, certyfikat VdS | 166x125x175 | 330
26 | MXV 38-12 | Akumulator 12V/38Ah, certyfikat VdS | 197x170x165 | 482
27 | MXV 45-12 | Akumulator 12V/45Ah, certyfikat VdS | 197x170x165 | 550
28 | MXV 65-12 | Akumulator 12V/65Ah, certyfikat VdS | 348x178x167 | 800.5
III | Akumulatory MXB 10-12 lat- seria FT (Front Terminal) (ceny uzależnione od kursu USD)
29 | MXL 55-12FT | Akumulator 12V/55Ah, Front Terminal | 277x222x106 | 705.5
30 | MXL 100-12FT | Akumulator 12V/100Ah, Front Terminal | 394x285x110 | 1307
31 | MXL 100-12FTm | Akumulator 12V/100Ah, Front Terminal | 560x233x110 | 1430
32 | MXL 125-12FT | Akumulator 12V/125Ah, Front Terminal | 551x287x110 | 1597
33 | MXL 150-12FT | Akumulator 12V/150Ah, Front Terminal | 551x287x110 | 1817
IV | Akumulatory MIXPO 5 lat- seria MI (ceny uzależnione od kursu USD)
34 | MI 7-12 | Akumulator 12V/7Ah | 151x93,5(99)x65 | 66
35 | MI 17-12 | Akumulator 12V/17Ah | 181,5x167,5x77 | 155
IV | Obudowy akumulatorów
34 | OA7D | 1x7Ah, 2x5Ah - możliwośc montażu na szynie DIN 35 mm | 200x131x86,3 | 47
35 | OA65 | 1x65Ah, 1x100Ah | 402x240x204 | 168
35 | OA2X65 | 2x65Ah, 2X100Ah, 4x40Ah, 8x18Ah | 402x481x204 | 336

## Mean Well
L.p. | Model | Parametry | Uwagi | Cena katalogowa netto PLN | 1+ | 5+ | 10+ | 20+ | 40+ | Rabat: | 0%
1 |  | Zasilacze modułowe do zabudowy jednowyjściowe |  | RABAT: | 0%
2 | RS-15 | 3,3V 3A / 5V 3A / 12V 1,3A / 15V 1A / 24V 0,6A / 48V 0,3A |  | 35.4 | 35.4 | 33.63 | 32.214 | 31.506 | (
3 | RS-25 | 3,3V 6A / 5V 5A / 12V 2,1A / 15V 1,7A / 24V 1,1A / 48V 0,57A |  | 44.5 | 44.5 | 42.275 | 40.495 | 39.605 | (
4 | RS-35 | 3,3V 7A / 5V 7A / 12V 3A / 15V 2,4A / 24V 1,5A / 48V 0,8A |  | 49 | 49 | 46.55 | 44.59 | 43.61 | (
5 | RS-50 | 3,3V 10A / 5V 10A / 12V 4,2A / 15V 3,4A / 24V 2,2A / 48V 1,1A |  | 55 | 55 | 52.25 | 50.05 | 48.95 | (
6 | RS-75 | 3,3V 15A / 5V 12A / 12V 6A / 15V 5A / 24V 3,2A / 48V 1,6A |  | 65.5 | 65.5 | 62.225 | 59.605 | 58.295 | (
7 | RS-100 | 3,3V 20A / 5V 16A / 12V 8,5A / 15V 7A / 24V 4,5A / 48V 2,3A |  | 90 | 90 | 85.5 | 81.9 | 80.1 | (
8 | RS-150 | 3,3V 30A / 5V 26A / 12V 12,5A / 15V 10A / 24V 6,5A / 48V 3,3A |  | 95 | 95 | 90.25 | 86.45 | 84.55 | (
9 | LRS-35-5 | 5V 7A | NOWOŚĆ | 44.5 | 44.5 | 42.275 | 40.495 | 39.605 | (
10 | LRS-35-24 | 24V 1,5A | NOWOŚĆ | 44.5 | 44.5 | 42.275 | 40.495 | 39.605 | (
11 | LRS-35-12/15/36/48 | 12V 3A / 15V 2,4A / 36V 1A / 48V 0,8A | NOWOŚĆ | 44.5 | 44.5 | 42.275 | 40.495 | 39.605 | (
12 | LRS-50-3.3/5 | 3,3V 10A / 5V 10A | NOWOŚĆ | 49.5 | 49.5 | 47.025 | 45.045 | 44.055 | (
13 | LRS-50-24 | 24V 5,2A | NOWOŚĆ | 45.5 | 45.5 | 43.225 | 41.405 | 40.495 | (
14 | LRS-50-12/15/36/48 | 12V 4,2A / 15V 3,4A / 36V 1,45A / 48V 1,1A | NOWOŚĆ | 47.5 | 47.5 | 45.125 | 43.225 | 42.275 | (
15 | LRS-75-5 | 5V 14A | NOWOŚĆ | 60 | 60 | 57 | 54.6 | 53.4 | (
16 | LRS-75-24 | 24V 6,2A | NOWOŚĆ | 55 | 55 | 52.25 | 50.05 | 48.95 | (
17 | LRS-75-12/15/36/48 | 12V 6A / 15V 5A / 36V 2,1A / 48V 1,6A | NOWOŚĆ | 57.5 | 57.5 | 54.625 | 52.325 | 51.175 | (
18 | LRS-100-3.3/5 | 3,3V 20A / 5V 18A | NOWOŚĆ | 68 | 68 | 64.6 | 61.88 | 60.52 | (
19 | LRS-100-24 | 24V 4,5A | NOWOŚĆ | 63 | 63 | 59.85 | 57.33 | 56.07 | (
20 | LRS-100-12/15/36/48 | 12V 8,5A / 15V 7A / 36V 2,8A / 48V 2,3A | NOWOŚĆ | 61.5 | 61.5 | 58.425 | 55.965 | 54.735 | (
21 | LRS-150-24 | 24V 6,5A | NOWOŚĆ | 79.5 | 79.5 | 75.525 | 72.345 | 70.755 | (
22 | LRS-150-12/15/36/48 | 12V 12,5A / 15V 10A / 36V 4,3A / 48V 3,3A | NOWOŚĆ | 79.5 | 79.5 | 75.525 | 72.345 | 70.755 | (
23 | LRS-150F-5 | 5V 22A | NOWOŚĆ | 79.5 | 79.5 | 75.525 | 72.345 | 70.755 | (
24 | LRS-150F-24 | 24V 6,5A | NOWOŚĆ | 79.5 | 79.5 | 75.525 | 72.345 | 70.755 | (
25 | LRS-150F-12/15/36/48 | 12V 12,5A / 15V 10A / 36V 4,3A / 48V 3,3A | NOWOŚĆ | 79.5 | 79.5 | 75.525 | 72.345 | 70.755 | (
26 |  | Zasilacze modułowe do zabudowy dwuwyjściowe |  | RABAT: | 0%
27 | RD-35A/B | 35A 5V 4A, 12V 1A / 35B 5V 4A, 24V 1,3A / 3513 13,5V 2A, -13,5V 0,57A |  | 61.5 | 61.5 | 58.425 | 55.965 | 54.735 | (
28 | RD-50A/B | 50A 5V 6A, 12V 3A / 50B 5V 6A, 24V 2A |  | 71 | 71 | 67.45 | 64.61 | 63.19 | (
29 | RD-65A/B | 65A 5V 8A, 12V 4A / 65B 5V 8A, 24V 3A |  | 80 | 80 | 76 | 72.8 | 71.2 | (
30 | RD-85A/B | 85A 5V 10A, 12V 5A / 85B 5V 10A, 24V 2,5A |  | 112 | 112 | 106.4 | 101.92 | 99.68 | (
31 | RD-125A/B | 125A 5V 15A, 12V 10A / 125B 5V 10A, 24V 5A |  | 124 | 124 | 117.8 | 112.84 | 110.36 | (
32 | RD-125-1224/1248 | 1224 12V 7A, 24V 5A / 1248 12V 7A, 48V 2,5A |  | 124 | 124 | 117.8 | 112.84 | 110.36 | (
33 | RD-125-2412/2448 | 2412 24V 5A, 12V 7A / 2448 24V 4A, 48V 2,5A |  | 124 | 124 | 117.8 | 112.84 | 110.36 | (
34 | RD-125-4812/4824 | 4812 48V 2,5A, 12V 7A / 4824 48V 2,5A, 24V 4A |  | 124 | 124 | 117.8 | 112.84 | 110.36 | (
35 |  | Zasilacze modułowe do zabudowy dwuwyjściowe z izolowanymi wyjściami |  | RABAT: | 0%
36 | RID-50A/B | 50A 5V 6A, 12V 3A / 50B 5V 6A, 24V 2A |  | 80 | 80 | 76 | 72.8 | 71.2 | (
37 | RID-65 | 65A 5V 8A, 12V 4A / 50B 5V 8A, 24V 3A |  | 90 | 90 | 85.5 | 81.9 | 80.1 | (
38 | RID-85 | 85A 5V 10A, 12V 5A / 85B 5V 10A, 24V 2,5A |  | 125 | 125 | 118.75 | 113.75 | 111.25 | (
39 | RID-125-1205/1224/1248 | 1205 12V 10,5A, 5V 3A / 1224 12V 7A, 24V 5A / 1248 12V 7A, 48V 2,5A |  | 140 | 140 | 133 | 127.4 | 124.6 | (
40 | RID-125-2405/2448 | 2448 24V 5,3A, 5V 3A / 2448 24V 4A, 48V 2,5A |  | 140 | 140 | 133 | 127.4 | 124.6 | (
41 |  | Zasilacze modułowe do zabudowy trójwyjściowe |  | RABAT: | 0%
42 | RT-50A | 5V 5A, 12V 2,5A, -5V 1A |  | 76.5 | 76.5 | 72.675 | 69.615 | 68.085 | (
43 | RT-50B | 5V 5A, 12V 2,5A, -12V 1A |  | 76.5 | 76.5 | 72.675 | 69.615 | 68.085 | (
44 | RT-50C | 5V 5A, 12V 2A, -15V 1A |  | 76.5 | 76.5 | 72.675 | 69.615 | 68.085 | (
45 | RT-50D | 5V 5A, 24V 1,5A, 12V 1A |  | 76.5 | 76.5 | 72.675 | 69.615 | 68.085 | (
46 | RT-65A | 5V 8A, 12V 3,5A, -5V 1A |  | 85 | 85 | 80.75 | 77.35 | 75.65 | (
47 | RT-65B | 5V 8A, 12V 3,5A, -12V 1A |  | 85 | 85 | 80.75 | 77.35 | 75.65 | (
48 | RT-65C | 5V 8A, 15V 3A, -15V 1A |  | 85 | 85 | 80.75 | 77.35 | 75.65 | (
49 | RT-65D | 5V 8A, 24V 2A, 12V 1A |  | 85 | 85 | 80.75 | 77.35 | 75.65 | (
50 | RT-85A | 5V 10A, 12V 4A, -5V 1A |  | 118 | 118 | 112.1 | 107.38 | 105.02 | (
51 | RT-85B | 5V 10A, 12V 4A, -12V 1A |  | 118 | 118 | 112.1 | 107.38 | 105.02 | (
52 | RT-85C | 5V 10A, 15V 4A, -15V 1A |  | 118 | 118 | 112.1 | 107.38 | 105.02 | (
53 | RT-85D | 5V 10A, 24V 2,5A, 12V 1A |  | 118 | 118 | 112.1 | 107.38 | 105.02 | (
54 | RT-125A | 5V 15A, 12V 6A, -5V 1A |  | 129.5 | 129.5 | 123.025 | 117.845 | 115.255 | (
55 | RT-125B | 5V 15A, 12V 6A, -12V 1A |  | 129.5 | 129.5 | 123.025 | 117.845 | 115.255 | (
56 | RT-125C | 5V 15A, 12V 6A, -15V 1A |  | 129.5 | 129.5 | 123.025 | 117.845 | 115.255 | (
57 | RT-125D | 5V 15A, 24V 4A, 12V 2A |  | 129.5 | 129.5 | 123.025 | 117.845 | 115.255 | (
58 |  | Zasilacze modułowe do zabudowy czterowyjściowe |  | RABAT: | 0%
59 | RQ-50B | 5V 6A, 12V 1,5A, -5V 1A, -12V 1A |  | 80.5 | 80.5 | 76.475 | 73.255 | 71.645 | (
60 | RQ-50C | 5V 6A, 15V 1,5A, -5V 1A, -15V 1A |  | 80.5 | 80.5 | 76.475 | 73.255 | 71.645 | (
61 | RQ-50D | 5V 6A, 12V 1,5A, 24V 1A, -12V 1A |  | 80.5 | 80.5 | 76.475 | 73.255 | 71.645 | (
62 | RQ-65B | 5V 8A, 12V 3A, -5V 1A, -12V 1A |  | 90 | 90 | 85.5 | 81.9 | 80.1 | (
63 | RQ-65C | 5V 8A, 15V 3A, -5V 1A, -15V 1A |  | 90 | 90 | 85.5 | 81.9 | 80.1 | (
64 | RQ-65D | 5V 8A, 12V 3A, 24V 1,5A, -12V 1A |  | 90 | 90 | 85.5 | 81.9 | 80.1 | (
65 | RQ-85B | 5V 10A, 12V 4A, -5V 1A, -12V 1A |  | 125 | 125 | 118.75 | 113.75 | 111.25 | (
66 | RQ-85C | 5V 10A, 15V 4A, -5V 1A, -15V 1A |  | 125 | 125 | 118.75 | 113.75 | 111.25 | (
67 | RQ-85D | 5V 10A, 12V 4A, 24V 1,5A, -12V 1A |  | 125 | 125 | 118.75 | 113.75 | 111.25 | (
68 | RQ-125B | 5V 12A, 12V 4,5A, -5V 1A, -12V 1A |  | 140 | 140 | 133 | 127.4 | 124.6 | (
69 | RQ-125C | 5V 12A, 15V 4A, -5V 1A, -15V 1A |  | 140 | 140 | 133 | 127.4 | 124.6 | (
70 | RQ-125D | 5V 12A, 12V 4A, 24V 2,5A, -12V 1A |  | 140 | 140 | 133 | 127.4 | 124.6 | (
71 |  | Zasilacze modułowe do zabudowy z aktywnym filtrem PFC |  | RABAT: | 0%
72 | SP-75 | 3,3V 15A / 5V 15A / 7,5V 10A / 12V 6,3A / 13,5V 5,6A / 15V 5A / 24V 3,2A / 27V 2,8A / 48V 1,6A |  | 134 | 134 | 127.3 | 121.94 | 119.26 | (
73 | SP-100 | 3,3V 20A / 5V 20A / 7,5V 13,5A / 12V 8,5A / 13,5V 7,5A / 15V 6,7A / 24V 4,2A / 27V 3,8A / 48V 2,1A |  | 155 | 155 | 147.25 | 141.05 | 137.95 | (
74 | SP-150 | 3,3V 30A / 5V 30A / 7,5V 20A / 12V 12,5A / 13,5V 11,2A / 15V 10A / 24V 6,3A / 27V 5,6A / 48V 3,2A |  | 174 | 174 | 165.3 | 158.34 | 154.86 | (
75 | SP-200 | 3,3V 40A / 5V 40A / 7,5V 26,7A / 12V 16,7A / 13,5V 14,9A / 15V 13,4A / 24V 6,4A / 27V 7,5A / 48V 4,2A |  | 200 | 200 | 190 | 182 | 178 | (
76 | SP-240 | 5V 45A / 7,5V 32A / 12V 20A / 15V 16A / 24V 10A / 30V 8A / 48V 5A |  | 202 | 202 | 191.9 | 183.82 | 179.78 | (
77 | SP-320 | 3,3V 60A / 5V 55A / 7,5V 40A / 12V 25A / 13,5V 22A / 15V 20A / 24V 13A / 27V 11,5A / 36V 8,8A / 48V 6,7A |  | 249 | 249 | 236.55 | 226.59 | 221.61 | (
78 | SP-480 | 3,3V 85A / 5V 85A / 12V 43A / 15V 35A / 24V 22A / 48V 11A |  | 540 | 540 | 513 | 491.4 | 480.6 | (
79 | SP-500 | 12V 40A / 13,5V 36A / 15V 32A / 24V 20A / 27V 18A / 48V 10A |  | 600 | 600 | 570 | 546 | 534 | (
80 | SP-750 | 5V 120A / 12V 62,5A / 15V 50A / 24V 31,3A / 27V 27,8A / 48V 15,7A |  | 810 | 810 | 769.5 | 737.1 | 720.9 | (
81 | PSP-600 | do pracy równoległej 5V 80A / 12V 50A / 13,5V 44,5A / 15V 40A / 24V 25A / 27V 22A / 48V 12,5A |  | 530 | 530 | 503.5 | 482.3 | 471.7 | (
82 |  | Zasilacze modułowe do zabudowy z aktywnym filtrem PFC o niskim profilu |  | RABAT: | 0%
83 | RSP-75 | 3,3V 15A / 5V 15A / 7,5V 10A / 12V 6,3A / 13,5V 6,5A / 15V 5A / 24V 3,2A / 27V 2,8A / 48V 1,6A |  | 125 | 125 | 118.75 | 113.75 | 111.25 | (
84 | RSP-100 | 3,3V 20A / 5V 20A / 7,5V 13,5A / 12V 8,5A / 13,5V 7,5A / 15V 6,7A / 24V 4,2A / 27V 3,8A / 48V 2,1A |  | 144 | 144 | 136.8 | 131.04 | 128.16 | (
85 | RSP-150 | 3,3V 30A / 5V 30A / 7,5V 20A / 12V 12,5A / 13,5V 11,2A / 15V 10A / 24V 6,3A / 27V 5,6A / 48V 3,2A |  | 160 | 160 | 152 | 145.6 | 142.4 | (
86 | RSP-200 | 3,3V 40A / 5V 40A / 7,5V 27,6A / 12V 16,7A / 13,5V 14,9A / 15V 13,4A / 24V 8,4A / 27V 7,5A / 48V 4,2A |  | 185 | 185 | 175.75 | 168.35 | 164.65 | (
87 | RSP-320 | 2,5V 60A / 3,3V 60A / 4V 60A / 5V 60A / 7,5V 40A / 12V 26,7A / 13,5V 23,8A / 15V 21,4A / 24V 13,4A 27V 11,9A / 36V 8,9A / 48V 6,7A |  | 229 | 229 | 217.55 | 208.39 | 203.81 | (
88 | RSP-500 | 3,3V 90A / 4V 90A / 5V 90A / 12V 41,7A / 15V 33,4A / 24V 21A / 27V 18,6A / 48V 10,5A |  | 426 | 426 | 404.7 | 387.66 | 379.14 | (
89 | RSP-750 | 5V 100A / 12V 62,5A / 15V 50A / 24V 31,3A / 27V 27,8A / 48V 15,7A |  | 718 | 718 | 682.1 | 653.38 | 639.02 | (
90 |  | Zasilacze modułowe do zabudowy z aktywnym filtrem PFC do pracy równoległej |  | RABAT: | 0%
91 | RSP-1000 | 12V 60A / 15V 60A / 24V 40A / 27V 37A / 48V 21A |  | 995 | 995 | 945.25 | 905.45 | 885.55 | (
92 | RSP-1500 | 5V 240A / 12V 125A / 15V 100A / 24V 63A / 27V 56A / 48V 32A |  | 1415 | 1415 | 1344.25 | 1287.65 | 1259.35 | (
93 | RSP-2000 | 12V 100A / 24V 80A / 48V 42A |  | 1812 | 1812 | 1721.4 | 1648.92 | 1612.68 | (
94 | RSP-2400 | 12V 166,7A / 24V 100A / 48V 50A |  | 1835 | 1835 | 1743.25 | 1669.85 | 1633.15 | (
95 | RSP-3000 | 12V 200A / 24V 125A / 48V 62,5A |  | 1990 | 1990 | 1890.5 | 1810.9 | 1771.1 | (
96 |  | Zasilacze trójfazowe do pracy równoległej 5000W 10000W |  | RABAT: | 0%
97 | RST-5000 | 24V 200A / 36V 138A / 48V 105A |  | 4265 | 4265 | 4051.75 | 3881.15 | 3795.85 | (
98 | RST-10000 | 24V 400A / 36V 276A / 48V 210A |  | 8175 | 8175 | 7766.25 | 7439.25 | 7275.75 | (
99 |  | Zasilacze modułowe do zabudowy z aktywnym filtrem PFC w obudowie typu "U" |  | RABAT: | 0%
100 | USP-150 | 12V 12,5A / 15V 10A / 24V 6,3A / 36V 4,2A / 48V 3,2A |  | 206 | 206 | 195.7 | 187.46 | 183.34 | (
101 | USP-225 | 3,3V 40A / 5V 40A / 12V 18,7A / 15V 15A / 24V 9,4A / 48V 4,7A |  | 240 | 240 | 228 | 218.4 | 213.6 | (
102 | USP-350 | 3,3V 70A / 5V 70A / 12V 29,2A / 15V 23,4A / 24V 14,6A / 48V 7,3A |  | 398 | 398 | 378.1 | 362.18 | 354.22 | (
103 | USP-500 | 5V 80A / 12V 42A / 15V 33,5A / 24V 21A / 48V 41,5A |  | 618 | 618 | 587.1 | 562.38 | 550.02 | (
104 |  | Zasilacze modułowe do zabudowy |  | RABAT: | 0%
105 | HRP-75 | 3,3V 15A / 5V 15A / 7,5V 10A / 12V 6,3A / 15V 5A / 24V 3,2A / 36V 2,1A / 48V 1,6A |  | 156 | 156 | 148.2 | 141.96 | 138.84 | (
106 | HRP-100 | 3,3V 20A / 5V 17A / 7,5V 13,5A / 12V 8,5A / 15V 7A / 24V 4,5A / 36V 2,9A / 48V 2,2A |  | 172 | 172 | 163.4 | 156.52 | 153.08 | (
107 | HRP-150 | 3,3V 30A / 5V 26A / 7,5V 20A / 12V 13A / 15V 10A / 24V 6,5A / 36V 4,3A / 48V 3,3A |  | 208 | 208 | 197.6 | 189.28 | 185.12 | (
108 | HRP-200 | 3,3V 40A / 5V 35A / 7,5V 26,7A / 12V 16,7A / 15V 13,4A / 24V 8,4A / 36V 5,7A / 48V 4,3A |  | 255 | 255 | 242.25 | 232.05 | 226.95 | (
109 | HRP-300 | 3,3V 60A / 5V 60A / 7,5V 40A / 12V 27A / 15V 22A / 24V 14A / 36V 9A / 48V 7A |  | 311 | 311 | 295.45 | 283.01 | 276.79 | (
110 | HRP-450 | 3,3V 90A / 5V 90A / 7,5V 60A / 12V 37,5A / 15V 30A / 24V 18,8A / 36V 12,5A / 48V 9,5A |  | 460 | 460 | 437 | 418.6 | 409.4 | (
111 | HRP-600 | 3,3V 120A / 5V 120A / 7,5V 80A / 12V 53A / 15V 43A / 24V 27A / 36V 17,5A / 48V 13A |  | 479 | 479 | 455.05 | 435.89 | 426.31 | (
112 |  | Zasilacze modułowe do zabudowy z aktywnym filtrem PFC |  | RABAT: | 0%
113 | HRPG-150 | 3,3V 30A / 5V 26A / 7,5V 20A / 12V 13A / 15V 10A / 24V 6,5A / 36V 4,3A / 48V 3,3A |  | 242 | 242 | 229.9 | 220.22 | 215.38 | (
114 | HRPG-200 | 3,3V 40A / 5V 35A / 7,5V 26,7A / 12V 16,7A / 15V 13,4A / 24V 8,4A / 36V 5,7A / 48V 4,3A |  | 288 | 288 | 273.6 | 262.08 | 256.32 | (
115 | HRPG-300 | 5V 60A / 7,5V 40A / 12V 27A / 15V 22A / 24V 14A / 36V 9A / 48V 7A |  | 355 | 355 | 337.25 | 323.05 | 315.95 | (
116 | HRPG-450 | 3,3V 90A / 5V 90A / 7,5V 60A / 12V 37,5A / 15V 30A / 24V 18,8A / 36V 12,5A / 48V 9,5A |  | 506 | 506 | 480.7 | 460.46 | 450.34 | (
117 | HRPG-600 | 3,3V 120A / 5V 120A / 7,5V 80A / 12V 53A / 15V 43A / 24V 27A / 36V 17,5A / 48V 13A |  | 533 | 533 | 506.35 | 485.03 | 474.37 | (
118 |  | Zasilacze modułowe do zabudowy w szafie Rack 19" |  | RABAT: | 0%
119 | RCP-1000 | 12V 60A / 24V 40A / 48V 21A |  | 1215 | 1215 | 1154.25 | 1105.65 | 1081.35 | (
120 | RCP-1000-XX-C | 12V 60A / 24V 40A / 48V 21A - z interfejsem I2C |  | 1083 | 1083 | 1028.85 | 985.53 | 963.87 | (
121 | RCP-1U | Obudowa 1U (trzy zasilacze) do RCP-1000 |  | 980 | 980 | 931 | 891.8 | 872.2 | (
122 | RCP-2000 | 12V 100A / 24V 80A / 48V 42A |  | 2260 | 2260 | 2147 | 2056.6 | 2011.4 | (
123 | RKP-1U | Obudowa 1U (trzy zasilacze) do RCP-2000 |  | 1485 | 1485 | 1410.75 | 1351.35 | 1321.65 | (
124 |  | Zasilacze na szynę DIN |  | RABAT: | 0%
125 | MDR-10 | 5V 2A / 12V 0,84A / 15V 0,67A / 24V 0,42A |  | 51 | 51 | 48.45 | 46.41 | 45.39 | (
126 | MDR-20 | 5V 3A / 12V 1,67A / 15V 1,34A / 24V 1A |  | 59 | 59 | 56.05 | 53.69 | 52.51 | (
127 | MDR-40 | 5V 6A / 12V 3,33A / 24V 1,7A / 48V 0,83A |  | 79.5 | 79.5 | 75.525 | 72.345 | 70.755 | (
128 | MDR-60 | 5V 10A / 12V 5A / 24V 2,5A / 48V 1,25A |  | 84 | 84 | 79.8 | 76.44 | 74.76 | (
129 | MDR-100 | 12V 7,5A / 24V 4A / 48V 2A |  | 150.5 | 150.5 | 142.975 | 136.955 | 133.945 | (
130 | DR-15 | 5V 2,4A / 12V 1,25A / 15V 1A / 24V 0,63A |  | 51 | 51 | 48.45 | 46.41 | 45.39 | (
131 | DR-30 | 5V 3A / 12V 2A / 15V 2A / 24V 1,5A |  | 63 | 63 | 59.85 | 57.33 | 56.07 | (
132 | DR-45 | 5V 5A / 12V 3,5A / 15V 2,8A / 24V 2A |  | 75 | 75 | 71.25 | 68.25 | 66.75 | (
133 | DR-60 | 5V 6,5A / 12V 4,5A / 15V 4A / 24V 2,5A |  | 86 | 86 | 81.7 | 78.26 | 76.54 | (
134 | DR-75 | 12V 6,3A / 24V 3,2A / 48V 1,6A |  | 124 | 124 | 117.8 | 112.84 | 110.36 | (
135 | DR-100 | 12V 7,5A / 15V 6,5A / 24V 4,2A |  | 122 | 122 | 115.9 | 111.02 | 108.58 | (
136 | DR-120 | 12V 10A / 24V 5A / 48V 2,5A |  | 152 | 152 | 144.4 | 138.32 | 135.28 | (
137 | DRP-240 | 24V 10A / 48V 5A |  | 233 | 233 | 221.35 | 212.03 | 207.37 | (
138 | DRP-480 | 24V 20A / 48V 10A |  | 403 | 403 | 382.85 | 366.73 | 358.67 | (
139 | DRP-480S | 24V 20A / 48V 10A |  | 467 | 467 | 443.65 | 424.97 | 415.63 | (
140 |  | Zasilacze na szynę DIN Regulowany prąd i napięcie |  | RABAT: | 0%
141 | DRA-40 | 12V 3,34A / 24V 1,7A |  | 88 | 88 | 83.6 | 80.08 | 78.32 | (
142 | DRA-60 | 12V53A / 24V 2,5A |  | 97 | 97 | 92.15 | 88.27 | 86.33 | (
143 |  | Zasilacze na szynę DIN wersja ekonomiczna |  | RABAT: | 0%
144 | EDR-75 | 12V 6,3A / 24V 3,2A / 48V 1,6A | NOWOŚĆ | 95 | 95 | 90.25 | 86.45 | 84.55 | (
145 | EDR-120 | 12V 10A / 24V 5A / 48V 2,5A | NOWOŚĆ | 115.5 | 115.5 | 109.725 | 105.105 | 102.795 | (
146 | EDR-150 | 24V 6,5A | NOWOŚĆ | 122.5 | 122.5 | 116.375 | 111.475 | 109.025 | (
147 | NDR-75 | 12V 6,3A / 24V 3,2A / 48V 1,6A | NOWOŚĆ | 110.5 | 110.5 | 104.975 | 100.555 | 98.345 | (
148 | NDR-120 | 12V 10A / 24V 5A / 48V 2,5A | NOWOŚĆ | 136 | 136 | 129.2 | 123.76 | 121.04 | (
149 | NDR-240 | 24V 10A / 48V 5A | NOWOŚĆ | 232 | 232 | 220.4 | 211.12 | 206.48 | (
150 | NDR-480 | 24V 20A / 48V 10A | NOWOŚĆ | 402 | 402 | 381.9 | 365.82 | 357.78 | (
151 |  | Zasilacze na szynę DIN dwu i trójfazowy |  | RABAT: | 0%
152 | TDR-960 | 24V 40A / 48V 20A |  | 1056 | 1056 | 1003.2 | 960.96 | 939.84 | (
153 |  | Zasilacze na szynę DIN dwufazowy |  | RABAT: | 0%
154 | DRH-120 | 24V 5A / 48V 2,5A |  | 219 | 219 | 208.05 | 199.29 | 194.91 | (
155 |  | Zasilacze na szynę DIN trójfazowy |  | RABAT: | 0%
156 | DRT-240 | 24V 10A / 48V 5A |  | 289 | 289 | 274.55 | 262.99 | 257.21 | (
157 | DRT-480 | 24V 20A / 48V 10A |  | 457 | 457 | 434.15 | 415.87 | 406.73 | (
158 | DRT-960 | 24V 40A / 48V 20A |  | 859 | 859 | 816.05 | 781.69 | 764.51 | (
159 |  | Zasilacze na szynę DIN moduły redundantne |  | RABAT: | 0%
160 | DR-RDN20 | moduł redundantnego zasilania 24V 20A |  | 99 | 99 | 94.05 | 90.09 | 88.11 | (
161 | DR-UPS40 | moduł redundantnego zasilania (UPS) 24~29V 40A |  | 165 | 165 | 156.75 | 150.15 | 146.85 | (
162 |  | Zasilacze na szynę DIN do współpracy z baterią |  | RABAT: | 0%
163 | DRC-40 | A 13,8V 1,9A, 13,8V 1A / B 27,6V 0,95A, 27,6V 0,5A |  | 107.5 | 107.5 | 102.125 | 97.825 | 95.675 | (
164 | DRC-60 | A 13,8V 2,8A, 13,8V 1,5A / B 27,6V 1,4A, 27,6V 0,75A |  | 126 | 126 | 119.7 | 114.66 | 112.14 | (
165 | DRC-100 | A 13,8V 7A, 13,8V 2,5A / B 27,6V 3,5A, 27,6V 1,25A |  | 180.5 | 180.5 | 171.475 | 164.255 | 160.645 | (
166 |  | Zasilacze na szynę DIN o wysokiej sprawności |  | RABAT: | 0%
167 | SDR-75 | 12V 6,3A / 24V 3,2A / 48V 1,6A |  | 138 | 138 | 131.1 | 125.58 | 122.82 | (
168 | SDR-120 | 12V 10A / 24V 5A / 48V 2,5A |  | 236 | 236 | 224.2 | 214.76 | 210.04 | (
169 | SDR-240 | 24V 10A / 48V 5A |  | 394 | 394 | 374.3 | 358.54 | 350.66 | (
170 | SDR-480 | 24V 20A / 48V 10A |  | 591 | 591 | 561.45 | 537.81 | 525.99 | (
171 | SDR-480P | 24V 20A / 48V 10A wersja "P" do pracy równoległej |  | 591 | 591 | 561.45 | 537.81 | 525.99 | (
172 | SDR-960 | 24V 40A / 48V 20A |  | 950 | 950 | 902.5 | 864.5 | 845.5 | (
173 |  | Zasilacze na szynę DIN poszerzony zakres napięcia wejściowego |  | RABAT: | 0%
174 | WDR-120 | 12V 10A / 24V 5A / 48V 2,5A |  | 253.5 | 253.5 | 240.825 | 230.685 | 225.615 | (
175 | WDR-240 | 24V 10A / 48V 5A |  | 499.5 | 499.5 | 474.525 | 454.545 | 444.555 | (
176 | WDR-480 | 24V 20A / 48V 10A |  | 696.5 | 696.5 | 661.675 | 633.815 | 619.885 | (
177 |  | Zasilacze jednowyjściowe Open Frame |  | RABAT: | 0%
178 | PS-05 | 5V 1A / 12V 0,45A / 15V 0,35A / 24V 0,22A / 48V 0,11A |  | 23.5 | 23.5 | 22.325 | 21.385 | 20.915 | (
179 | PS-15 | 5V 2,8A / 12V 1,25A / 15V 1A / 24V 0,625A / 48V 0,313A |  | 30 | 30 | 28.5 | 27.3 | 26.7 | (
180 | PS-25 | 3,3V 5A / 5V 5A / 7,5V 3,3A / 12V 2,1A / 13,5V 1,9A / 15V 1,7A / 24V 1A / 48V 0,5A |  | 45 | 45 | 42.75 | 40.95 | 40.05 | (
181 | PS-35 | 3,3V 6A / 5V 6A / 7,5V 4,7A / 12V 3A / 13,5V 2,6A / 15V 2,4A / 24V 1,5A / 48V 0,75A |  | 49.5 | 49.5 | 47.025 | 45.045 | 44.055 | (
182 | PS-45 | 3,3V 8A / 5V 8A / 7,5V 5,4A / 12V 3,7A / 13,5V 3,3A / 15V 3A / 24V 1,9A / 48V 1A |  | 50.5 | 50.5 | 47.975 | 45.955 | 44.945 | (
183 | PS-65 | 3,3V 12A / 5V 12A / 7,5V 8A / 12V 5,2A / 13,5V 4,7A / 15V 4,2A / 24V 2,7A / 27V 2,4A / 48V 1,35A |  | 55 | 55 | 52.25 | 50.05 | 48.95 | (
184 |  | Zasilacze dwuwyjściowe Open Frame |  | RABAT: | 0%
185 | PD-25 | A 5V 2,1A, 12V 1,2A / B 5V 1,2A, 24V 0,8A / 05 5V 2,5A, -5V 2,5A / 12 12V 1A, -12V 1A / 15 15V 0,8A, -15V 0,8A |  | 50 | 50 | 47.5 | 45.5 | 44.5 | (
186 | PD-2503 | 5V 3A, 3,3V 3A |  | 59 | 59 | 56.05 | 53.69 | 52.51 | (
187 | PD-45 | A 5V 3,2A, 12V 2A / B 5V 3,2A, 24V 1,2A |  | 56 | 56 | 53.2 | 50.96 | 49.84 | (
188 | PD-65 | A 5V 5,5A, 12V 2,8A / B 5V 3,5A, 24V 2A |  | 63 | 63 | 59.85 | 57.33 | 56.07 | (
189 | PD-110 | A 5V 5A, 12V 6,5A / B 5V 5A, 24V 3,5A |  | 120 | 120 | 114 | 109.2 | 106.8 | (
190 |  | Zasilacze trójwyjściowe Open Frame |  | RABAT: | 0%
191 | PT-45 | A 5V 3A, 12V 2A, -5V 0,3A / B 5V 3A, 12V 2A, -12V 0,3A / C 5V 3A, 15V 1,6A, -15V 0,3A |  | 61.5 | 61.5 | 58.425 | 55.965 | 54.735 | (
192 | PT-4503 | 3,3V 5A, 4V 4A, 12V 1A |  | 81 | 81 | 76.95 | 73.71 | 72.09 | (
193 | PT-65 | A 5V 5,5A, 12V 2,5A, -5V 0,5A / B 5V 5,5A, 12V 2,5A, -12V 0,5A C 5V 5,5A, 15V 2A, -15V 0,5A / D 5V 4A, 12V 2A, 24V 1A |  | 68 | 68 | 64.6 | 61.88 | 60.52 | (
194 | PT-6503 | A 3,3V 6A, 5V 6A, 12V 1A |  | 88 | 88 | 83.6 | 80.08 | 78.32 | (
195 |  | Zasilacze czterowyjściowe Open Frame |  | RABAT: | 0%
196 | PQ-100 | B 5V10A, 12V 3,5A, -5V 0,5A, -12V 0,5A / C 5V 8A, 15V 3,5A, -5V 0,5A, -15V 0,5A |  | 130.5 | 130.5 | 123.975 | 118.755 | 116.145 | (
197 |  | Zasilacze jednowyjściowe Open Frame |  | RABAT: | 0%
198 | LPS-50 | 3,3V 10A / 5V 10A / 12V 4,2A / 15V 3,4A / 24V 2,1A / 48V 1,1A |  | 68 | 68 | 64.6 | 61.88 | 60.52 | (
199 | LPS-75 | 3,3V 15A / 5V 15A / 12V 6,2A / 15V 5A / 24V 3,2A / 48V 1,56A |  | 72 | 72 | 68.4 | 65.52 | 64.08 | (
200 | LPS-100 | 3,3V 20A / 5V 20A / 7,5V 13,3A / 12V 8,4A /13,5V 7,5A / 15V 6,7A / 24V 4,2A / 27V 3,8A / 48V 2,1A |  | 112 | 112 | 106.4 | 101.92 | 99.68 | (
201 | LPP-100 | 3,3V 20A / 5V 20A / 7,5V 13,3A / 12V 8,4A /13,5V 7,5A / 15V 6,7A / 24V 4,2A / 27V 3,8A / 48V 2,1A |  | 130.5 | 130.5 | 123.975 | 118.755 | 116.145 | (
202 | LPP-150 | 3,3V 30A / 5V 30A / 7,5V 20A / 12V 12,5A /13,5V 11,2A / 15V 10A / 24V 6,3A / 27V 5,6A / 48V 3,2A |  | 136 | 136 | 129.2 | 123.76 | 121.04 | (
203 | PPS-125 | 3,3V 25A / 5V 25A / 12V 10,5A / 13,5V 9,3A /15V 8,4A / 24V 5,2A / 27V 4,6A / 48V 2,6A |  | 172.5 | 172.5 | 163.875 | 156.975 | 153.525 | (
204 | PPS-200 | 5V 36A / 12V 16,6A / 15V 3,3A / 24V 8,3A / 27V 7,4A / 48V 4,167A |  | 211.5 | 211.5 | 200.925 | 192.465 | 188.235 | (
205 | EPS-15 | 3,3V 3A / 5V 3A / 7,5V 2A / 12V 1,25A /13,5V 1A / 15V 1A / 24V 0,625A / 27V 0,56A / 36V 0,42A / 48V 0,313A |  | 29 | 29 | 27.55 | 26.39 | 25.81 | (
206 | EPS-25 | 3,3V 3,3A / 5V 5A / 7,5V 3,4A / 12V 2,1A /15V 1,7A / 24V 1,05A / 27V 0,95A / 36V 0,7A / 48V 0,53A |  | 42 | 42 | 39.9 | 38.22 | 37.38 | (
207 | EPS-35 | 3,3V 6A / 5V 6A / 7,5V 4,7A / 12V 3A /15V 2,4A / 24V 1,5A / 27V 1,3A / 36V 1A / 48V 0,75A |  | 47.5 | 47.5 | 45.125 | 43.225 | 42.275 | (
208 | EPS-45 | 3,3V 8A / 5V 8A / 7,5V 5,4A / 12V 3,75A /15V 3A / 24V 1,9A / 36V 1,25A / 48V 1A |  | 50.5 | 50.5 | 47.975 | 45.955 | 44.945 | (
209 | EPS-45-C | 3,3V 8A / 5V 8A / 7,5V 5,4A / 12V 3,75A /15V 3A / 24V 1,9A / 36V 1,25A / 48V 1A (wersja "C" z obudową) |  | 64.5 | 64.5 | 61.275 | 58.695 | 57.405 | (
210 | EPS-65 | 3,3V 11A / 5V 11A / 7,5V 8A / 12V 5,42A /15V 4,34A / 24V 2,71A / 36V 1,81A / 48V 1,36A |  | 52.5 | 52.5 | 49.875 | 47.775 | 46.725 | (
211 | EPS-65-C | 3,3V 11A / 5V 11A / 7,5V 8A / 12V 5,42A /15V 4,34A / 24V 2,71A / 36V 1,81A / 48V 1,36A (wersja "C" z obudową) |  | 67 | 67 | 63.65 | 60.97 | 59.63 | (
212 | ELP-75 | 3,3V 15A / 5V 15A / 12V 6,25A / 15V 5A / 24V 3,15A / 36V 2,1A / 48V 1,6A |  | 118.5 | 118.5 | 112.575 | 107.835 | 105.465 | (
213 | ELP-75-C | 3,3V 15A / 5V 15A / 12V 6,25A / 15V 5A / 24V 3,15A / 36V 2,1A / 48V 1,6A (wersja "C" z obudową) |  | 144.5 | 144.5 | 137.275 | 131.495 | 128.605 | (
214 | EPP-100 | 12V 8.5A / 15V 6.7A / 24V 4.2A / 27V 3.71A / 48V 2.1A |  | 155 | 155 | 147.25 | 141.05 | 137.95 | (
215 | EPP-150 | 12V 12,5A / 15V 10A / 24V 6.25A / 27V 5.56A / 48V 3.125A |  | 169 | 169 | 160.55 | 153.79 | 150.41 | (
216 | EPP-300 | 12V 25A / 15V 20A / 24V 12.5A / 27V 11.12A / 27V 11.12A / 48V 6.25A |  | 246.5 | 246.5 | 234.175 | 224.315 | 219.385 | (
217 |  | Zasilacze z wyjściem do ładowania akumulatora |  | RABAT: | 0%
218 | AD-55 | A 13,8V 4A, 13,4V 0,23A - ładowanie / B 27,6V 2A, 26,5V 0,16A - ładowanie |  | 88.5 | 88.5 | 84.075 | 80.535 | 78.765 | (
219 | AD-155 | A 13,8V 11,5A, 13,3V 0,5A - ładowanie / B 27,6V 5,5A, 27,1V 0,5A - ładowanie / C 54V 2,7A, 53,5V 0,5A -ładowanie |  | 171.5 | 171.5 | 162.925 | 156.065 | 152.635 | (
220 | ADD-55 | A 13,8V 3,5A, 5V 4A, 13,4V 0,23A - ładowanie / B 27,6V 2A, 5V 4A, 26,5V 0,16A - ładowanie |  | 133 | 133 | 126.35 | 121.03 | 118.37 | (
221 | ADD-155 | A 13,8V 10,5A, 5V 3A, 13,3V 0,5A - ładowanie / B 27,6V 5A, 5V 3A, 27,1V 0,5A - ładowanie C 54V 2,7A, 53,5V 0,5A -ładowanie |  | 251 | 251 | 238.45 | 228.41 | 223.39 | (
222 |  | Zasilacze z przewodowym wyjściem do ładowania akumulatora |  | RABAT: | 0%
223 | SCP-35 | 12 13,8V 2,6A / 24 27,6V 1,4A |  | 52.5 | 52.5 | 49.875 | 47.775 | 46.725 | (
224 | SCP-50 | 12 13,8V 3,6A / 24 27,6V 1,8A |  | 60 | 60 | 57 | 54.6 | 53.4 | (
225 | SCP-75 | 12 13,8V 5,4A / 24 27,6V 2,7A |  | 79 | 79 | 75.05 | 71.89 | 70.31 | (
226 |  | Zasilacze Open Frame z wyjściem do ładowania akumulatora |  | RABAT: | 0%
227 | PSC-60 | A 13,8V 4,3A, 13,8V 1,5A / B 27,6V 2,15A, 27,6V 0,75A |  | 83 | 83 | 78.85 | 75.53 | 73.87 | (
228 | PSC-60-C | A 13,8V 4,3A, 13,8V 1,5A / B 27,6V 2,15A, 27,6V 0,75A (wersja "C" z obudową) |  | 91.5 | 91.5 | 86.925 | 83.265 | 81.435 | (
229 | PSC-100 | A 13,8V 7A, 13,8V 2,5A / B 27,6V 3,5A, 27,6V 1,25A |  | 142.5 | 142.5 | 135.375 | 129.675 | 126.825 | (
230 | PSC-100-C | A 13,8V 7A, 13,8V 2,5A / B 27,6V 3,5A, 27,6V 1,25A (wersja "C" z obudową) |  | 162 | 162 | 153.9 | 147.42 | 144.18 | (
231 | PSC-160 | A 13,8V 11,6A, 13,8V 4A / B 27,6V 5,8A, 27,6V 2A |  | 189 | 189 | 179.55 | 171.99 | 168.21 | (
232 | PSC-160-C | A 13,8V 11,6A, 13,8V 4A / B 27,6V 5,8A, 27,6V 2A (wersja "C" z obudową) |  | 204 | 204 | 193.8 | 185.64 | 181.56 | (
233 |  | Zasilacze LED stałonapięciowe |  | RABAT: | 0%
234 | APV-08 | 5V 1,4A / 12V 0,63A / 24V 0,34A |  | 20 | 20 | 19 | 18.2 | 17.8 | (
235 | APV-12 | 5V 2A / 12V 1A / 15V 0,8A / 24V 0,5A |  | 22.5 | 22.5 | 21.375 | 20.475 | 20.025 | (
236 | APV-16 | 5V 2,6A / 12V 1,25A / 15V 1A / 24V 0,67A |  | 24 | 24 | 22.8 | 21.84 | 21.36 | (
237 | APV-25 | 5V 3,5A / 12V 2,1A / 15V 1,68A / 24V 1,05A / 36V 0,7A |  | 42 | 42 | 39.9 | 38.22 | 37.38 | (
238 | APV-35 | 5V 5A / 12V 3A / 15V 2,4A / 24V 1,5A / 36V 1A |  | 47 | 47 | 44.65 | 42.77 | 41.83 | (
239 | LPH-18 | 12V 1,5A / 24V 0,75A / 36V 0,5A |  | 29.5 | 29.5 | 28.025 | 26.845 | 26.255 | (
240 | LPL-18 | 12V 1,5A / 24V 0,75A / 36V 0,5A |  | 34 | 34 | 32.3 | 30.94 | 30.26 | (
241 | LPV-20 | 5V 3A / 12V 1,67A / 15V 1,33A / 24V 0,84A |  | 40.5 | 40.5 | 38.475 | 36.855 | 36.045 | (
242 | LPV-35 | 5V 5A / 12V 3A / 15V 2,4A / 24V 1,5A / 36V 1A |  | 57.5 | 57.5 | 54.625 | 52.325 | 51.175 | (
243 | LPV-60 | 5V 8A / 12V 5A / 15V 4A / 24V 2,5A / 36V 1,67A / 48V 1,25A |  | 65.5 | 65.5 | 62.225 | 59.605 | 58.295 | (
244 | LPV-100 | 5V 12A / 12V 8,5A / 15V 6,7A / 24V 4,2A / 36V 2,8A / 48V 2,1A |  | 110.5 | 110.5 | 104.975 | 100.555 | 98.345 | (
245 | LPV-150 | 12V 10A / 15V 10A / 24V 6,3A / 36V 4,2A / 48V 3,2A |  | 155 | 155 | 147.25 | 141.05 | 137.95 | (
246 |  | Zasilacze LED stałoprądowe |  | RABAT: | 0%
247 | APC-08 | 250 16~32V 0,25A / 350 11~23V 0,35A / 500 8~16V 0,5A / 700 5~11V 0,7A |  | 20.5 | 20.5 | 19.475 | 18.655 | 18.245 | (
248 | APC-12 | 350 9~36V 0,35A / 700 9~18V 0,7A |  | 23.5 | 23.5 | 22.325 | 21.385 | 20.915 | (
249 | APC-16 | 350 12~48V 0,35A / 700 9~24V 0,7A |  | 26 | 26 | 24.7 | 23.66 | 23.14 | (
250 | APC-25 | 350 25~70V 0,35A / 500 15~50V 0,5A / 700 11~36V 0,7A / 1050 9~24V 1,05A |  | 45 | 45 | 42.75 | 40.95 | 40.05 | (
251 | APC-35 | 350 28~100V 0,35A / 500 25~70V 0,5A / 700 15~50V 0,7A / 1050 11~33V 1,05A |  | 50 | 50 | 47.5 | 45.5 | 44.5 | (
252 | LPC-20 | 350 3~48V 0,35A / 700 3~30V 0,7A |  | 44 | 44 | 41.8 | 40.04 | 39.16 | (
253 | LPC-35 | 700 9~48V 0,7A / 1050 9~30V 1,05A / 1400 9~24V 1,4A |  | 61 | 61 | 57.95 | 55.51 | 54.29 | (
254 | LPC-60 | 1050 9~48V 1,05A / 1400 9~42V 1,4A / 1750 9~34V 1,75A |  | 69 | 69 | 65.55 | 62.79 | 61.41 | (
255 | LPC-100 | 350 143~286V 0,35A / 500 100~200V 0,5A / 700 72~143V 0,7A / 1050 48~96V 1,05A 1400 36~72V 1,4A / 1750 29~58V 1,75A / 2100 24~48V 2,1A |  | 114 | 114 | 108.3 | 103.74 | 101.46 | (
256 | LPC-150 | 350 215~430V 0,35A / 500 150~300V 0,5A / 700 107~215V 0,7A / 1050 74~148V 1,05A / 1400 54~108V 1,4A 1750 43~86V 1,75A / 2100 36~72V 2,1A / 2450 31~62V 2,45A / 2800 27~54V 2,8A / 3150 24~48V 3,15A |  | 155 | 155 | 147.25 | 141.05 | 137.95 | (
257 |  | Przetwornice DC-AC (czysty sinus) |  | RABAT: | 0%
258 | TS-200 | 212B 10,5~15V - 230V 200W / 224B 21~30V - 230V 200W |  | 590 | 590 | 560.5 | 536.9 | 525.1 | (
259 | TS-400 | 212B 10,5~15V - 230V 400W / 224B 21~30V - 230V 400W |  | 529 | 529 | 502.55 | 481.39 | 470.81 | (
260 | TS-700 | 212B 10,5~15V - 230V 700W / 224B 21~30V - 230V 700W / 224B 21~30V - 230V 700W |  | 1118 | 1118 | 1062.1 | 1017.38 | 995.02 | (
261 | TS-1000 | 212B 10,5~15V - 230V 1000W / 248B 42~60V - 230V 1000W |  | 1059 | 1059 | 1006.05 | 963.69 | 942.51 | (
262 | TS-1500 | 212B 10,5~15V - 230V 1500W |  | 1525 | 1525 | 1448.75 | 1387.75 | 1357.25 | (
263 | TS-3000 | 224B 21~30V - 230V 3000W / 248B 42~60V - 230V 3000W |  | 3483 | 3483 | 3308.85 | 3169.53 | 3099.87 | (
264 |  | Przetwornice DC-DC |  | RABAT: | 0%
265 | SD-15 | A (9,2~18V) B (18~36V) C (36~72V) 5V 3A / 12V 1,25A / 24V 0,625A |  | 45 | 45 | 42.75 | 40.95 | 40.05 | (
266 | SD-25 | A (9,2~18V) B (19~36V) C (36~72V) 5V 5A / 12V 2,1A / 24V 1,1A |  | 74 | 74 | 70.3 | 67.34 | 65.86 | (
267 | SD-50 | A (9,2~18V) B (19~36V) C (36~72V) 5V 10A / 12V 4,2A / 24V 2,1A |  | 92 | 92 | 87.4 | 83.72 | 81.88 | (
268 | SD-100 | B (19~36V) C (36~72V) D (72~144V) 5V 20A / 12V 8,5A / 24V 4,2A |  | 117 | 117 | 111.15 | 106.47 | 104.13 | (
269 | SD-150 | B (19~36V) C (36~72V) D (72~144V) 12V 1,50A / 24V 6,3A |  | 152.5 | 152.5 | 144.875 | 138.775 | 135.725 | (
270 | SD-200 | B (19~36V) C (36~72V) D (72~144V) 5V 34A / 12V 16,7A / 24V 8,4A / 48V 4,2A |  | 276 | 276 | 262.2 | 251.16 | 245.64 | (
271 | SD-350 | B (19~36V) C (36~72V) D (72~144V) 5V 57A / 12V 27,5A / 24V 14,6A / 48V 7,3A |  | 302 | 302 | 286.9 | 274.82 | 268.78 | (
272 | SD-500 | L (19~72V) H (72~144V) 12V 40A / 24V 21A / 48V 10,5A |  | 453 | 453 | 430.35 | 412.23 | 403.17 | (
273 | SD-1000 | L (19~72V) H (72~144V) 12V 60A / 24V 40A / 48V 21A |  | 1004 | 1004 | 953.8 | 913.64 | 893.56 | (
274 | RSD-100 | B (14,4~36,6V) C (28,8~67,2V) D (57,6~154V) 5V 20A / 12V 8,4A / 24V 4,2A |  | 236 | 236 | 224.2 | 214.76 | 210.04 | (
275 | RSD-150 | B (14,4~36,6V) C (28,8~67,2V) D (57,6~154V) 5V 30A / 12V 12,5A / 24V 6,3A |  | 258 | 258 | 245.1 | 234.78 | 229.62 | (
276 | RSD-200 | B (14,4~36,6V) C (28,8~67,2V) D (57,6~154V) 12V 16,7A / 24V 8,4A / 48V 4,2A |  | 315 | 315 | 299.25 | 286.65 | 280.35 | (
277 | RSD-300 | B (14,4~36,6V) C (28,8~67,2V) D (57,6~154V) E (21,6~55V) 5V 42A / 12V 22,5A / 24V 11,3A / 48V 5,7A F (43,2~100,8V) 5V 42A / 12V 25A / 24V 12,5A / 48V 6,3A |  | 420 | 420 | 399 | 382.2 | 373.8 | (
278 |  | Akcesoria |  | RABAT: | 0%
279 | DRL-01 | Element mocujący do uchwytu na szynę DIN (44x110) |  | 3 | 3 | 2.85 | 2.73 | 2.67 | (
280 | DRL-02 | Element mocujący do uchwytu na szynę DIN (44x192) |  | 4 | 4 | 3.8 | 3.64 | 3.56 | (
281 | DRL-03 | Element mocujący do uchwytu na szynę DIN (63x220) |  | 5 | 5 | 4.75 | 4.55 | 4.45 | (
282 | DRP-03A | Element mocujący do uchwytu na szynę DIN (63x220) |  | 5 | 5 | 4.75 | 4.55 | 4.45 | (
283 | DRP-01 | Element mocujący do uchwytu na szynę DIN (104x130) |  | 6 | 6 | 5.7 | 5.46 | 5.34 | (
284 | DRL-02 | Element mocujący na szynę DIN 50x80 (szeroki) |  | 4 | 4 | 3.8 | 3.64 | 3.56 | (
285 | DRL-03 | Element mocujący na szynę DIN 50x45 (wąski) |  | 5 | 5 | 4.75 | 4.55 | 4.45 | (