## Detektory i akcesoria dla SSWiN
Detektory stłuczenia szyby
Symbol | Opis | PLN
Detektory stłuczenia szyby z wyjściem przekaźnikowym
GD 330 | Detektor stłuczenia szyby,wyj.przekaźnik., przewód 6 żyłowy - 3m, biały | 74.235
GD 330-6 | Detektor stłuczenia szyby,wyj.przekaźnik., przewód 6 żyłowy - 6m, biały | 80.325
GD 330-B | Detektor stłuczenia szyby,wyj.przekaźnik., przewód 6 żyłowy - 3m, brązowy | 74.235
GD 330-6B | Detektor stłuczenia szyby,wyj.przekaźnik., przewód 6 żyłowy - 6m, brązowy | 80.325
GD 330-S | Detektor stłuczenia szyby,wyj.przekaźnik., przewód spiralny, złącze tel. 6/6, biały | 111.405
GD 330-SB | Detektor stłuczenia szyby,wyj.przekaźnik., przewód spiralny, złącze tel. 6/6, brązowy | 111.405
GD 330-SJ | Detektor stłuczenia szyby,wyj.przekaźnik., przewód spiralny, złącze tel. 6/6+JB 103-6,biały | 136.185
GD 330-SJB | Detektor stłuczenia szyby,wyj.przekaźnik., przewód spiralny, złącze tel. 6/6+JB 103-6,brązowy | 136.185
Detektory stłuczenia szyby z wyjściem tranzystorowym
GD 335 | Detektor stłuczenia szyby,wyj.tranzystor., przewód 4 żyłowy - 3m, biały | 59.43
GD 335-6 | Detektor stłuczenia szyby,wyj.tranzystor., przewód 4 żyłowy - 6m, biały | 68.04
GD 335-B | Detektor stłuczenia szyby,wyj.tranzystor., przewód 4 żyłowy - 3m, brązowy | 59.43
GD 335-6B | Detektor stłuczenia szyby,wyj.tranzystor., przewód 4 żyłowy - 6m, brązowy | 68.04
GD 335-S | Detektor stłuczenia szyby,wyj.tranzystor., przewód spiralny, złącze tel.4/4, biały | 101
GD 335-SB | Detektor stłuczenia szyby,wyj.tranzystor., przewód spiralny, złącze tel.4/4, brązowy | 101
GD 335-SJ | Detektor stłuczenia szyby,wyj.tranzystor., przewód spiralny, złącze tel.4/4+JB 103-4,biały | 129.99
GD 335-SJB | Detektor stłuczenia szyby,wyj.tranzystor., przewód spiralny, złącze tel.4/4+JB 103-4,brązowy | 129.99
Akustyczny detektor zbicia szyby
AD 700 | Akustyczny detektor zbicia szyby | 133.665
AD 700 AM | Akustyczny detektor zbicia szyby z funkcją sabotażu mikrofonu lub emitera sygnału kontrolnego | 184.38
ADT 700 | Akustyczny tester i kalibrator dla detektorów z serii AD 700 i AD 800 | 600
| Akumulator do testera ADT 700 | 84.21
ADT 700 w | Tester ADT 700 z akumulatorem na wynajm, dobowy. | 6.3
AD 800 | Akustyczny detektor zbicia szyby - grade 2 | 247.59
AD 800-AM | Akustyczny detektor zbicia szyby - grade 3 (z funkcją aktywnego antymaskingu ) | 607.005
AD 800-AM.MIL | AD 800-AM z rozszerzonym zakresem pracy w niskich temperaturach | 652.575
Interfejsy
IU 300 | Interfejs do GD 335 biały | 185.64
IU 300-B | Interfejs do GD 335 brązowy | 185.64
IU 300-M | Interfejs do GD 335 biały z szarometalową pokrywą | 198.135
IU 370 | Interfejs dla detektorów serii GD 330 i GD 370 | 313.215
IU 370-M | Interfejs dla detektorów serii GD 330 i GD 370 z szarometalową pokrywą | 328.755
IU 400 | Interfejs dla detektorów serii GD 475 oraz CD 475 | 437.745
Detektory wibracji do szyb laminowanych z wyjściem przekaźnikowym
GD 370 | Detektor wibracji,wyj.przekaźnik., przewód 6 żyłowy - 3m, biały | 124.95
GD 370-6 | Detektor wibracji,wyj.przekaźnik., przewód 6 żyłowy - 6m, biały | 137.445
GD 370-B | Detektor wibracji,wyj.przekaźnik., przewód 6 żyłowy - 3m, brązowy | 124.95
GD 370-6B | Detektor wibracji,wyj.przekaźnik., przewód 6 żyłowy - 6m, brązowy | 137.445
GD 370-S | Detektor wibracji,wyj.przekaźnik., przewód spiralny, złącze tel. 6/6, biały | 174.93
GD 370-SB | Detektor wibracji,wyj.przekaźnik., przewód spiralny, złącze tel. 6/6, brązowy | 174.93
GD 370-SJ | Detektor wibracji,wyj.przekaźnik., przewód spiralny, złącze tel. 6/6+JB 103-6,biały | 199.92
GD 370-SJB | Detektor wibracji,wyj.przekaźnik., przewód spiralny, złącze tel. 6/6+JB 103-6,brązowy | 199.92
GD 375 | Detektor zbicia szyby z wyjściem tranzystorowym, klejony, przewód 4- żyłowy 3 m, także do szyb laminowanych, do stosowania z użyciem interfejsu IU 300 | 136.08
GD 375-10 | Detektor zbicia szyby z wyjściem tranzystorowym, klejony, przewód 4-żyłowy, 10 m, także do szyb laminowanych, do stosowania z użyciem interfejsu IU 300 | 167.16
GD 375-6 | Detektor zbicia szyby z wyjściem tranzystorowym, klejony, przewód 4-żyłowy, 6 m, także do szyb laminowanych, do stosowania z użyciem interfejsu IU 300 | 149.415
GD 375-S | GD 375 z kablem spiralnym zakończonym złaczem tel. 4/4, do wpięcia w system alarmowy poprzez JB 103-4 | 207.165
GD 375-SJ | GD 375 z kablem spiralnym zakończonym złaczem tel. 4/4 + skrzynka przyłączeniowa JB 103-4, zestaw do wpięcia w system alarmowy | 234.15
GD 470-6 | Detektor zbicia szyby, klejony, do szyb laminowanych, przewód 6-cio żyłowy, 6 m | 219.135
GD 470-10 | Detektor zbicia szyby, klejony, do szyb laminowanych, przewód 6-cio żyłowy, 10 m | 236.985
GD 475-6 | Detektor zbicia szyby, klejony, także do szyb laminowanych, przewód 2 żyłowy, 6 m, do stosowania z użyciem interfejsu IU 400 z wyjściami alarm, fault, sabotaż | 284.445
GD 475-10 | Detektor zbicia szyby, klejony, także do szyb laminowanych, przewód 2 żyłowy, 10 m, do stosowania z użyciem interfejsu IU 400 z wyjściami alarm, fault, sabotaż | 299.88
Akcesoria
GDK 12 | Mały zestaw do klejenia ( odtłuszczacz, czyścik, klej, aktywator ) | X
GDK 100 | Zestaw do klejenia (odtłuszczacz, czyścik, klej, aktywator) | 117.495
JB 6 | Plastikowa skrzynka przyłączeniowa na 6 przyłączy, kontakt otwarcia, biała | 11.5
JB 22 | Plast.skrzynka przyłącz.z kartą rozszerz. na 20 wolnych przyłączy, kont. otwarcia, biała | 28.5
JB 102 | Skrzynka przyłączeniowa z 12 przyłączami, kontakt otwarcia, biała | 24.8
JB 102-B | Skrzynka przyłączeniowa z 12 przyłączami, kontakt otwarcia, brązowa | 26
JB 370 | Skrzynka przyłączeniowa ułatwiająca instalację detektorów GD 370. Łączy GD 370 z interfejsem IU 370 i/lub innymi JB 370. | 39.165
JB 370-2 | Skrzynka przyłączeniowa ułatwiająca instalację detektorów GD 370. Łączy max. 2 szt. GD 370 z interfejsem IU 370 i/lub innymi JB 370/JB 370-2/JB 370-5. | 54.81
JB 370-5 | Skrzynka przyłączeniowa ułatwiająca instalację detektorów GD 370. Łączy max. 5 szt. GD 370 z interfejsem IU 370 i/lub innymi JB 370/JB 370-2/JB 370-5. | 232.26
Akcesoria c.d.
JB 12 | Plastikowa skrzynka przyłączeniowa na 10 przyłączy, kontakt otwarcia, biała | 23.6
JB 103-4 | Skrzynka przyłącz. ze złącz. tel.4/4 dla GD 335 z kabl. spiral., 8 przył., kont. otwarcia,biała | 25.1
JB 103-4B | Skrzynka przyłącz. ze złącz. tel.4/4 dla GD 335 z kabl. spiral., 8 przył., kont. otwarcia,brązowa | 25.3
JB 103-6 | Skrzynka przyłącz. ze złącz. tel.6/6 dla GD 330 z kabl. spiral., 8 przył., kont. otwarcia,biała | 29.1
JB 103-6B | Skrzynka przyłącz. ze złącz. tel.6/6 dla GD 330 z kabl. spiral., 8 przył., kont. otwarcia,brązowa | 29.3
GVT 500 | Tester do detektorów serii GD 300 | 190
GVT 5000 | Tester detektorów serii GD 300 i VD 400. | 344
MH 300 | Obudowa metalowa do IU 300 / IU 370, szara | 21.5
CG 100 | Przepust kablowy ułatwiający instalację i chroniący przewody detektorów | 121.38
JB 24WH | Metalowa skrzynka przyłączeniowa z 24 przyłączami śrubowymi, elementem grzewczym oraz przełącznikiem sabotażowym. | 215.145
Detektory wibracyjne
Symbol | Opis | PLN
Detektory wibracyjne
CD 400 | Detektor uderzeń,obudowa plastikowa biała | 127.995
CD 400-B | Detektor uderzeń,obudowa plastikowa brązowa | 127.995
CD 400-R | Detektor uderzeń z kontaktem magnetycznym, obudowa plastikowa biała | 133.035
CD 400-RB | Detektor uderzeń z kontaktem magnetycznym, obudowa plastikowa brązowa | 133.035
CD 470 | Detektor uderzeń z wbudowanym kanałem niskiej energii, w klasie bezpieczeństwa 2, grade 2 | 212.94
CD 470-I | Detektor CD 470 z portem komunikacyjnym oraz sygnalizacją oderwania od podłoża | 245.7
CD 475 | Detektor uderzeń z wbudowanym kanałem niskiej energii, w klasie bezpieczeństwa 3, grade 3 | 245.7
CD 500 | Detektor uderzeń,obudowa plastikowa biała | X
CD500-R | Detektor uderzeń z kontaktem magnetycznym, obudowa plastikowa biała | X
CD 500-I | Detektor uderzeń z interfejsem do komunikacji z komputerem,obudowa plastikowa biała | X
CD 500-RI | detektor uderzeń CD 500-I z kontaktem magnetycznym, obudowa plastikowa biała | X
CD 550 | Detektor wstrząsów z rozszerzeniem detekcji o kanał integracyjny ( INT ),obudowa plastikowa biała | 160.65
CD 550-R | Detektor CD 550 z wbudowany kontakt magnetycznym, obudowa plastikowa biala | 177.345
VD 400 | Detektor sejsmiczny, obudowa metalowa, szara | 245.07
VD 400-Z1 | Detektor sejsmiczny VD 400 ze stalowym zbrojeniem MC 200-T4 i skrzynką przyłączeniową JB 102 | 284.655
VD 400-Z2 | Dwa detektory VD 400 ze stalowymi zbrojeniami MC 200-T2 i MC 200-T4 i skrzynką przyłączeniową JB 102 | 532.245
VD 500 | Detektor sejsmiczny z rozszerzonym zakresem stosowania: sejfy depozytowe, ATM | 599.97
VD 500-Z1 | Detektor sejsmiczny VD 500 ze stalowym zbrojeniem MC 200-T4 i skrzynką przyłączeniową JB 50 | 641.76
VD 500-Z2 | Dwa detektory VD 500 ze stalowymi zbrojeniami MC 200-T2 i MC 200-T4 i skrzynką przyłączeniową JB 50 | 1255.38
Akcesoria
IU 400 | Interfejs dla detektorów serii CD 475 oraz GD 475 | 437.745
MH 400 | Obudowa metalowa do detektorów serii CD 400 i VD 400, szara | 21.5
MP 400 | Metalowa płyta montażowa ze śrubami: M4x12mm szt.2 i M5x45mm szt.1+ kołek rozporowy | 31.815
MP 500 | Metalowa płyta montażowa ze śrubami: M4x12mm szt.2 i M5x45mm szt.1+ kołek rozporowy | 44.835
MP 550 | Metalowa płyta montażowa ze śrubami: M4x12mm szt.2 i M5x45mm szt.1+ kołek rozporowy | 95
WH 500 | Obudowa metalowa do czujek serii CD i VD, szara, wewnętrzny element grzewczy. | 160.965
CT 400 | Urządzenie testujące działanie detektorów serii CD 400 | 76
GVT 5000 | Tester do detektorów serii GD 300 i VD 400 . | 344
WB 500 | Skrzynka do montażu wpuszczanego w ścianę dla VD 500 | 488.355
FB 500 | Skrzynka do montażu wpuszczanego w podłogę dla VD 500 | 522.375
MP 500W | Metalowa płyta montażowa, spawana do podłoża | 48
CVD-LINK
CVD LINK | Program wizualizacji pracy detektorów z serii VD i CD | X
USB Link | Moduł komunikacji detektorów z serii VD, CD z komputerem | 179
Kontakty magnetyczne
Symbol | Opis | PLN
MC Tester | Tester wskazujący zamknięcie obwodów kontaktów magnetycznych | 89.15
Kontakty magnetyczne serii EC 900 - wersja ekonomiczna
Symbol | Opis | PLN
Kontakty magnetyczne wersja ekonomiczna
EC 924 | Kontakt magnet. w śrubowej obud. met.,NC, 2-żyłowy przewód, biały | 24
EC 925 | Kontakt magnet. w krótkiej śrubowej obud. met.,NC, 2-żyłowy przewód, biały | 16
EC 931 | Jak EC 934 z parą małych kołnierzy montażowych (EC 934+MC 300-S1 W/B) | 16.695
EC 932 | Jak EC 934 z parą kołnierzy montaż., jeden z silnym mag. (EC 934-C+MC 300-S12 W/B) | X
EC 934 | Kontakt magnet.w plastikowej obud., NC, 2-żyłowy przewód, biały | 15
EC 954 | Kontakt magnet. do mont. pow., NC, 2-żyłowy przewód, biały | X
Kontakty magnetyczne serii MC 100
Symbol | Opis | PLN
Kontakty magnet. serii MC 100 do montażu w otworach, przyłącza śrubowe
MC 140 | Kontakt magnet., NC, 4 przyłącza śrubowe, biały | 34
MC 140-B | Kontakt magnet., NC, 4 przyłącza śrubowe, brązowy | 36
MC 140-X | Kontakt magnet.,silny magnes, NC, 4 przyłącza śrubowe, biały | 25
MC 140-XB | Kontakt magnet.,silny magnes, NC, 4 przyłącza śrubowe, brązowy | 25
Kontakty magnetyczne serii MC 200
Symbol | Opis | PLN
Kontakty magnetyczne serii MC 200
MC 240 | Kontakt magnet.,NC, 4-żyłowy przewód VdS 2m, biały | 25.3
MC 240 - 1k | Kontakt magnet. EOL, 1k , NC, 4-żyłowy przewód VdS 2m, biały | 27.4
MC 240 2x1,1k | Kontakt magnet. 2EOL (2x1,1k) ,NC, 4-żyłowy przewód VdS 2m, biały | 29.2
MC 240-6 | Kontakt magnet.,NC, 4-żyłowy przewód VdS 6m, biały | 36
MC 240-6-LSZH | MC 240 z bezhalogenowym przewodem, przewód 6m | 37.8
MC 240-C | Kontakt magnet.-część kontaktowa,NC,4-żyłowy przewód VdS 6m, biały | 29.8
MC 246 | Kontakt magnet. SPDT przełączalny,5-żyłowy przewód VdS 2m, biały | 43.89
MC 246-6 | Kontakt magnet. SPDT przełączalny,5-żyłowy przewód VdS 6m, biały | 57.9
MC 246-C | Kontakt magnet.-część kontaktowa,SPDT przełączalny,5-żyłowy przewód VdS 6m, biały | 51.7
MC 247 | Kontakt magnet.,2 x NC, 6-żyłowy przewód VdS 2m, biały | 43.9
MC 247-6 | Kontakt magnet.,2 x NC, 6-żyłowy przewód VdS 6m, biały | 57.9
MC 247-C | Kontakt magnet.-część kontaktowa, 2 x NC, 6-żyłowy przewód VdS 6m, biały | 51.7
Symbol | Opis | PLN
Zestawy do montażu kontaktów serii MC 200
MC 240-S45 | Kontakt magnet.MC 240-C w aluminiowej obudowie MC 200-4 + MC 200-5 | 120.33
MC 240-S45T | Kontakt magnet.MC 240-C w aluminiowej obudowie MC 200-4 + MC 200-5 + peszelek MC T4 | 128.94
MC 240-S48 | Kontakt magnet.MC 240-C w aluminiowej obudowie MC 200-4 + MC 200-8 | 129.045
MC 240-S48T | Kontakt magnet.MC 240-C w aluminiowej obudowie MC 200-4 + MC 200-8 + peszelek MC T4 | 143.64
MC 240-S56 | Kontakt magnet.MC 240-C w aluminiowej obudowie MC 200-6 + MC 200-5 + L wspornik | 136.71
MC 240-S56T | Kontakt magnet.MC 240-C w aluminiowej obudowie MC 200-6 + MC 200-5 + L wspornik + peszelek MC T4 | 145.53
MC 240-S68 | Kontakt magnet.MC 240-C w aluminiowej obudowie MC 200-6 + MC 200-8 | 129.36
MC 240-S68T | Kontakt magnet.MC 240-C w aluminiowej obudowie MC 200-6 + MC 200-8 + peszelek T4 | 139.23
MC 240-S68 2x5,6k | Kontakt magnet.MC 240-C 2EOL ( 2 x 5,6k) w aluminiowej obudowie MC 200-6 + MC 200-8 | 133.14
MC 240-S78 | Kontakt magnet.MC 240-C w aluminiowej obudowie MC 200-7 + MC 200-8 | 131.25
MC 240-S78T | Kontakt magnet.MC 240-C w aluminiowej obudowie MC 200-7 + MC 200-8 + peszelek T4 | 141.75
Kontakty magnetyczne serii MC 200 o podwyższonym standardzie zabezpieczenia
MC 270 | Kontakt magnetyczny, NC, 4 żyłowy przewód VdS 2m, biały | 54.39
MC 270-6 | Kontakt magnetyczny, NC, 4 żyłowy przewód VdS 6m, biały | 61.95
MC 275 | Kontakt magnetyczny MC 270 z obrotową obud. części kontaktronowej, NC, 4 żyłowy przewód VdS 2m, biały | 61.95
MC 272 | Kontakt magnetyczny, SPDT przełączalny, 5 żyłowy przewód VdS 2m, biały | 56.91
MC 272-6 | Kontakt magnetyczny, SPDT przełączalny, 5 żyłowy przewód VdS 6m, biały | 64.995
MC 270 2x1,1k | Kontakt magnet. 2EOL (2x1,1k) ,NC, 4-żyłowy przewód VdS 2m, biały | 58.065
Zestawy do montażu kontaktów MC 200 o podwyższonym standardzie zabezpieczenia
MC 270-S45 | MC 270-C w obudowie aluminiowej MC 200-4 i MC 200-5 | 162.96
MC 270-S45T | MC 270-C w obudowie aluminiowej MC 200-4 i MC 200-5 + peszelek MC T4 | 165.69
MC 270-S48 | MC 270-C w obudowie aluminiowej MC 200-4 i MC 200-8 | 169.68
MC 270-S48T | MC 270-C w obudowie aluminiowej MC 200-4 i MC 200-8 + peszelek MC T4 | 178.605
MC 270-S56 | MC 270-C w obudowie aluminiowej MC 200-6 i MC 200-5 + L wspornik | 179.445
MC 270-S56T | MC 270-C w obudowie aluminiowej MC 200-6 i MC 200-5 + L wspornik + peszelek MC T4 | 182.49
MC 270-S68 | MC 270-C w obudowie aluminiowej MC 200-6 i MC 200-8 | 171.99
MC 270-S68T | MC 270-C w obudowie aluminiowej MC 200-6 i MC 200-8 + peszelek MC T4 | 175.245
MC 270-S78 | MC 270-C w obudowie aluminiowej MC 200-7 i MC 200-8 | 174.09
MC 270-S78T | MC 270-C w obudowie aluminiowej MC 200-7 i MC 200-8 + peszelek MC T4 | 178.5
Kontakty magnetyczne serii MC 200 - Akcesoria
MC 200-S11W | Para kołnierzy montażowych do otworów, biały plastik | 6
MC 200-S11B | Para kołnierzy montażowych do otworów, brązowy plastik | 6
MC 200-S12W | Para kołnierzy montażowych do otworów, jeden z silnym magnesem, biały plastik | 10.6
MC 200-S12B | Para kołnierzy montażowych do otworów, jeden z silnym magnesem, brązowy plastik | 10.6
MC 200-S19W | Para zatrzaskowych kołnierzy montażowych do otworów, biały plastik | 10.6
MC 200-S21W | Para zatrzaskowych kołnierzy montażowych do otworów, biały plastik | 10.6
MC 200-S21B | Para zatrzaskowych kołnierzy montażowych do otworów,brązowy plastik | 10.6
MC 200-S22W | Para zatrzaskowych kołnierzy montażowych do otworów, jeden z silnym mag., biały plastik | 14.595
MC 200-S22B | Para zatrzaskowych kołnierzy montażowych do otworów, jeden z silnym mag., brązowy plastik | 14.595
MC 200-S32W | Para zatrzaskowych kołnierzy montażowych do otworów, jeden z silnym mag., biały plastik | 14.595
MC 200-S3W | Zestaw plastikowych obudów do montażu na powierzchni, biały | 6
MC 200-S3B | Zestaw plastikowych obudów do montażu na powierzchni, brązowy | 6
MC 200-4 | Obudowa aluminiowa do montażu na powierzchni | 26
MC 200-5 | Obudowa aluminiowa do montażu na powierzchni z silnym magnesem | 38.35
MC 200-6 | Obudowa aluminiowa do montażu na podłodze | 35.9
MC 200-7 | Obudowa aluminiowa do montażu na podłożu ze stali | 35.3
Kontakty magnetyczne serii MC 200 - Akcesoria c.d.
MC 200-8 | Obudowa aluminiowa do montażu na podłożu ze stali z silnym magnesem | 48.83
MC L | "L" wspornik do obudów aluminiowych | 11
MC Z | "Z" wspornik do obudów aluminiowych | 12
MC T2 | Stalowe zbrojenie przewodu, dł 0,5m | 13.65
MC T4 | Stalowe zbrojenie przewodu, dł 1,0m | 21
MC T7 | Stalowe zbrojenie przewodu, dł 2,0m | 38.325
M D8X36 | Bardzo silny magnes Alnico 5 | 8.61
Kontakty magnetyczne serii MC 200 skrócone - Wersja specjalna
MC 250 | Kontakt magnetyczny,NC, 4 żyłowy przewód VdS 2m, biały | 24
MC 250-6 | Kontakt magnetyczny,NC, 4 żyłowy przewód VdS 6m, biały | 32.2
MC 250-10 | Kontakt magnetyczny,NC, 4 żyłowy przewód VdS 10m, biały | 45
MC 255 | Kontakt magnetyczny MC 250 z obracanym korpusem | 33
MC 255-6 | Kontakt magnetyczny MC 250-6 z obracanym korpusem | 41.2
MC 255-LSZH | Kontakt magnetyczny MC 250 z obracanym korpusem i bezhalogenowym przewodem, przewód 6m | 43
Kontakty magnetyczne serii MC 300
Symbol | Opis | PLN
Kontakty magnetyczne serii MC 300
MC 340 | Kontakt magnetyczny,NC, 4 żyłowy przewód VdS 2m, obud.plast.biała | 23
MC 340 2x1,1k | Kontakt magnetyczny, 2EOL (2x1,1k), NC, 4 żyłowy przewód VdS 2m, obud.plast.biała | 24.8
MC 340 2x5,6k | Kontakt magnetyczny, 2EOL (2x5,6k), NC, 4 żyłowy przewód VdS 2m, obud.plast.biała | 24.8
MC 340-5 | Kontakt magnetyczny,NC, 4 żyłowy przewód VdS 5m, obud.plast.biała | 30
MC 340-C | Kontakt magnetyczny-część kontaktowa,NC, 4 żyłowy przewód VdS 5m, obud.plast.biała | 23.2
MC 340S-2 | Kontakt magnetyczny,NC, krótki magnes, 4 żyłowy przewód VdS 2m, obud.plast.biała | 24.78
MC 340S-5 | Kontakt magnetyczny,NC, krótki magnes, 4 żyłowy przewód VdS 5m, obud.plast.biała | 28.455
MC 340X-5 | Kontakt magnetyczny,NC, 4 żyłowy przewód VdS 5m,silny magnes, obud.plast.biała | 35.91
MC 340-S1 | MC 340 + MC 300-S1, zestaw kolnierzy montażowych | 28.5
MC 340-S3 | MC 340 + MC 300-S3, obudowa - adapter do montażu powierzchniowego | 28.5
MC 340-S12 | MC 340-C + MC 300-S12, zestaw kołnierzy z silnym magnesem w jednym | 35.9
MC 340-S32 | MC 340-C + MC 300-S32, zestaw kołnierzy z silnym magnesem w jednym | 35.9
MC 346 | Kontakt magnetyczny,SPDT przełączalny,5 żyłowy przewód VdS 2m,obud.plast.biała | 42
MC 346-5 | Kontakt magnetyczny,SPDT przełączalny,5 żyłowy przewód VdS 5m,obud.plast.biała | 53.9
MC 346-C | Kontakt magnet.-część kontaktowa,SPDT przełącz.,5 żył. przew. VdS 5m, obud.plast.biała | 47.7
MC 347 | Kontakt magnetyczny, 2 x NC, 6 żyłowy przewód VdS 2m,obud.plast. biała | 42
MC 347-5 | Kontakt magnetyczny, 2 x NC, 6 żyłowy przewód VdS 5m,obud.plast. biała | 53.9
MC 347-C | Kontakt magnet.-część kontaktowa, 2 x NC,6 żyłowy przewód VdS 5m, obud.plast. biała | 42
Kontakty magnetyczne serii MC 300 o podwyższonym standardzie zabezpieczenia
MC 370 | Kontakt magnetyczny,NC, 4 żyłowy przewód VdS 2m,obud.plast.biała | 53.9
MC 370-5 | Kontakt magnetyczny,NC, 4 żyłowy przewód VdS 5m,obud.plast.biała | 60
MC 370 2x1,1k | Kontakt magnetyczny, 2EOL (2x1,1k), NC, 4 żyłowy przewód VdS 2m, obud.plast.biała | 57.5
Symbol | Opis | PLN
Kontakty magnetyczne serii MC 300 - Akcesoria
MC 300-S1W | Para małych kołnierzy montażowych do otworów, biały plastik, śruby mocujące szt.4 | 4
MC 300-S1B | Para małych kołnierzy montażowych do otworów, brązowy plastik, śruby mocujące szt.4 | 4
MC 300-S11W | Para dużych kołnierzy montażowych do otworów, biały plastik, śruby mocujące szt.4 | 6.1
MC 300-S11B | Para dużych kołnierzy montażowych do otworów, brązowy plastik,śruby mocujące szt.4 | 6.1
MC 300-S12W | Para dużych koł. montaż.,do otw., z silnym mag. w jednym, biały plastik,śruby moc.szt.4 | 11.2
MC 300-S12B | Para dużych koł. montaż.,do otw., z silnym mag. w jednym, brąz.plastik,śruby moc.szt.4 | 11.2
MC 300-S21W | Para zatrzaskowych kołnierzy montażowych, biały plastik | 10.6
Kontakty magnetyczne serii MC 300 - Akcesoria c.d.
MC 300-S22W | Para zatrzaskowych kołnierzy montażowych z silnym magnesem w jednym, biały plastik | 14.805
MC 300-S22B | Para zatrzaskowych kołnierzy montażowych z silnym magnesem w jednym, brąz. Plastik | 14.805
MC 300-S31W | Para zatrzaskowych kołnierzy montażowych, biały plastik | 11.13
MC 300-S3W | Obudowa do montażu czujnika na powierzchni, biały plastik | 6.1
MC 300-S3B | Obudowa do montażu czujnika na powierzchni, brązowy plastik | 6.1
MC 300-S32W | Para zatrzaskowych kołnierzy montażowych z silnym magnesem w jednym, biały plastik | 14.6
MC 300-S35W | Obudowa do równoległego montażu w otworach czujnika i magnesu, biały plastik | 6.1
MC 300-S35B | Obudowa do równoległego montażu w otworach czujnika i magnesu, brązowy plastik | 6.1
Kontakty magnetyczne serii MC 400
Kontakty magnetyczne serii MC 400, montaż powierzchniowy, przyłącza śrubowe
EMC 440 | Z zaciskami-przyłączami śrubowymi, NC, biały plastik | 24.675
EMC 440-B | Z zaciskami-przyłączami śrubowymi, NC, brązowy plastik | 24.675
MC 440-T | Z zaciskami-przyłączami śrubowymi, NC, kontakt otwarcia, biały plastik | 28
MC 440 | Z zaciskami-przyłączami śrubowymi, NC, kontakt otwarcia, biały plastik | 29.085
MC 440-B | Z zaciskami-przyłączami śrubowymi, NC, kontakt otwarcia, brązowy plastik | 29.085
MC 440-BL | Z zaciskami-przyłączami śrubowymi, NC, kontakt otwarcia, czarny plastik | 29.085
MC 446 | Z zaciskami-przyłączami śrubowymi, SPDT przełączalny, kontakt otwarcia, biały plastik | 39.585
MC 446-B | Z zaciskami-przyłączami śrubowymi, SPDT przełączalny, kontakt otwarcia, brązowy plastik | 39.585
MC 447 | Z zaciskami-przyłączami śrubowymi, 2xNC, kontakt otwarcia, biały plastik | 40.845
MC 447-B | Z zaciskami-przyłączami śrubowymi, 2xNC, kontakt otwarcia, brązowy plastik | 40.845
Kontakty magnetyczne serii MC 400 o podwyższonym standardzie zabezpieczenia
MC 470 | Z zaciskami-przyłączami śrubowymi, NC, kontakt otwarcia, biały plastik | 58
MC 470-B | Z zaciskami-przyłączami śrubowymi, NC, kontakt otwarcia, brązowy plastik | 56.2
MC 472 | Z zaciskami-przyłączami śrubowymi, SPDT przełączalny, kontakt otwarcia, biały plastik | 60.6
MC 472-B | Z zaciskami-przyłączami śrubowymi, SPDT przełączalny, kontakt otwarcia, brązowy plastik | 60.6
MC 473 | Z zaciskami-przyłączami śrubowymi, NC, potrójnie polaryzowany, biały plastik | X
MC 473-B | Z zaciskami-przyłączami śrubowymi, NC, potrójnie polaryzowany, brązowy plastik | X
Kontakty magnetyczne serii MC 400 - Akcesoria
MC 400-MX | Zestaw z silnym magnesem, biała obudowa | 9.9
MC 400-MXB | Zestaw z silnym magnesem, brązowa obudowa | 9.9
MC 400-3 | Plastikowa płytka dystansowa do regulacji (3mm), biała | 4
MC 400-3B | Plastikowa płytka dystansowa do regulacji (3mm), brązowa | 4
MC 400-4 | Plast. płytka dystansowa do regulacji (3mm), także przy MC 200-S3, biała | 4
MC 400-4B | Plast. płytka dystansowa do regulacji (3mm), także przy MC 200-S3, brązowa | 4
MC 400-6 | Plastikowa płytka dystansowa do regulacji (7mm), biała | 5.5
MC 400-7 | Plastikowa płytka dystansowa do regulacji (7mm), biała | 5.5
1901.08 | Zapasowe sprężyny do serii MC 440, 20 sztuk w opakowaniu | 13
Kontakty magnetyczne serii MC 500
Symbol | Opis
Kontakty magnetyczne serii MC 500, montaż powierzchniowy, przyłącza śrubowe
MC 540 | Z zaciskami-przyłączami śrubowymi, NC, kontakt otwarcia, biały plastik | 31
MC 540-B | Z zaciskami-przyłączami śrubowymi, NC, kontakt otwarcia, brązowy plastik | 31
Kontakty magnetyczne serii MC 600
Symbol | Opis | PLN
Kontakty magnetyczne serii MC 600 do montażu w otworach
MC 640 | Kontakt magnetyczny, NC, 4 żyłowy przewód VdS 2m, obud.plast.biała | 26
MC 640-B | Kontakt magnetyczny, NC, 4 żyłowy przewód VdS 2m, obud.plast.brązowa | 27
MC 640-5 | Kontakt magnetyczny, NC, 4 żyłowy przewód VdS 5m, obud.plast.biała | 38.8
MC 640-5B | Kontakt magnetyczny, NC, 4 żyłowy przewód VdS 5m, obud.plast.brązowa | 39.8
Kontakty magnetyczne serii MC 600 - Akcesoria
MC 600-1 | Para białych kołnierzy montażowych do otworów, 4 śruby mocujące | 9
MC 600-1B | Para brązowych kołnierzy montażowych do otworów, 4 śruby mocujące | 10
Kontakty magnetyczne serii MC 700
Kontakty magnetyczne serii MC 700, montaż powierzchniowy
MC 740-B | Kontakt magnetyczny, NC, 4 żyłowy przewód 2m,wyprowadzenie kabla boczne, obud.plast.brązowa | 29
MC 740-PB | Kontakt magnetyczny, NC, 4 żyłowy przewód 2m, wyprowadzenie kabla w dół, obud.plast.brązowa | 29
MC 740-5 | Kontakt magnetyczny, NC, 4 żyłowy przewód 5m, wyprowadzenie kabla boczne, obud.plast.biała | 41.8
MC 740P-5 | Kontakt magnetyczny, NC, 4 żyłowy przewód 5m, wyprowadzenie kabla w dół, obud.plast.biała | 41.8
MC 746 | kontakt magnetyczny, NC/NO, 5 żyłowy przewód 2m, wyprowadzenie kabla boczne, obud.plast.biała | 43.9
MC 746P | Kontakt magnetyczny, NC/NO, 5 żyłowy przewód 2m, wyprowadzenie kabla w dół, obud.plast.biała | 43.9
MC 746P-5 | Kontakt magnetyczny, NC/NO, 5 żyłowy przewód 5m, wyprowadzenie kabla w dół, obud.plast.biała | 53.7
MC 746PE-5 | Kontakt magnetyczny, NC/NO, 5 żyłowy przewód 5m, wyprowadzenie kabla w dół, obud.plast.biała | 53.7
MC 746PE-5LSZH | Kontakt magnetyczny MC 746PE-5, przewód bezhalogenowy | 55.2
MC 746PE-10 | Kontakt magnetyczny, NC/NO, 5 żyłowy przewód 10m, wyprowadzenie kabla w dół, obud.plast.biała | 69.7
MC 746PE-10LSZH | Kontakt magnetyczny MC 746PE-10, przewód bezhalogenowy | 76
MC 740-E | Kontakt magnetyczny, NC, 4 żyłowy przewód 2m, wyprowadzenie kabla boczne, obud.plast.biała | 29
MC 740-PE | Kontakt magnetyczny, NC, 4 żyłowy przewód 2m, wyprowadzenie kabla w dół, obud.plast.biała | 29
MC 740-E6 | Kontakt magnetyczny, NC, 4 żyłowy przewód 6m, wyprowadzenie kabla boczne, obud.plast.biała | 42.3
MC 740-PE6 | Kontakt magnetyczny, NC, 4 żyłowy przewód 6m, wyprowadzenie kabla w dół, obud.plast.biała | 42.3
MC 740-E10 | Kontakt magnetyczny, NC, 4 żyłowy przewód 10m, wyprowadzenie kabla boczme, obud.plast.biała | 55
MC 740-PE10 | Kontakt magnetyczny, NC, 4 żyłowy przewód 10m, wyprowadzenie kabla w dół, obud.plast.biała | 55
MC 740-EA | Kontakt magnetyczny, NC, 4 żyłowy przewód 2m, wyprowadzenie kabla boczne, obud.plast.antracyt | 29.5
MC 740-PEA | Kontakt magnetyczny, NC, 4 żyłowy przewód 2m, wyprowadzenie kabla w dół, obud.plast.antracyt | 29.5
MC 740-E6A | Kontakt magnetyczny, NC, 4 żyłowy przewód 6m, wyprowadzenie kabla boczne, obud.plast.antracyt | 42.8
MC 740-PE6A | Kontakt magnetyczny, NC, 4 żyłowy przewód 6m, wyprowadzenie kabla w dół, obud.plast.antracyt | 42.8
MC 740-E10A | Kontakt magnetyczny, NC, 4 żyłowy przewód 10m, wyprowadzenie kabla boczne, obud.plast.antracyt | 55.5
MC 740-PE10A | Kontakt magnetyczny, NC, 4 żyłowy przewód 10m, wyprowadzenie kabla w dół, obud.plast.antracyt | 55.5
MC 740-EBL | Kontakt magnetyczny, NC, 4 żyłowy przewód 2m, wyprowadzenie kabla boczne, obud.plast.czarna | 29.5
MC 740-PEBL | Kontakt magnetyczny, NC, 4 żyłowy przewód 2m, wyprowadzenie kabla w dół, obud.plast.czarna | 29.5
MC 740-E6BL | Kontakt magnetyczny, NC, 4 żyłowy przewód 6m, wyprowadzenie kabla boczne, obud.plast.czarna | 42.8
MC 740-PE6BL | Kontakt magnetyczny, NC, 4 żyłowy przewód 6m, wyprowadzenie kabla w dół, obud.plast.czarna | 42.8
MC 740-E10BL | Kontakt magnetyczny, NC, 4 żyłowy przewód 10m, wyprowadzenie kabla boczne, obud.plast.czarna | 55.5
MC 740-PE10BL | Kontakt magnetyczny, NC, 4 żyłowy przewód 10m, wyprowadzenie kabla w dół, obud.plast.czarna | 55.5
Magnesy zapasowe
Symbol | Opis | PLN
Magnesy w obudowie
MC 140-M | Do MC 140, NdFeB,w obud.plast.białej Ø19xL 11mm | 8.085
MC 140-MX | Do MC 140, NdFeB,silny magnes, w obud.plast.białej Ø19xL 11mm | 9.87
MC 200-M | Do serii MC 200, Alnico 5,w obud.met. Ø9xL 36mm | 8.61
MC 250-M | Do MC 250,Nd FeB,w obud.met. Ø9xL 14mm | 8.085
MC 300-M | Do serii MC 300, Alnico 5,w obud.plast.białej/brązowej Ø8xL 26mm | 8.085
MC 300-MS | Do serii MC 300,krótki,Nd FeB, w obud.plast.białej/brązowej Ø8xL 14mm | 8.085
MC 400-M | Do serii MC 400, Alnico 5,w obud.plast.białej/brązowej Ø13x L 62mm | 8.085
MC 400-MX | Do serii MC 400, Alnico 5,wzmocniony,w obud.plast.białej/brązowej Ø13x L 62mm | 9.87
MC 500-M | Do serii MC 500, Alnico 5,w obud.plast.białej/brązowej Ø11x L55mm | 8.09
MC 500-MX | Do serii MC 500, Alnico 5,wzmocniony, w obud.plast.białej/brązowej Ø11x L55mm | 9.87
MC 600-M | Do serii MC 600, Alnico 5,w obud.plast.białej/brązowej Ø9x L61mm | 9
MD 8 x 36 | Silny magnes Ø8 x L36 mm | 9.87
MD 10 x 10 | Silny magnes Ø10 x L10 mm | 6.09
MD 14 x 3,0 | Silny pierścieniowy magnes Ø14 x L 3 mm | 7.455
MD 14 x 7,6 x 3,8 | Silny prostokątny magnes (14 x 7,6 x 3,8 mm) | X
MD 14 x 3,8 | Silny prostokątny magnes (14 x 12,5 x 3,8 mm) | 8.085
MC 740-M | Do serii MC 700, Alnico 5,w obud.plast.białej/brązowej ( 57,5 x 13,8 x 5 mm) | 8
Przyciski alarmowe
Symbol | Opis | PLN
Elektroniczny przycisk alarmu serii HB 100
HB 120 | Epa z wyjściem przekaźnikowym, NC, 2-wie funkcje alarmu, biały | 120
HB 120-B | Epa z wyjściem przekaźnikowym, NC, 2-wie funkcje alarmu, brązowy | 125
Mechaniczny przycisk alarmu serii HB 100
HB 105 | Mechaniczny przycisk alarmowy,biały | 41
HB 105-L | Mechaniczny przycisk alarmowy zatrzaaskowy, biały | 41
HB 105-B | Mechaniczny przycisk alarmowy,brązowy | 41
HB 105-LB | Mechaniczny przycisk alarmowy zatrzaskowy,brązowy | 41
Mechaniczny przycisk alarmu serii HB 200
HB 205 | Mech. przycisk alarmowy, działanie chwilowe przy wciśniętym klawiszu, biały | 31.8
HB 205-B | Mech. przycisk alarmowy, działanie chwilowe przy wciśniętym klawiszu, brązowy | 31.8
HB 205-C | Mech. przycisk alarmowy, SPDT, działanie chwilowe przy wciśniętym klawiszu, biały | 33.4
HB 205-L | Mech. przycisk alarmowy, działanie zatrzaskowe, sygn. alarmu diodą LED, biały | 37.2
HB 205-LB | Mech. przycisk alarmowy, działanie zatrzaskowe, sygn. alarmu diodą LED, brązowy | 37.2
Światłowodowy system ochrony
Symbol | Opis | PLN
Seria OP 100 i akcesoria
OP 100 | Analizator ochrony światłowodowej,obud.plast.biała | 220
OP 101 | Stalowa kotwica do montażu na dozorowanym obiekcie, | 35
OP 102 | Światłowód w szarej koszulce - cena za 1mb. | 12.285
OP 103 | Złącze rozszerzające dozorową pętlę światłowodu | 13
OP 104 | Gilotynka do cięcia światłowodu | 16.17
OP 105 | Zestaw do instal. :OP 100 szt.1, OP 101 szt.5, OP 102 mb.20, OP 103 szt.2, OP 104 szt.1 | 538.44
Skrzynki przyłączeniowe i karty przekaźnikowe
Symbol | Opis | PLN
Skrzynki przyłączeniowe, moduły i karty przekaźnikowe
JB 6 | Plastikowa skrzynka przyłączeniowa na 6 przyłączy, kontakt otwarcia, biała | 12
JB 6-B | Plastikowa skrzynka przyłączeniowa na 6 przyłączy, kontakt otwarcia, brązowa | 12.3
JB 12 | Plast. skrzynka przyłącz. z kartą rozszerz. na 10 wolnych przyłączy, kont. otwarcia, biała | 23.6
JB 22 | Plast. skrzynka przyłącz. z kartą rozszerz. na 20 wolnych przyłączy, kont. otwarcia, biała | 28.5
JB 22-B | Plast. skrzynka przyłącz. z kartą rozszerz. na 20 wolnych przyłączy, kont. otwarcia, brązowa | 28.8
JB 50 | Skrzynka przyłączeniowa w obud. metalowej, 8 wolnych przyłączy, kontakt otwarcia, szara | 54.495
JB 102 | Skrzynka przyłączeniowa z 12 przyłączami, kontakt otwarcia, biała | 24.8
JB 102-B | Skrzynka przyłączeniowa z 12 przyłączami, kontakt otwarcia, brązowa | 26
JB 103-4 | Skrzynka przyłącz. ze złącz. tel.4/4 dla GD 335 z kabl. spiral., 8 przył., kont. otwarcia,biała | 26
JB 103-4B | Skrzynka przyłącz. ze złącz. tel.4/4 dla GD 335 z kabl. spiral., 8 przył., kont. otwarcia,brązowa | 26.3
JB 103-6 | Skrzynka przyłącz. ze złącz. tel.6/6 dla GD 330 z kabl. spiral., 8 przył., kont. otwarcia,biała | 30
JB 103-6B | Skrzynka przyłącz. ze złącz. tel.6/6 dla GD 330 z kabl. spiral., 8 przył., kont. otwarcia,brązowa | 30.3
JB 200 | Plastikowa skrzynka do kart rozszerzających, biała | 12
JB 200-B | Plastikowa skrzynka do kart rozszerzających, brązowa | 12.3
JB RJ 45 | Metalowa skrzynka przyłączeniowa na wtyczkę RJ45 z 12 terminalami śrubowymi (2 dla przełącznika sabotażowego). | 195.4
RC 010 | Karta przekaźnikowa, przekaźnik podwójny - SPDT przeł., 10 przyłączy, kont. otwarcia | 37.2
RC 020 | Karta przekaźnikowa, 2 podwójne przekaźniki - SPDT przeł., 20 przyłączy, kont. otwarcia | 61.95
RB 020 | Karta przekaźnikowa RC 020 w obudowie JB 200 | 73.08
RC 030 | Karta bezp.-przekaź. przezn. do system. adresowal., przekaź. dla sygnal. zadział. bezp. | 48.3
FC 030 | Karta bezpiecznikowa z 10-ma przyłączami | 28.455
RC 010-J | Karta przekaź., przek. podwójny.-SPDT przeł., 10 przył., kont. otwarcia, obud. plast. JB 200 | 45.78
RC 020-J | Karta przekaź., 2 podwójne przek.-SPDT przeł., 20 przył., kont. otwarcia, obud. plast.JB 200 | 72.975
RC 030-J | Karta bezp.-przek. przezn.do syst. adres., przek. dla sygn. zadz. bezp., obud. plast. JB 200 | 55.65
FC 030-J | Karta bezpiecznikowa z 10-ma przyłączami, w obudowie plastikowej JB 200 | 38.325
28220.03 | Skrzynka przekaźnikowa, 10-30V DC/AC, 2-biegunowy przekaźnik. dostępne 4 wolne terminale dla własnych podłączeń, przyłącza śrubowe | 91.98
28050.01 | Skrzynka przekaźnikowa umożliwiająca sterowanie obciążeniem do 2A / 30V z wbudowaną funkcją czasu dla kontroli ON i OFF, przyłącza LSA | 247.695
28050.03 | Skrzynka przekaźnikowa umożliwiająca sterowanie obciążeniem do 2A / 30V z wbudowaną funkcją czasu dla kontroli ON i OFF, przyłącza śrubowe | 247.695
RC 1 | Jednostka sterująca, pojedynczy kontakt przełączalny SPDT, dioda sygnaliz. LED | 45.255
RC 2 | Jednostka sterująca, pojedynczy kontakt przełączalny SPDT, dioda sygnaliz. LED | 40.215
RC 3 | Jednostka sterująca, podwójny kontakt przełączalny DPDT, dioda sygnaliz. LED | 57.645
RC 4 | Jednostka sterująca, podwójny kontakt przełączalny DPDT, zasil. DC lub AC, dioda sygnaliz. LED | 95.445
RCM1 | Moduł przekaźnikowy, 30 V, 120 Ma | 98.175
RCM2 | Moduł przekaźnikowy, 30 V, 1 A | 130.935
RC 230 | Moduł przekaźnikowy wysokiego napięcia z regulatorem czasowym | 365.19
RM 12 | Informacyjny moduł przekaźnikowy do sygnalizacji statusu monitorowanych linii systemu. | 555.45
RM 12-24 | Informacyjno - alarmowy moduł przekaźnikowy do sygnalizacji statusu monitorowanych linii systemu. | 613.41
Oferta Dodatkowa
Zestawy kontaktów magnetycznych do plastikowych okien z żaluzjami
Symbol | Opis | PLN
Do zabezpieczania żaluzji - standardowy
MC 250-M14 | Kontakt magnetyczny,NC,4-żyłowy przewód VdS 2m,biały + silny magnes z otworem | 24.5
MC 250-M14-6 | Kontakt magnetyczny,NC,4-żyłowy przewód VdS 6m, biały + silny magnes z otworem | 32.9
MC 340-M14 | Kontakt magnetyczny,NC, 4 żyłowy przewód VdS 2m, obud.plast.biała + silny magnes z otworem | 24
MC 340B-M14 | Kontakt magnetyczny,NC, 4 żyłowy przewód VdS 2m, obud.plast.brązowa + silny magnes z otworem | 24.3
Przepusty kablowe
Symbol | Opis | PLN
DL 8-40 | 2 gniazda montażowe, osłona przewodu ze stali nierdzewnej, L 40cm, Ø wewn. 6 mm, śruby mocujące | 38.22
DL 8-40 W | 2 gniazda montażowe, osłona przewodu ze stali nierdzewnej w białej otulinie z tworzywa, L 40cm, Ø wewn. 6 mm, śruby mocujące | 41.475
DL 8-40 B | 2 gniazda montażowe, osłona przewodu ze stali nierdzewnej w brązowej otulinie z tworzywa, L 40cm, Ø wewn. 6 mm, śruby mocujące | 41.475
DL 8-60 | 2 gniazda montażowe, osłona przewodu ze stali nierdzewnej, L 60cm, Ø wewn. 6 mm, śruby mocujące | 47.985
DL 8-60 W | 2 gniazda montażowe, osłona przewodu ze stali nierdzewnej w białej otulinie z tworzywa, L 60cm, Ø wewn. 6 mm, śruby mocujące | 50.715
DL 8-60 B | 2 gniazda montażowe, osłona przewodu ze stali nierdzewnej w brązowej otulinie z tworzywa, L 60cm, Ø wewn. 6 mm, śruby mocujące | 50.715
DL H8 | Pokrywa montażowa dla zestawów DL 8-40 i DL 8-60, dostarczana w zestawie ze śrubami | 11.76
DL 14-40 | 2 gniazda montażowe, osłona przewodu ze stali nierdzewnej, L 40cm, Ø wewn. 10,5 mm, śruby mocujące | 46.725
DL 14-40 W | 2 gniazda montażowe, osłona przewodu ze stali nierdzewnej w białej otulinie z tworzywa, L 40cm, Ø wewn. 10,5 mm, śruby mocujące | 49.98
DL 14-40 B | 2 gniazda montażowe, osłona przewodu ze stali nierdzewnej w brązowej otulinie z tworzywa, L 40cm, Ø wewn.10,5 mm, śruby mocujące | 49.98
DL 14-60 | 2 gniazda montażowe, osłona przewodu ze stali nierdzewnej, L 60cm, Ø wewn. 10,5 mm, śruby mocujące | 54.705
DL 14-60 W | 2 gniazda montażowe, osłona przewodu ze stali nierdzewnej w białej otulinie z tworzywa, L 60cm, Ø wewn. 10,5 mm, śruby mocujące | 57.75
DL 14-60 B | 2 gniazda montażowe, osłona przewodu ze stali nierdzewnej w brązowej otulinie z tworzywa, L 60cm, Ø wewn. 10,5 mm, śruby mocujące | 57.75
DL H14 | Pokrywa montażowa dla zestawów DL 14-40 i DL 14-60, dostarczana w zestawie ze śrubami | 15.75
DL 6 | 2 puszki przyłączeniowe JB 103-6 połączone spiralnym 6 żyłowym kablem zakonczonym złaczami RJ. | 86.625
DL 50-40 | 2 metalowe puszki przyłączeniowe ( zabezp. przed otwarciem i oderw. od podłoża ), osłona przewodu ze stali nierdzewnej, L 40cm, Ø wewn. 6 mm, śruby mocujące | 132.93
DL 50-60 | 2 metalowe puszki przyłączeniowe ( zabezp. przed otwarciem i oderw. od podłoża ), osłona przewodu ze stali nierdzewnej, L 60cm, Ø wewn. 6 mm, śruby mocujące | 140.175
MC 14 T2 | Pancerz ze stali nierdzewnej dla zabezpieczania kabli detektorów i czujników, 0,5 m | 38.325
MC 14 T4 | Pancerz ze stali nierdzewnej dla zabezpieczania kabli detektorów i czujników, 1,0 m | 70.56
MC 14 T7 | Pancerz ze stali nierdzewnej dla zabezpieczania kabli detektorów i czujników, 2,0 m | 133.665
Spiralny kabel z wtyczką RJ 45
Symbol | Opis | PLN
DL S8-100 | Spiralny kabel z wtyczkami RJ 45 | 75.495
DL S8-250 | Spiralny kabel z wtyczkami RJ 45, max dlugosc 250 cm | 130.62
Metalowe skrzynki
Symbol | Opis | PLN
DOCBOX-A4 | Metalowa skrzynka na dokumenty A4, zamek na klucz | 335.055
DOCBOX-A4-CL | Metalowa skrzynka na dokumenty A4, zamek kombinacyjny | 498.645
DOCBOX-A4-I | Metalowa skrzynka na dokumenty A4, bez zamka | 320.565
Sygnalizatory
Symbol | Opis | PLN
SP 1000 | Sygnalizator akustyczny wewnętrzny SP 1000, grade 3 | 295
Długości stalowego zbrojenia i kabla, poza standardowymi.
Długość kabla wg życzenia klienta |  | PLN
Standardowe długości kabla do kontaktów magnetycznych wyn. 2, 5 i 6 m, do detektorów stłuczenia szyby wyn. 3 i 6 m.
Długość kabla do kontaktów magnetycznych i detektorów stłuczenia szyby wg życzenia klienta,
cena za każdy dodatkowy metr. |  | 3.36
Standardowe długości stalowego zbrojenia przewodów wyn. 05, 1,0 i 2,0 m, cena za każdy dodatkowy metr. |  | 15.12
Nietypowe zamówienia produktów, z różnymi od standardowych długościami kabla, realizujemy przy wielkości zamówienia
powyżej 50 sztuk dla kontaktów magnetycznych: 100 sztuk dla pasywnych detektorów zbicia szyby.
Rezystory poza standardowymi
Rezystory wewnętrzne |  | PLN
Rezystory |  | 1.89
W wypadku zamówienia kontaktów magnetycznych z innymi od standardowych rezystorami, wymagane jest
zamieszczenie w zamówieniu konfiguracji rezystorów z przełącznikami.
Wszystkie rezystory mają wartość w tolerancji 1%.
UWAGA: | pozycje wycofane z oferty | X
Gdańsk 2021-01-04
Alarmtech Polska Sp. z o.o.
Oddział Gdańsk
Dział Sprzedaży i Marketingu
ul. Kielnieńska 115
80-299 Gdańsk
tel./fax:+48 58 340 24 40/340 24 49
http://www.alarmtech.pl
info@alarmtech.pl
CENNIK OBOWIĄZUJE DO NAJBLIŻSZEJ AKTUALIZACJI

## Standardowe dł. przewodu
Detektory zbicia szyby
Symbol | Opis
Detektory stłuczenia szyby z wyjściem przekaźnikowym
GD 330 | Detektor stłuczenia szyby,wyj.przekaźnik., przewód 6 żyłowy - 3m, biały
GD 330-6 | Detektor stłuczenia szyby,wyj.przekaźnik., przewód 6 żyłowy - 6m, biały
Detektory stłuczenia szyby z wyjściem tranzystorowym
GD 335 | Detektor stłuczenia szyby,wyj.tranzystor., przewód 4 żyłowy - 3m, biały
GD 335-6 | Detektor stłuczenia szyby,wyj.tranzystor., przewód 4 żyłowy - 6m, biały
Detektory wibracji do szyb laminowanych z wyjściem przekaźnikowym
GD 370 | Detektor wibracji,wyj.przekaźnik., przewód 6 żyłowy - 3m, biały
GD 370-6 | Detektor wibracji,wyj.przekaźnik., przewód 6 żyłowy - 6m, biały
Kontakty Magnetyczne
Symbol | Opis
Kontakty magnetyczne serii MC 200
MC 240 | Kontakt magnet.,NC, 4-żyłowy przewód VdS 2m, biały
MC 240-6 | Kontakt magnet.,NC, 4-żyłowy przewód VdS 6m, biały
MC 246 | Kontakt magnet. SPDT przełączalny,5-żyłowy przewód VdS 2m, biały
MC 246-6 | Kontakt magnet. SPDT przełączalny,5-żyłowy przewód VdS 6m, biały
MC 247 | Kontakt magnet.,2 x NC, 6-żyłowy przewód VdS 2m, biały
MC 247-6 | Kontakt magnet.,2 x NC, 6-żyłowy przewód VdS 6m, biały
Symbol | Opis
MC 250-M14 | Kontakt magnetyczny,NC,4-żyłowy przewód VdS 2m,biały + silny magnes z otworem
MC 250-M14-6 | Kontakt magnetyczny,NC,4-żyłowy przewód VdS 6m, biały + silny magnes z otworem
Symbol | Opis
MC 270 | Kontakt magnetyczny, NC, 4 żyłowy przewód VdS 2m, biały
MC 270-6 | Kontakt magnetyczny, NC, 4 żyłowy przewód VdS 6m, biały
MC 275 | Kontakt magnetyczny MC 270 z obrotową obud. części kontaktronowej, NC, 4 żyłowy przewód VdS 2m, biały
MC 272 | Kontakt magnetyczny, SPDT przełączalny, 5 żyłowy przewód VdS 2m, biały
MC 272-6 | Kontakt magnetyczny, SPDT przełączalny, 5 żyłowy przewód VdS 6m, biały
MC 250 | Kontakt magnetyczny,NC, 4 żyłowy przewód VdS 2m, biały
MC 250-6 | Kontakt magnetyczny,NC, 4 żyłowy przewód VdS 6m, biały
Symbol | Opis
Kontakty magnetyczne serii MC 300
MC 340 | Kontakt magnetyczny,NC, 4 żyłowy przewód VdS 2m, obud.plast.biała
MC 340-5 | Kontakt magnetyczny,NC, 4 żyłowy przewód VdS 5m, obud.plast.biała
MC 340S-5 | Kontakt magnetyczny,NC, krótki magnes, 4 żyłowy przewód VdS 5m, obud.plast.biała
MC 346 | Kontakt magnetyczny,SPDT przełączalny,5 żyłowy przewód VdS 2m,obud.plast.biała
MC 346-5 | Kontakt magnetyczny,SPDT przełączalny,5 żyłowy przewód VdS 5m,obud.plast.biała
MC 347 | Kontakt magnetyczny, 2 x NC, 6 żyłowy przewód VdS 2m,obud.plast. biała
MC 347-5 | Kontakt magnetyczny, 2 x NC, 6 żyłowy przewód VdS 5m,obud.plast. biała
MC 370 | Kontakt magnetyczny,NC, 4 żyłowy przewód VdS 2m,obud.plast.biała
MC 370-5 | Kontakt magnetyczny,NC, 4 żyłowy przewód VdS 5m,obud.plast.biała
Symbol | Opis
Kontakty magnetyczne serii MC 600 do montażu w otworach
MC 640 | Kontakt magnetyczny, NC, 4 żyłowy przewód VdS 2m, obud.plast.biała
MC 640-5 | Kontakt magnetyczny, NC, 4 żyłowy przewód VdS 5m, obud.plast.biała
Symbol | Opis
MC 740 | Kontakt magnetyczny, NC, 4 żyłowy przewód 2m,wyprowadzenie kabla boczne, obud.plast.biała
MC 740P | Kontakt magnetyczny, NC, 4 żyłowy przewód 2m, , wyprowadzenie kabla w dół, obud.plast.biała
MC 740-5 | Kontakt magnetyczny, NC, 4 żyłowy przewód 5m,wyprowadzenie kabla boczne, obud.plast.biała
MC 740P-5 | Kontakt magnetyczny, NC, 4 żyłowy przewód 5m, , wyprowadzenie kabla w dół, obud.plast.biała
MC 746 | kontakt magnetyczny, NC/NO, 5 żyłowy przewód 2m, obud.plast.biała
MC 746P | kontakt magnetyczny, NC/NO, 5 żyłowy przewód 2m, wyprowadzenie kabla w dół, obud.plast.biała
MC 746P-5 | kontakt magnetyczny, NC/NO, 5 żyłowy przewód 5m, wyprowadzenie kabla w dół, obud.plast.biała
MC 200-T2 | Stalowe zbrojenie przewodu, dł 0,5m
MC 200-T4 | Stalowe zbrojenie przewodu, dł 1,0m
MC 200-T7 | Stalowe zbrojenie przewodu, dł 2,0m
Długości stalowego zbrojenia i kabla, poza standardowymi.
Długość kabla wg życzenia klienta
Standardowe długości kabla do kontaktów magnetycznych wyn. 2, 5 i 6 m, do detektorów stłuczenia szyby wyn. 3 i 6 m.
Długość kabla do kontaktów magnetycznych i detektorów stłuczenia szyby wg życzenia klienta, cena za każdy dodatkowy metr. 2,90 PLN
Standardowe długości stalowego zbrojenia przewodów wyn. 05, 1,0 i 2,0 m, cena za każdy dodatkowy metr.12,50 PLN
Nietypowe zamówienia produktów, z różnymi od standardowych długościami kabla, realizujemy przy wielkości zamówienia
powyżej 50 sztuk dla kontaktów magnetycznych: 100 sztuk dla pasywnych detektorów zbicia szyby.

## AD 800-AM_AD 800-AM.MIL_UPUSTY
Symbol | Cena detaliczna | Cena przy zakupie 1-100 szt. | Cena przy zakupie pow. 100 szt. | Cena przy zakupie pow. 1000 szt.
Ceny w PLN
AD 800-AM | 607 | 245.173 | 232.6781 | 221.5482
AD 800-AM.MIL | 652.6 | 254.9498 | 242.0343 | 230.3788
Alarmtech Polska Sp. z o.o.
Oddział w Gdańsku
ul. Kielnieńska 115
80-299 Gdańsk
tel./fax:+48 58 340 24 40/340 24 49
http://www.alarmtech.pl
info@alarmtech.pl
CENNIK OBOWIĄZUJE DO NAJBLIŻSZEJ AKTUALIZACJI

## CD 550_CD 550-R_UPUSTY
Symbol | Cena detaliczna | Cena przy zakupie 1-100 szt. | Cena przy zakupie pow. 100 szt. | Cena przy zakupie pow. 1000 szt.
Ceny w PLN
CD 550 | 160.65 | 91.56 | 84.21 | 76.125
CD 550-R | 177.35 | 101.5379 | 93.9776 | 85.8924
Alarmtech Polska Sp. z o.o.
Oddział w Gdańsku
ul. Kielnieńska 115
80-299 Gdańsk
tel./fax:+48 58 340 24 40/340 24 49
http://www.alarmtech.pl
info@alarmtech.pl
CENNIK OBOWIĄZUJE DO NAJBLIŻSZEJ AKTUALIZACJI

## Modułowe syst. przyłącz. FATUM
Skrzynki i moduły przyłączeniowe
Symbol | Opis | PLN
Skrzynki przyłączeniowe "Mini" (komplety)
28008.01 | Skrzynka przyłączeniowa do instalacji alarmowych, kontroli dostępu itp. Posiada 8 par przyłączy LSA / LSA, z czego 1 para jest dla przełącznika sabotażowego. | 49.749
28008.02 | Skrzynka przyłączeniowa do instalacji alarmowych, kontroli dostępu itp. Posiada 8 par przyłączy LSA / śrubowe, z czego 1 para jest dla przełącznika sabotażowego. | 50.985
28008.03 | Skrzynka przyłączeniowa do instalacji alarmowych, kontroli dostępu itp. Posiada 8 par przyłączy śrubowe / śrubowe, z czego 1 para jest dla przełącznika sabotażowego. | 51.912
28016.01 | Skrzynka przyłączeniowa do instalacji alarmowych, kontroli dostępu itp. Posiada 16 par przyłączy LSA/LSA, z czego 2 przeznaczone są dla przełącznika sabotażowego. | 72.924
28016.02 | Skrzynka przyłączeniowa do instalacji alarmowych, kontroli dostępu itp. Posiada 16 par przyłączy LSA/śrubowe, z czego 2 przeznaczone są dla przełącznika sabotażowego. | 74.881
28016.03 | Skrzynka przyłączeniowa do instalacji alarmowych, kontroli dostępu itp. Posiada 16 par przyłączy śrubowe/śrubowe, z czego 2 przeznaczone są dla przełącznika sabotażowego. | 75.499
28028.01 | Skrzynka przyłączeniowa do instalacji alarmowych, kontroli dostępu itp. Posiada 16 par przyłączy LSA/LSA, z czego 2 przeznaczone są dla przełącznika sabotażowego. Wbudowane 4 rezystory o wartości 1 kOhm. | 80.546
28028.03 | Skrzynka przyłączeniowa do instalacji alarmowych, kontroli dostępu itp. Posiada 16 par przyłączy śrubowe/śrubowe, z czego 2 przeznaczone są dla przełącznika sabotażowego. Wbudowane 4 rezystory o wartości 1 kOhm. | 84.357
28041 | Moduł przyłączeniowy do instalacji telekomunikacyjnych, kontroli dostępu itp., skrzynka rozdzielająca 1 > 8 par | 81.1
28050.01 | Skrzynka przekaźnikowa umożliwiająca sterowanie obciążeniem do 2A / 30V przy pomocy kontaktu magnetycznego lub niskonapięciowego detektora. Sloty LSA | 227.1
28050.03 | Skrzynka przekaźnikowa umożliwiająca sterowanie obciążeniem do 2A / 30V przy pomocy kontaktu magnetycznego lub niskonapięciowego detektora. Terminale śrubowe | 227
28097.03 | Konwerter DC/DC MINI; 5-32 V do 3.3 - 30 V | 155.942
28110.03 | Skrzynka przyłączeniowa do instalacji alarmowych, kontroli dostępu itp. Posiada 10 przyłączy śrubowych, z czego 2 przeznaczone są dla przełącznika sabotażowego. | 43.569
28112.03 | Skrzynka przyłączeniowa do instalacji alarmowych, kontroli dostępu itp. Posiada 12 przyłączy śrubowych, z czego 2 przeznaczone są dla przełącznika sabotażowego. | 43.569
28120.03 | Skrzynka przyłączeniowa do instalacji alarmowych, kontroli dostępu itp. Posiada 20 przyłączy śrubowych, z czego 2 przeznaczone są dla przełącznika sabotażowego. | 52.53
28124.03 | Skrzynka przyłączeniowa do instalacji alarmowych, kontroli dostępu itp. Posiada 24 przyłącza śrubowye, z czego 2 przeznaczone są dla przełącznika sabotażowego. | 59.534
28401.03 | Skrzynka przyłączeniowa do instalacji alarmowych, kontroli dostępu itp. Z gniazdem RJ 45, posiada 11 terminali śrubowych, z czego 2 przeznaczone są dla przełącznika sabotażowego. | 85.696
28402.03 | Skrzynka przyłączeniowa do instalacji alarmowych, kontroli dostępu itp. Z ekranowanym gniazdem RJ 45, posiada 11 terminali śrubowych, z czego 2 przeznaczone są dla przełącznika sabotażowego. | 89.198
4101.2201 | Skrzynka przyłączeniowa do instalacji alarmowych, kontroli dostępu itp. Wyposażona w 10 par przyłączy LSA dla okablowania, 2 przyłącza dla przełącznika sabotażowego oraz 2 dla podłączenia uziemienia. | 143.685
4101.2202 | Skrzynka przyłączeniowa do instalacji alarmowych, kontroli dostępu itp. Wyposażona w 10 par przyłączy LSA/śrubowe dla okablowania, 2 przyłącza dla przełącznika sabotażowego oraz 2 dla podłączenia uziemienia. | 144.612
4101.2203 | Skrzynka przyłączeniowa do instalacji alarmowych, kontroli dostępu itp. Wyposażona w 10 par przyłączy śrubowe/śrubowe dla okablowania, 2 przyłącza dla przełącznika sabotażowego oraz 2 dla podłączenia uziemienia. | 146.26
4101.3101 | Skrzynka przyłączeniowa do instalacji alarmowych, kontroli dostępu itp. Wyposażona w 10 par przyłączy LSA dla okablowania, 2 przyłącza dla podłączenia uziemienia. | 143.994
4101.3102 | Skrzynka przyłączeniowa do instalacji alarmowych, kontroli dostępu itp. Wyposażona w 10 par przyłączy LSA/śrubowe dla okablowania, 2 przyłącza dla podłączenia uziemienia. | 144.921
4101.3103 | Skrzynka przyłączeniowa do instalacji alarmowych, kontroli dostępu itp. Wyposażona w 10 par przyłączy śrubowe/śrubowe dla okablowania, 2 przyłącza dla podłączenia uziemienia. | 148.114
4103.7003 | Skrzynka bezpiecznikowa 10-30 V DC/AC dla zasilania i zabezpieczenia zewnętrznych urządzeń. Przyłącza śrubowe z funkcją windy | 323.317
4103.7103 | Skrzynka bezpiecznikowa 10-30 V DC/AC dla zasilania i zabezpieczenia zewnętrznych urządzeń.Podwójne wejście do podłączenia zasilania i pięć niezależnych zabezpieczonych wyjść. | 344.4
Plastikowe obudowy na moduły-PCB, z okienkiem, na etykietę z opisem lub bez okienka
4101.02 | Plastikowa obudowa z miejscem dla 1 karty przyłączeniowej o wymiarach 116x40 mm, bez okna na etykietę | 49.337
4101.03 | Plastikowa obudowa z miejscem dla 1 karty przyłączeniowej o wymiarach 116x40 mm, z oknem na etykietę | 49.337
4103.02 | Plastikowa obudowa z miejscem dla max. 3 kart przyłączeniowych o wymiarach 116x40 mm, bez okna na etykietę | 83.739
4103.03 | Plastikowa obudowa z miejscem dla max. 3 kart przyłączeniowych o wymiarach 116x40 mm, z oknem na etykietę | 83.739
Moduły-PCB do stosowania z obudowami plastikowymi serii 410x.xx, skrzynkami metalowymi serii 32xx.xx lub w stojakach rack, serii 31xx.xx
3022.01 | Karta przyłączeniowa, 10 par przyłączy LSA, 2 przyłącza dla przełącznika sabotażowego oraz 2 kolejne dla podłączenia uziemienia. | 86.005
3022.02 | Karta przyłączeniowa, 10 par przyłączy LSA / śrubowe, 2 przyłącza dla przełącznika sabotażowego oraz 2 kolejne dla podłączenia uziemienia. | 88.271
3022.03 | Karta przyłączeniowa, 10 par przyłączy śrubowych, 2 przyłącza dla przełącznika sabotażowego oraz 2 kolejne dla podłączenia uziemienia. | 91.052
3031.01 | Moduł przyłączeniowy do instalacji telekomunikacyjnych, kontroli dostępu itp., 10 par przyłączy LSA, oraz 4 przyłącza dla podłączenia uziemienia. | 85.078
3031.02 | Moduł przyłączeniowy do instalacji telekomunikacyjnych, kontroli dostępu itp., 10 par przyłączy LSA / śrubowe, oraz 4 przyłącza dla podłączenia uziemienia. | 86.623
3031.03 | Moduł przyłączeniowy do instalacji telekomunikacyjnych, kontroli dostępu itp., 10 par przyłączy śrubowych, oraz 4 przyłącza dla podłączenia uziemienia. | 89.713
3034.03 | Moduł przyłączeniowy do instalacji pożarowych, telekomunikacyjnych, kontroli dostępu itp., 20 par przyłączy śrubowych, dla przewodów o przekroju do 2,5 mm² | 105.678
3041.01 | Moduł przyłączeniowy do instalacji telekomunikacyjnych, kontroli dostępu itp. Przenosi parę sygnałów wejściowych do 10 odrębnych par wyjściowych. Przyłącza LSA. Oddzielne 4 przyłącza dla podłączenia uziemienia. | 84.769
3041.03 | Moduł przyłączeniowy do instalacji telekomunikacyjnych, kontroli dostępu itp. Przenosi parę sygnałów wejściowych do 10 odrębnych par wyjściowych. Przyłącza śrubowe. Oddzielne 4 przyłącza dla podłączenia uziemienia. | 84.769
3042.01 | Moduł przyłączeniowy do instalacji telekomunikacyjnych, kontroli dostępu itp. Posiada 2 bloki przenoszące parę sygnałów wejściowych do 5 odrębnych par wyjściowych. Przyłącza LSA. Oddzielne 4 przyłącza dla podłączenia uziemienia. | 84.769
3042.03 | Moduł przyłączeniowy do instalacji telekomunikacyjnych, kontroli dostępu itp. Posiada 2 bloki przenoszące parę sygnałów wejściowych do 5 odrębnych par wyjściowych. Przyłącza śrubowe. Oddzielne 4 przyłącza dla podłączenia uziemienia. | 84.769
3052.01 | Moduł przyłączeniowy do instalacji telekomunikacyjnych, kontroli dostępu itp .Posiada 3 bloki przenoszące parę sygnałów wejściowych do 3 odrębnych par wyjściowych, przy czym 1 z bloków posiada zabezpieczenie bezpiecznikowe. Przyłącza LSA. Oddzielne 4 przyłącza dla podłączenia uziemienia. | 87.653
3052.03 | Moduł przyłączeniowy do instalacji telekomunikacyjnych, kontroli dostępu itp .Posiada 3 bloki przenoszące parę sygnałów wejściowych do 3 odrębnych par wyjściowych, przy czym 1 z bloków posiada zabezpieczenie bezpiecznikowe. Przyłącza śrubowe. Oddzielne 4 przyłącza dla podłączenia uziemienia. | 87.653
3056.03 | Moduł bezpiecznikowy 10-30 V DC/AC, o rozdzielenia zasilania 8A na 4 sekcje. Przyłącza śrubowe | 186.636
3057.01 | Bezpiecznikowy moduł przyłączeniowy, przyłącza LSA | 94.8
3057.03 | Bezpiecznikowy moduł przyłączeniowy, przyłącza śrubowe | 102.6
3058.03 | Moduł bezpiecznikowy, 1 wejście> 4 pary wyjść, Oddzielne przyłącza dla podłączenia uziemienia. Przyłącza śrubowe | 96.202
3070.03 | Moduł bezpiecznikowy ( 10-30 V DC/AC ) z podwójnym wejściem do podłączenia zasilania oraz 5 niezależnych wyjść. Wyjścia (+) i (-) każdego kanału są zabezpieczone osobnymi bezpiecznikami. Przyłącza śrubowe | 228.969
Symbol | Opis
3089.03 | Moduł alarmowy blokady silnika, stosowany do blokad silnikowych 12 V i 24 V. Przyłącza śrubowe | 214.961
3090.01 | Moduł przyłączeniowy do instalacji telekomunikacyjnych, kontroli dostępu itp. Karta posiada 16 przyłączy LSA + 4 dodatkowe, z czego 2 są przeznaczone dla przełącznika sabotażowego, a 2 kolejne dla podłączenia uziemienia. | 102.485
3090.03 | Moduł 3090 w konfiguracji z terminalami, przyłączami śrubowymi | 102.485
3097.01
Puszki przyłączeniowe, wpuszczane, dwa rozmiary w standardzie, 60 lub 68 mm
6112.03 | Zestaw przyłączeniowy, do montażu wpuszczanego, 12 pól, z czego 2 przeznaczone są dla przełącznika sabotażowego, do instalacji alarmowych, kontroli dostępu, pożarowych itp. Przyłącza śrubowe | 55.723
6120.03 | Zestaw przyłączeniowy, do montażu wpuszczanego, 20 pól, z czego 2 przeznaczone są dla przełącznika sabotażowego, do instalacji alarmowych, kontroli dostępu, pożarowych itp. Przyłącza śrubowe | 79.31
6139.03 | Zestaw resetujący, do montażu wpuszczanego. Przełącznik, po wciśnięciu, odcina sygnał wyjściowy. Przyłącza śrubowe | 109.283
6216.01 | Zestaw przyłączeniowy, do montażu wpuszczanego, 16 par przyłączy, z czego 1 para przeznaczona jest dla kontaktu sabotażowego. Przyłącza LSA | 100.013
6216.02 | Zestaw przyłączeniowy, do montażu wpuszczanego, 16 par przyłączy, z czego 1 para przeznaczona jest dla kontaktu sabotażowego. Przyłącza LSA/śrubowe | 104.751
6216.03 | Zestaw przyłączeniowy, do montażu wpuszczanego, 16 par przyłączy, z czego 1 para przeznaczona jest dla kontaktu sabotażowego. Przyłącza śrubowe | 108.665
6220.03 | Zestaw przyłączeniowy, do montażu wpuszczanego, 20 pól, z czego 2 przeznaczone są dla przełącznika sabotażowego, do instalacji alarmowych, kontroli dostępu, pożarowych itp. Przyłącza śrubowe | 94.554
Metalowe listwy do stojaka, RACK 19” i metalowe obudowy (puste) dla modułów przyłączeniowych
3120.01 | Metalowa listwa przyłączeniowa, maks. 10 kart przyłączeniowych, RACK 19 | 181.589
3120.03 | Metalowa listwa przyłączeniowa z oknem na etykietę i pokrywą, RACK 19” | 328.776
3201.02 | Metalowa obudowa z miejsce na 1 kartę przyłączeniową | 154.191
3202.02 | Metalowa obudowa z miejscem dla maks. 2 kart przyłączeniowych | 185.091
3203.02 | Metalowa obudowa z miejscem dla maks. 3 kart przyłączeniowych | 215.579
3204.02 | Metalowa obudowa z miejscem dla maks. 4 kart przyłączeniowych | 246.479
3204.03 | Metalowa obudowa z oknem na etykietę i miejscem dla maks. 4 kart przyłączeniowych | 246.479
3205.02 | Metalowa obudowa z miejscem dla maks. 5 kart przyłączeniowych | 277.482
3205.03 | Metalowa obudowa z oknem na etykietę i miejscem dla maks. 5 kart przyłączeniowych | 277.482
3206.02 | Metalowa obudowa z miejscem dla maks. 6 kart przyłączeniowych | 298.597
3206.03 | Metalowa obudowa z oknem na etykietę i miejscem dla maks. 6 kart przyłączeniowych | 298.597
3210.02 | Metalowa obudowa z miejscem dla maks. 10 kart przyłączeniowych | 359.573
3220.02 | Metalowa obudowa z miejscem dla maks. 20 kart przyłączeniowych | 806.181
3310.02 | Metalowa szuflada 19”, dla maks. 10 szt. kart przyłączeniowych | 647.252
3310.021 | Metalowa obudowa 19”, dla 2 szt LNL + 2 szt. kart przyłączeniowych | 777.444
Akcesoria do plastikowych i metalowych skrzynek ( obudów ) przyłączeniowych
0901.21 | Zabezpieczenie okablowania, dla skrzynek metalowych, 10 szt. / opakowanie | 78.28
0905.18 | Zatyczka dla otworów obudów skrzynek, do zakrywania bocznych otworów, średnica otworu 18,6 mm, 20 szt. /opakowanie | 18.746
2581.06 | Podkładki ścienne, dla plastikowych skrzynek przyłączeniowych, wymiary (L x Ø) mm 6 x 10, 40 szt. / opakowanie | 27.089
2581.13 | Podkładki ścienne z możliwością układania w stos, dla ułatwienia doprowadzenia okablowania do plastikowych skrzynek przyłączeniowych, 4 szt. / opakowanie | 12.463
2590.04 | Podkładki ścienne, dla metalowych skrzynek przyłączeniowych, dla ułatwienia doprowadzenia okablowania od spodu skrzynek, w zestawie 4 tuleje dystansowe, 4 śruby i 4 gwintowane kołki | 27.089
2591.15 | Pakiet plastikowych podkładek do montażu naszych modułów przyłączeniowych, 20 szt. (podkładki i śruby ) / opakowanie | 45.526
2591.18 | Pakiet plastikowych podkładek do montażu nie naszych modułów przyłączeniowych, 20 szt. (podkładki i śruby ) / opakowanie | 44.187
2596.04 | Podkładki dystansowe dla listw ESMI- i ERICSSON, 4 podkładki oraz śrub, 10 mm dla listw Ericssonm + 4 podkładki oraz śrub 18 mm dla listw ESMI. | 21.321
28102.03 | karta sabotażowa | 23.278
3131.01 | Moduł na etykietę z oznaczeniem łączy, do wciśnięcia w otwory kart przyłączeniowych | 10.197
3132.01 | Etykieta naścienna, dla umieszczenia oznakowania zainstalowanych przyłączy. | 10.197
0501.01 | Nóż krosowniczy Krone dla przyłączy LSA Plus. | 159.238
1901.12 | Zapasowe sprężyny do serii FATUM w opakowaniu 20 sztuk | 12.566
Skrzynki przyłączeniowe Red Line, do instalacji w systemach przeciwpożarowych
28912.03R | Skrzynka przyłączeniowa 12 par przyłączy śrubowych, oraz 2 przyłącza dla przełącznika sabotażowego. | 57.268
4101.02R | Plastikowa obudowa z miejscem na 1 kartę przyłączeniową o wymiarach 116x40 mm | 56.238
4101.03R | Plastikowa obudowa z miejscem na 1 kartę przyłączeniową o wymiarach 116x40 mm, okno na etykietę | 56.032
4103.03R | Plastikowa obudowa z miejscem dla maks. 3 kart przyłączeniowych,okno na etykietę | 91.361
4103:02R | Plastikowa obudowa z miejscem dla maks. 2 kart przyłączeniowych | 91.464
61903.03R | Zestaw przyłączeniowy do montażu wpuszczanego, 6 par, | 59.843
62904.03R | Zestaw przyłączeniowy do montażu wpuszczanego, 8 par, | 86.623
Symbol | Opis | PLN
Obudowy metalowe, Red Line, do instalacji kart przyłączeniowych, stosowane w systemach przeciwpożarowych
3201.02R | Metalowa obudowa na 1 kartę przyłączeniową, czerwony kolor | 158.105
3201.03R | Metalowa obudowa na 1 kartę przyłączeniową, okno na etykietę | 158.311
3202.02R | Metalowa obudowa z miejscem dla maks. 2 kart przyłączeniowych, czerwony kolor | 188.799
3202.03R | Metalowa obudowa na maks. 2 karty przyłączeniowe, okno na etykietę | 189.211
3203.02R | Metalowa obudowa z miejscem dla maks. 3 kart przyłączeniowych, czerwony kolor | 219.596
3203.03R | Metalowa obudowa na maks. 3 karty przyłączeniowe, okno na etykietę | 219.802
3204.02R | Metalowa obudowa z miejscem dla maks. 4 kart przyłączeniowych, czerwony kolor | 250.29
3204.03R | Metalowa obudowa na maks. 4 karty przyłączeniowe, okno na etykietę | 250.702
3205.02R | Metalowa obudowa z miejscem dla maks. 5 kart przyłączeniowych, czerwony kolor | 281.808
3205.03R | Metalowa obudowa na maks. 5 kart przyłączeniowych, okno na etykietę | 281.499
3206.02R | Metalowa obudowa z miejscem dla maks. 6 kart przyłączeniowych | 312.502
3206.03R | Metalowa obudowa na maks. 6 kart przyłączeniowych, okno na etykietę | 312.502
3210.02R | Metalowa obudowa z miejscem dla maks. 10 kart przyłączeniowych, czerwony kolor | 363.487
3210.03R | Metalowa obudowa na maks. 10 kart przyłączeniowych, okno na etykietę | 363.796
3310.02R | Metalowa szuflada 19”, dla maks. 10 szt. kart przyłączeniowych, czerwony kolor | 651.269
Skrzynki przyłączeniowe w wyk. IP 65 z płytami montażowymi
7308.03 | Skrzynka przyłączeniowa dla instalacji telekomunikacyjnych, kontroli dostępu, itp., terminale śrubowe | 105.369
Akcesoria do skrzynek w wyk. IP 65, pozostałe produkty
28319.03 | Skrzynka resetująca z diodą LED, brzęczkiem i przełącznikiem, w trybie wciśniętym przerywającym obwód wejście-wyjście. | 153.779
DC/DC Konwertery
A.03 | Konwerter DC/DC, 24/12, 830mA, śrubowe terminale przyłączeniowe | 482.555
A.06 | Konwerter DC/DC, 24/12, 2.5A, śrubowe terminale przyłączeniowe | 517.884
3097.03 | Konwerter DC/DC; 12-24 VDC do 3 zakresów; 5V, 9V, 12V | 287.1
Symbol | Opis | PLN
Moduły przekaźnikowe do skrzynek przyłaczeniowych, 12V / 24VDC
3050.01 | Moduł przyłączeniowy do instalacji alarmowych, kontroli dostępu itp., karta przekaźnikowa 2A/30V, z funkcją czasu, przyłącza LSA | 211.768
3050.03 | Moduł przyłączeniowy do instalacji alarmowych, kontroli dostępu itp., karta przekaźnikowa 2A/30V, z funkcją czasu, przyłącza śrubowe | 211.768
3063.01 | Moduł przyłączeniowy do instalacji telekomunikacyjnych, kontroli dostępu itp., Karta przekaźnikowa, 2 przekaźniki 12 VDC, przyłącza LSA | 132.458
3063.03 | Moduł przyłączeniowy do instalacji telekomunikacyjnych, kontroli dostępu itp.,karta przekaźnikowa 12 VDC, z dwoma oddzielnymi przekaźnikami z funkcją przełączalną. | 133.797
3064.01 | Moduł przyłączeniowy do instalacji telekomunikacyjnych, kontroli dostępu itp., Karta przekaźnikowa 24 VDC, z dwoma niezależnymi przekaźnikami z funkcją przełączalną., przyłącza LSA | 132.458
3064.03 | Moduł przyłączeniowy do instalacji telekomunikacyjnych, kontroli dostępu itp., Karta przekaźnikowa 24 VDC, z dwoma niezależnymi przekaźnikami z funkcją przełączalną., przyłącza śrubowe | 132.252
3065.01 | Moduł przyłączeniowy do instalacji alarmowych, kontroli dostępu itp., karta przekaźnikowa 12 VDC, z dwoma oddzielnymi przekaźnikami z funkcją przełączalną, przyłącza LSA | 132.458
3065.03 | Moduł przyłączeniowy do instalacji alarmowych, kontroli dostępu itp., karta przekaźnikowa 12 VDC, z dwoma oddzielnymi przekaźnikami z funkcją przełączalną, przyłącza śrubowe | 137.505
3066.01 | Moduł przyłączeniowy do instalacji alarmowych, kontroli dostępu itp., karta przekaźnikowa 12 VDC, z dwoma oddzielnymi przekaźnikami z funkcją przełączalną, przyłącza LSA | 132.458
3066.03 | Moduł przyłączeniowy do instalacji alarmowych, kontroli dostępu itp., karta przekaźnikowa 12 VDC, z dwoma oddzielnymi przekaźnikami z funkcją przełączalną, przyłącza śrubowe | 137.505
3067.01 | Moduł przyłączeniowy do instalacji alarmowych, kontroli dostępu itp., karta przekaźnikowa 12 VDC, z czterema oddzielnymi przekaźnikami z funkcją przełączalną, przyłącza LSA | 200.335
3067.03 | Moduł przyłączeniowy do instalacji alarmowych, kontroli dostępu itp., karta przekaźnikowa 12 VDC, z czterema oddzielnymi przekaźnikami z funkcją przełączalną, przyłącza śrubowe | 205.485
3069.01 | Moduł przyłączeniowy do instalacji telekomunikacyjnych, kontroli dostępu itp., karta przekaźnikowa 24 VDC, z czterema oddzielnymi przekaźnikami z funkcją przełączalną, przyłącza LSA | 200.335
3069.03 | Moduł przyłączeniowy do instalacji telekomunikacyjnych, kontroli dostępu itp., karta przekaźnikowa 24 VDC, z czterema oddzielnymi przekaźnikami z funkcją przełączalną, przyłącza śrubowe | 205.485
8163.01 | Moduł przekaźnikowy do instalacji alarmowych, kontroli dostępu, itp.,12 VDC z dwoma przekaźnikami, z etykietą na oznakowania, montaż DIN, przyłącza LSA | 159.238
8163.03 | Moduł przekaźnikowy do instalacji alarmowych, kontroli dostępu, itp.,12 VDC z dwoma przekaźnikami, z etykietą na oznakowania, montaż DIN, przyłącza śrubowe | 159.238
8169.01 | Moduł przekaźnikowy do instalacji alarmowych, kontroli dostępu, itp.,24 VDC z czterema przekaźnikami, z etykietą na oznakowania, montaż DIN, przyłącza LSA | 224.849
8169.03 | Moduł przekaźnikowy do instalacji alarmowych, kontroli dostępu, itp.,24 VDC z czterema przekaźnikami, z etykietą na oznakowania, montaż DIN, przyłącza śrubowe | 224.849
Moduły bezpiecznikowe - montaż DIN
8174.03 | Moduł bezpiecznikowy, 24 VDC, montaż DIN, do rozdzielania zasilania 10A na 5 niezależnych zabezpieczonych sekcji po 2A każda. Przyłącza śrubowe | 383.675
Gdańsk 2021-01-04
Alarmtech Polska Sp. z o.o.
Oddział Gdańsk
Dział Sprzedaży i Marketingu
ul. Kielnieńska 115
80-299 Gdańsk
tel./fax:+48 58 340 24 40/340 24 49
http://www.alarmtech.pl
info@alarmtech.pl
CENNIK OBOWIĄZUJE DO NAJBLIŻSZEJ AKTUALIZACJI

## Zasilacze + akcesoria
Zasilacze PSV z funkcją ViP
Symbol | Opis | PLN
PSV-2415-7 | Zasilacz 24V / 1.5A z trybem ViP, miejsce na 2 akumulatory 12 V / 7 Ah (brak w zestawie) | 712.005
PSV-2415-12 | Zasilacz 24V / 1.5A z trybem ViP, miejsce na 2 akumulatory 12 V / 12 Ah (brak w zestawie) | 778.575
PSV-2435-12 | Zasilacz 24V / 3.5A z trybem ViP, miejsce na 2 akumulatory 12 V / 12 Ah (brak w zestawie) | 800.415
PSV-2465-12 | Zasilacz 24V / 6.5A z trybem ViP, miejsce na 2 akumulatory 12 V / 12 Ah (brak w zestawie) | 832.125
PSV-2465-40 | Zasilacz 24V / 6.5A z trybem ViP, miejsce na 2 akumulatory 12 V / 40 Ah (brak w zestawie) - atest VdS | 1250
PSV-1215-18 | Zasilacz 12V / 1.5A z trybem ViP, miejsce na akumulator 12 V/18 Ah (brak w zestawie) | 580
PSV-1225-18 | Zasilacz 12V / 2.5A z trybem ViP, miejsce na akumulator 12 V/18 Ah (brak w zestawie) | 620
PSV 24100-12 | Zasilacz 24V / 10A z funkcją ViP, miejsce na 2 akumulatory 12 V / 12 Ah (brak w zestawie) | 2184
PSV 24100-40 | Zasilacz 24V / 10A z funkcją ViP, miejsce na 2 akumulatory 12 V / 40 Ah (brak w zestawie) | 2948.4
PSV 24130-12 | Zasilacz 24V / 13A z funkcją ViP, miejsce na 2 akumulatory 12 V / 12 Ah (brak w zestawie) | 2184
PSV 24130-40 | Zasilacz 24V / 13A z funkcją ViP, miejsce na 2 akumulatory 12 V / 40 Ah (brak w zestawie) | 2730
PSV 2415-M | Moduł zasilacza 24V / 1,5A z funkcją ViP, do montażu na szynie DIN | 764.4
PSV 2435-40 | Zasilacz 24V / 3,5A z trybem ViP, z miejscem na 2 akumulatory 12V / 40 Ah (brak w zestawie) | 1965.6
PSV 2435-M | Moduł zasilacza 24V / 3,5A z funkcją ViP, do montażu na szynie DIN | 819
PSV 2465-12-FC | Zasilacz 24V / 6,5A z trybem ViP + karta bezpiecznikowa, z miejscem na 2 akumulatory 12V / 12 Ah (brak w zestawie) | 1638
PSV 2465-M | Moduł zasilacza 24V / 6,5A z funkcją ViP, do montażu na szynie DIN | 764.4
PSV 24FC-6 | Karta bezpiecznikowa | 382.2
MFC-DIN | Płyta montażowa na listwy DIN, dla PSV 24FC-6 | 54.6
MKK-DIN | Płyta montażowa na listwy DIN, dla własnych modułów | 76.44
PSV-DIN | Zestaw montażowy na listwy DIN | 43.68
Gdańsk 2021-01-04
Alarmtech Polska Sp. z o.o.
Oddział w Gdańsku
ul. Kielnieńska 115
80-299 Gdańsk
tel./fax:+48 58 340 24 40/340 24 49
http://www.alarmtech.pl
info@alarmtech.pl
CENNIK OBOWIĄZUJE DO NAJBLIŻSZEJ AKTUALIZACJI