## Zasilacze EN54-4, EN12101-10
MERAWEX Sp. z o.o.
ul. Toruńska 8, 44-122 Gliwice
www.merawex.com.pl
handel@merawex.com.pl
tel. 32 23 99 400, fax 32 23 99 409
ver.3.21.06
Cennik obowiązujący od dnia 02.08.2021 r. Cennik zawiera ceny katalogowe netto
Cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego. W przypadku zmiany kursu walut, ceny mogą ulec zmianie. Zastrzegamy sobie prawo do wystąpienia błędów i pomyłek w pliku. Niniejszy cennik zastępuje wszystkie wcześniejsze cenniki.
ZASILACZE ZGODNE Z NORMAMI EN 54-4, EN 12101-10
Model | Parametry | Cena katalogowa netto PLN
Certyfikowane zasilacze w szafkach - zgodne z EN 54-4+A1+A2 i EN 12101-10
ZSP100-1.5A-07 | Zasilacz do urządzeń ochrony p.poż. 24V Imax b 1,5A, Imax a 1,1A, miejsce na aku 2x12V7Ah | 760
ZSP100-1.5A-18 | Zasilacz do urządzeń ochrony p.poż. 24V Imax b 1,5A, Imax a 0,6A, miejsce na aku 2x12V18Ah | 780
ZSP100-2.5A-07 | Zasilacz do urządzeń ochrony p.poż. 24V Imax b 2,5A, Imax a 2,1A, miejsce na aku 2x12V 7Ah | 790
ZSP100-2.5A-18 | Zasilacz do urządzeń ochrony p.poż. 24V Imax b 2,5A, Imax a 1,6A, miejsce na aku 2x12V 18Ah | 810
ZSP100-4.0A-07 | Zasilacz do urządzeń ochrony p.poż. 24V Imax b 4A, Imax a 3,6A, miejsce na aku 2x12V 7Ah | 820
ZSP100-4.0A-18 | Zasilacz do urządzeń ochrony p.poż. 24V Imax b 4A, Imax a 3,1A, miejsce na aku 2x12V 18Ah | 840
ZSP100-4.0A-40 | Zasilacz do urządzeń ochrony p.poż. 24V Imax b 4A, Imax a 2,0A, miejsce na aku 2x12V 40Ah | 860
ZSP100-5.5A-07 | Zasilacz do urządzeń ochrony p.poż. 24V Imax b 5,5A, Imax a 5,1A, miejsce na aku 2x12V 7Ah | 870
ZSP100-5.5A-18 | Zasilacz do urządzeń ochrony p.poż. 24V Imax b 5,5A, Imax a 4,6A, miejsce na aku 2x12V 18Ah | 890
ZSP100-5.5A-40 | Zasilacz do urządzeń ochrony p.poż. 24V Imax b 5,5A, Imax a 3,5A, miejsce na aku 2x12V 40Ah | 910
ZSP100-7.5A-18 | Zasilacz do urządzeń ochrony p.poż. 24V Imax b 7,5A, Imax a 6,6A, miejsce na aku 2x12V 18Ah | 1020
ZSP100-7.5A-40 | Zasilacz do urządzeń ochrony p.poż. 24V Imax b 7,5A, Imax a 5,6A, miejsce na aku 2x12V 40Ah | 1110
ZSP100-7.5A-75 | Zasilacz do urządzeń ochrony p.poż. 24V Imax b 7,5A, Imax a 4,3A, miejsce na aku 2x12V 75Ah | 1220
ZSP100-10A-18 | Zasilacz do urządzeń ochrony p.poż. 24V Imax b 10A, Imax a 9,1A, miejsce na aku 2x12V 18Ah | 1060
ZSP100-10A-40 | Zasilacz do urządzeń ochrony p.poż. 24V Imax b 10A, Imax a 8,1A, miejsce na aku 2x12V 40Ah | 1160
ZSP100-10A-75 | Zasilacz do urządzeń ochrony p.poż. 24V Imax b 10A, Imax a 6,8A, miejsce na aku 2x12V 75Ah | 1270
ZSP100-12A-18 | Zasilacz do urządzeń ochrony p.poż. 24V Imax b 12A, Imax a 11,1A, miejsce na aku 2x12V 18Ah | 1170
ZSP100-12A-40 | Zasilacz do urządzeń ochrony p.poż. 24V Imax b 12A, Imax a 10,1A, miejsce na aku 2x12V 40Ah | 1270
ZSP100-12A-75 | Zasilacz do urządzeń ochrony p.poż. 24V Imax b 12A, Imax a 8,8A, miejsce na aku 2x12V 75Ah | 1380
ZSP135-DR-2A-1 | Zasilacz do urządzeń ochrony p.poż. 24V Imax b 2A, Imax a 1A, miejsce na aku 2x12V 18Ah | 975
ZSP135-DR-3A-1 | Zasilacz do urządzeń ochrony p.poż. 24V Imax b 3A, Imax a 2A, miejsce na aku 2x12V 18Ah | 995
ZSP135-DR-3A-2 | Zasilacz do urządzeń ochrony p.poż. 24V Imax b 3A, Imax a 1,5A, miejsce na aku 2x12V 28Ah | 1015
ZSP135-DR-5A-1 | Zasilacz do urządzeń ochrony p.poż. 24V Imax b 5A, Imax a 4A, miejsce na aku 2x12V 18Ah | 1040
ZSP135-DR-5A-2 | Zasilacz do urządzeń ochrony p.poż. 24V Imax b 5A, Imax a 3,5A, miejsce na aku 2x12V 28Ah | 1060
ZSP135-DR-5A-3 | Zasilacz do urządzeń ochrony p.poż. 24V Imax b 5A, Imax a 3A, miejsce na aku 2x12V 40Ah | 1080
ZSP135-DR-7A-1 | Zasilacz do urządzeń ochrony p.poż. 24V Imax b 7A, Imax a 6A, miejsce na aku 2x12V 18Ah | 1110
ZSP135-DR-7A-2 | Zasilacz do urządzeń ochrony p.poż. 24V Imax b 7A, Imax a 5,5A, miejsce na aku 2x12V 28Ah | 1130
ZSP135-DR-7A-3 | Zasilacz do urządzeń ochrony p.poż. 24V Imax b 7A, Imax a 5A, miejsce na aku 2x12V 40Ah | 1150
Certyfikowane zasilacze w szafkach z akumulatorami - zgodne z EN 54-4+A1+A2 i EN 12101-10 |  |  |  | Pojemność baterii w zestawie (Ah) | Cena pojedynczej baterii w zestawie (PLN)
ZSP100-1.5A-07 AKU07 | Zasilacz do urządzeń ochrony p.poż. 24V Imax b 1,5A, Imax a 1,1A, z akumulatorami 2x12V 7Ah | 950 |  | 7.2 | 95
ZSP100-1.5A-18 AKU18 | Zasilacz do urządzeń ochrony p.poż. 24V Imax b 1,5A, Imax a 0,6A, z akumulatorami 2x12V 18Ah | 1194 |  | 18 | 207
ZSP100-2.5A-07 AKU07 | Zasilacz do urządzeń ochrony p.poż. 24V Imax b 2,5A, Imax a 2,1A, z akumulatorami 2x12V 7Ah | 980 |  | 7 | 95
ZSP100-2.5A-18 AKU18 | Zasilacz do urządzeń ochrony p.poż. 24V Imax b 2,5A, Imax a 1,6A, z akumulatorami 2x12V 18Ah | 1224 |  | 18 | 207
ZSP100-4.0A-07 AKU07 | Zasilacz do urządzeń ochrony p.poż. 24V Imax b 4A, Imax a 3,6A, z akumulatorami 2x12V 7Ah | 1010 |  | 7.2 | 95
ZSP100-4.0A-18 AKU18 | Zasilacz do urządzeń ochrony p.poż. 24V Imax b 4A, Imax a 3,1A, z akumulatorami 2x12V 18Ah | 1254 |  | 18 | 207
ZSP100-4.0A-40 AKU26 | Zasilacz do urządzeń ochrony p.poż. 24V Imax b 4A, Imax a 2,0A, z akumulatorami 2x12V 26Ah | 1556 |  | 26 | 348
ZSP100-4.0A-40 AKU40 | Zasilacz do urządzeń ochrony p.poż. 24V Imax b 4A, Imax a 2,0A, z akumulatorami 2x12V 40Ah | 1796 |  | 40 | 468
ZSP100-5.5A-07 AKU07 | Zasilacz do urządzeń ochrony p.poż. 24V Imax b 5,5A, Imax a 5,1A, z akumulatorami 2x12V 7Ah | 1060 |  | 7.2 | 95
ZSP100-5.5A-18 AKU18 | Zasilacz do urządzeń ochrony p.poż. 24V Imax b 5,5A, Imax a 4,6A, z akumulatorami 2x12V 18Ah | 1304 |  | 18 | 207
ZSP100-5.5A-40 AKU26 | Zasilacz do urządzeń ochrony p.poż. 24V Imax b 5,5A, Imax a 3,5A, z akumulatorami 2x12V 26Ah | 1606 |  | 26 | 348
ZSP100-5.5A-40 AKU40 | Zasilacz do urządzeń ochrony p.poż. 24V Imax b 5,5A, Imax a 3,5A, z akumulatorami 2x12V 40Ah | 1846 |  | 40 | 468
ZSP100-7.5A-18 AKU18 | Zasilacz do urządzeń ochrony p.poż. 24V Imax b 7,5A, Imax a 6,6A, z akumulatorami 2x12V 18Ah | 1434 |  | 18 | 207
ZSP100-7.5A-40 AKU26 | Zasilacz do urządzeń ochrony p.poż. 24V Imax b 7,5A, Imax a 5,6A, z akumulatorami 2x12V 26Ah | 1806 |  | 26 | 348
ZSP100-7.5A-40 AKU40 | Zasilacz do urządzeń ochrony p.poż. 24V Imax b 7,5A, Imax a 5,6A, z akumulatorami 2x12V 40Ah | 2046 |  | 40 | 468
ZSP100-7.5A-75 AKU55 | Zasilacz do urządzeń ochrony p.poż. 24V Imax b 7,5A, Imax a 5,6A, z akumulatorami 2x12V 55Ah | 2662 |  | 55 | 721
ZSP100-7.5A-75 AKU75 | Zasilacz do urządzeń ochrony p.poż. 24V Imax b 7,5A, Imax a 4,3A, z akumulatorami 2x12V 75Ah | 3072 |  | 75 | 926
ZSP100-10A-18 AKU18 | Zasilacz do urządzeń ochrony p.poż. 24V Imax b 10A, Imax a 9,1A, z akumulatorami 2x12V 18Ah | 1474 |  | 18 | 207
ZSP100-10A-40 AKU26 | Zasilacz do urządzeń ochrony p.poż. 24V Imax b 10A, Imax a 8,1A, z akumulatorami 2x12V 26Ah | 1856 |  | 26 | 348
ZSP100-10A-40 AKU40 | Zasilacz do urządzeń ochrony p.poż. 24V Imax b 10A, Imax a 8,1A, z akumulatorami 2x12V 40Ah | 2096 |  | 40 | 468
ZSP100-10A-75 AKU55 | Zasilacz do urządzeń ochrony p.poż. 24V Imax b 10A, Imax a 8,1A, z akumulatorami 2x12V 55Ah | 2712 |  | 55 | 721
ZSP100-10A-75 AKU75 | Zasilacz do urządzeń ochrony p.poż. 24V Imax b 10A, Imax a 6,8A, z akumulatorami 2x12V 75Ah | 3122 |  | 75 | 926
ZSP100-12A-18 AKU18 | Zasilacz do urządzeń ochrony p.poż. 24V Imax b 12A, Imax a 11,1A, z akumulatorami 2x12V 18Ah | 1584 |  | 18 | 207
ZSP100-12A-40 AKU26 | Zasilacz do urządzeń ochrony p.poż. 24V Imax b 12A, Imax a 10,1A, z akumulatorami 2x12V 26Ah | 1966 |  | 26 | 348
ZSP100-12A-40 AKU40 | Zasilacz do urządzeń ochrony p.poż. 24V Imax b 12A, Imax a 10,1A, z akumulatorami 2x12V 40Ah | 2206 |  | 40 | 468
ZSP100-12A-75 AKU55 | Zasilacz do urządzeń ochrony p.poż. 24V Imax b 12A, Imax a 10,1A, z akumulatorami 2x12V 55Ah | 2822 |  | 55 | 721
ZSP100-12A-75 AKU75 | Zasilacz do urządzeń ochrony p.poż. 24V Imax b 12A, Imax a 8,8A, z akumulatorami 2x12V 75Ah | 3232 |  | 75 | 926
ZSP135-DR-2A-1 AKU | Zasilacz do urządzeń ochrony p.poż. 24V Imax b 2A, Imax a 1A z akumulatorami 2x12V 18Ah | 1389 |  | 18 | 207
ZSP135-DR-3A-1 AKU | Zasilacz do urządzeń ochrony p.poż. 24V Imax b 3A, Imax a 2A z akumulatorami 2x12V 18Ah | 1409 |  | 18 | 207
ZSP135-DR-3A-2 AKU | Zasilacz do urządzeń ochrony p.poż. 24V Imax b 3A, Imax a 1,5A z akumulatorami 2x12V 28Ah | 1751 |  | 28 | 368
ZSP135-DR-5A-1 AKU | Zasilacz do urządzeń ochrony p.poż. 24V Imax b 5A, Imax a 4A z akumulatorami 2x12V 18Ah | 1454 |  | 18 | 207
ZSP135-DR-5A-2 AKU | Zasilacz do urządzeń ochrony p.poż. 24V Imax b 5A, Imax a 3,5A z akumulatorami 2x12V 28Ah | 1796 |  | 28 | 368
ZSP135-DR-5A-3 AKU | Zasilacz do urządzeń ochrony p.poż. 24V Imax b 5A, Imax a 3A z akumulatorami 2x12V40Ah | 2016 |  | 40 | 468
ZSP135-DR-7A-1 AKU | Zasilacz do urządzeń ochrony p.poż. 24V Imax b 7A, Imax a 6A z akumulatorami 2x12V 18Ah | 1524 |  | 18 | 207
ZSP135-DR-7A-2 AKU | Zasilacz do urządzeń ochrony p.poż. 24V Imax b 7A, Imax a 5,5A z akumulatorami 2x12V 28Ah | 1866 |  | 28 | 368
ZSP135-DR-7A-3 AKU | Zasilacz do urządzeń ochrony p.poż. 24V Imax b 7A, Imax a 5A z akumulatorami 2x12V 40Ah | 2086 |  | 40 | 468
Certyfikowane zasilacze sygnalizacji automatyki pożarowej z akumulatorami - ZUP-230V - zgodne z EN 54-4+A1+A2 i EN 12101-10
ZUP-230V-400 AKU | Zasilacz do urządzeń ochrony p.poż. 230Vac 400W, 24V Imax b 3,5A, Imax a 2A, z akumulatorami 2x12V 45Ah | 4660
ZUP-230V-700 AKU | Zasilacz do urządzeń ochrony p.poż. 230Vac 700W, 24V Imax b 3,3A, Imax a 1,9A, z akumulatorami 2x12V 45Ah | 5800
ZUP-230V-1000 AKU | Zasilacz do urządzeń ochrony p.poż. 230Vac 1000W, 24V Imax b 3,2A, Imax a 1,7A, z akumulatorami 2x12V 45Ah | 6200
ZUP-230V-1500 AKU | Zasilacz do urządzeń ochrony p.poż. 230Vac 1500W, 24V Imax b 3A, Imax a 0,4A, z akumulatorami 2x12V 75Ah | 7940
Certyfikowane zasilacze do bram przeciwpożarowych i systemów automatyki pożarowej z akumulatorami - ZUP-230V-BM - zgodne z EN 54-4+A1+A2 i EN 12101-10
ZUP-230V-BM-400S AKU | Zasilacz do bram przeciwpożarowych i systemów automatyki pożarowej 230Vac 400W z akumulatorami 2x12V 18Ah | 3860 | NOWOŚĆ
ZUP-230V-BM-700S AKU | Zasilacz do bram przeciwpożarowych i systemów automatyki pożarowej 230Vac 700W z akumulatorami 2x12V 18/22Ah | 4980 | NOWOŚĆ
ZUP-230V-BM-1000S AKU | Zasilacz do bram przeciwpożarowych i systemów automatyki pożarowej 230Vac 1000W z akumulatorami 2x12V 18/22Ah | 5410 | NOWOŚĆ
ZUP-230V-BM-700M AKU | Zasilacz do bram przeciwpożarowych i systemów automatyki pożarowej 230Vac 700W z akumulatorami 2x12V 33Ah | 5420 | NOWOŚĆ
ZUP-230V-BM-1000M AKU | Zasilacz do bram przeciwpożarowych i systemów automatyki pożarowej 230Vac 1000W z akumulatorami 2x12V 45Ah | 6180 | NOWOŚĆ
ZUP-230V-BM-1500L AKU | Zasilacz do bram przeciwpożarowych i systemów automatyki pożarowej 230Vac 1500W z akumulatorami 2x12V 45Ah | 7150 | NOWOŚĆ
Zasilacze do montażu w rack 19" - zgodne z EN 54-4+A1+A2 i EN 12101-10 - seria ZSP100R
ZSP100R-2.5A-09 | Zasilacz do urządzeń ochrony p.poż. 24V Imax b 2,5A, Imax a 2,1A, miejsce na aku 2x12V 9Ah | 890
ZSP100R-2.5A-18 | Zasilacz do urządzeń ochrony p.poż. 24V Imax b 2,5A, Imax a 1,7A, miejsce na aku 2x12V 18Ah | 920
ZSP100R-5.5A-09 | Zasilacz do urządzeń ochrony p.poż. 24V Imax b 5,5A, Imax a 5,1A, miejsce na aku 2x12V 9Ah | 960
ZSP100R-5.5A-18 | Zasilacz do urządzeń ochrony p.poż. 24V Imax b 5,5A, Imax a 4,7A, miejsce na aku 2x12V 18Ah | 990
ZSP100R-5.5A-00 | Zasilacz do urządzeń ochrony p.poż. 24V Imax b 5,5A, Imax a 3,8A, podłączenie akumulatora zawnętrznego | 880
Certyfikowane zasilacze modułowe - zgodne z EN 54-4+A1+A2 i EN 12101-10 -seria ZSPM
ZSPM-75-05 | Moduł zasilacza do urządzeń ochrony p.poż. 24V Imax b 2,5A, Imax a 2,1A, współpraca z aku 2x12V 7…9Ah | 510
ZSPM-75-10 | Moduł zasilacza do urządzeń ochrony p.poż. 24V Imax b 2,5A, Imax a 1,6A, współpraca z aku 2x12V 7…20Ah | 515
ZSPM-150-05 | Moduł zasilacza do urządzeń ochrony p.poż. 24V Imax b 5,5A, Imax a 5,1A, współpraca z aku 2x12V 7…9Ah | 575
ZSPM-150-10 | Moduł zasilacza do urządzeń ochrony p.poż. 24V Imax b 5,5A, Imax a 4,6A, współpraca z aku 2x12V 7…20Ah | 580
ZSPM-150-20 | Moduł zasilacza do urządzeń ochrony p.poż. 24V Imax b 5,5A, Imax a 3,5A, współpraca z aku 2x12V 17…45Ah | 585
ZSPM-200-18 | Moduł zasilacza do urządzeń ochrony p.poż. 24V Imax b 7,5A, Imax a 5,8A, współpraca z aku 2x12V 7…40Ah | 770
ZSPM-200-33 | Moduł zasilacza do urządzeń ochrony p.poż. 24V Imax b 7,5A, Imax a 4,3A, współpraca z aku 2x12V 17…75Ah | 780
ZSPM-320-18 | Moduł zasilacza do urządzeń ochrony p.poż. 24V Imax b 12A, Imax a 10,3A, współpraca z aku 2x12V 7…40Ah | 860
ZSPM-320-33 | Moduł zasilacza do urządzeń ochrony p.poż. 24V Imax b 12A, Imax a 8,8A, współpraca z aku 2x12V 17…75Ah | 870
Specjalizowane zasilacze do central kontroli dostępu Bosch
ZSP100-2.5A-18 BS 1 | Zasilacz bez dodatkowej przetwornicy do czytników, na 1 moduł KD | 979
ZSP100-2.5A-18 BS 1P | Zasilacz z dodatkową przetwornicą 12V do czytników, na 1 moduł KD | 1067
ZSP100-5.5A-40 BS 2 | Zasilacz bez dodatkowej przetwornicy do czytników, na 2 moduły KD | 1133
ZSP100-5.5A-40 BS 2PO | Zasilacz z dodatkową przetwornicą 12V do czytników oraz modułem ZSP100-OUT6, na 2 moduły KD | 1287
Elementy dodatkowe do zasilaczy ZSP
CS-ZSP135 | Centrala sterująca CS-ZSP135 | 1050
ZSP135-TST | Tester zasilaczy ZSP135 | 275
ZSP100-OUT6 | Moduł 6 wyjść dodatkowych do ZSP100 | 78
ZSP135-OUT6 | Moduł 6 wyjść dodatkowych do ZSP135 | 95
ZSP135-MK | Moduł komunikacji dla ZSP135-D | tel.
A ZSP TM-1 | Zestaw wyłącznika "TAMPER" do zasilaczy ZSP100 | 12
A ZSP TM-2 | Zestaw wyłącznika "TAMPER" do zasilaczy ZSPM i ZBS | 12
A ZSP DS-1 | Zestaw diod sygnalizacyjnych połączonych wiązką z konektorem do zasilaczy ZSP100 | 12
A ZSP DS-2 | Zestaw diod sygnalizacyjnych z konektorem do podłączenia na dowolną długość | 12
A ZSP U-1 | Mocowanie TS-35 do ZSPM | 25
A ZSP W-1 | Zestaw do zawieszania szafek ZSP135 | 15
A ZSP Z-1 | Zamek drzwiczek szafki ZSP135 | 28
A ZSP Z-2 | Zamek drzwiczek szafki ZSP100 | 28
Certyfikowane zasilacze modułowe serii Cameleon - wersja "AZ" pomiar rezystancji obwodu akumulatora oraz rozszerzona sygnalizacja LED (zgodne z normą EN 54-4+A1+A2)
ZM24V6A-151AZ | Zasilacz 24V/6A | 930
ZM24V12A-300AZ | Zasilacz 24V/12A | 1065
ZM24V24A-600AZ | Zasilacz 24V/24A | 1365
Certyfikowane zasilacze modułowe serii Cameleon - wersja "AZC" pomiar rezystancji obwodu akumulatora oraz rozszerzona sygnalizacja LED (zgodne z normą EN 54-4+A1+A2) + komunikacja cyfrowa RS485
ZM24V6A-151AZC | Zasilacz 24V/6A | 1110
ZM24V12A-300AZC | Zasilacz 24V/12A | 1240
ZM24V24A-600AZC | Zasilacz 24V/24A | 1540
Certyfikowane zasilacze modułowe serii Cameleon - wersja "PZ" pomiar rezystancji obwodu akumulatora oraz rozszerzona sygnalizacja (zgodne z normą EN 54-4+A1+A2)
ZM24V6A-151PZ | Zasilacz 24V/6A | 930
ZM24V12A-300PZ | Zasilacz 24V/12A | 1065
ZM24V24A-600PZ | Zasilacz 24V/24A | 1365
Stacje zasilania gwarantowanego serii Cameleon Box - wersja ZMS szafki do zawieszenia na ścianie z miejscem na akumulatory
ZMS-1-12V10A | Zasilacz 12V/10A z miejscem na akumulator 12V/36Ah | 1045
ZMS-1-12V16A | Zasilacz 12V/16A z miejscem na akumulator 12V/36Ah | 1185
ZMS-3-12V10A | Zasilacz 12V/10A z miejscem na akumulator 12V/80Ah | 1115
ZMS-3-12V16A | Zasilacz 12V/16A z miejscem na akumulator 12V/80Ah | 1555
ZMS-1-24V6A | Zasilacz 24V/6A z miejscem na akumulator 2x12V/18Ah | 1045
ZMS-1-24V12A | Zasilacz 24V/12A z miejscem na akumulator 2x12V/18Ah | 1185
ZMS-3-24V6A | Zasilacz 24V/6A z miejscem na akumulatory 2x12V/40Ah | 1115
ZMS-3-24V12A | Zasilacz 24V/12A z miejscem na akumulatory 2x12V/40Ah | 1555
ZMS-1-48V3A | Zasilacz 48V/3A z miejscem na akumulatory 4x12V/5Ah | 1045
ZMS-1-48V6A | Zasilacz 48V/6A z miejscem na akumulatory 4x12V/5Ah | 1185
ZMS-3-48V3A | Zasilacz 48V/3A z miejscem na akumulatory 4x12V/18Ah | 1115
ZMS-3-48V6A | Zasilacz 48V/6A z miejscem na akumulatory 4x12V/18Ah | 1555
Zasilacze do DSO PRAESIDEO / PLENA / PAVIRO
ZDSO400E-AK3 | Zasilacz do DSO PRAESIDEO zgodny z EN 54-4+A1+A2 | tel.
ZSP25-ER-MS | Zasilacz mikrofonu strażaka PRAESIDEO | 1520
ZDSO400D-AK3 | Zasilacz do DSO PLENA/PAVIRO zgodny z EN 54-4+A1+A2 | tel.
ZSP25-DR-MS | Zasilacz mikrofonu strażaka PLENA | 1500
ZSP25-DRV-MS | Zasilacz mikrofonu strażaka PAVIRO | 1500

## Automatyka
MERAWEX Sp. z o.o.
ul. Toruńska 8, 44-122 Gliwice
www.merawex.com.pl
handel@merawex.com.pl
tel. 32 23 99 400, fax 32 23 99 409
ver.3.21.06
Cennik obowiązujący od dnia 02.08.2021 r. Cennik zawiera ceny katalogowe netto
Cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego. W przypadku zmiany kursu walut, ceny mogą ulec zmianie. Zastrzegamy sobie prawo do wystąpienia błędów i pomyłek w pliku. Niniejszy cennik zastępuje wszystkie wcześniejsze cenniki.
ZASILACZE DLA ENERGETYKI I AUTOMATYKI
Model | Parametry | Cena katalogowa netto PLN
Uniwersalne zasilacze modułowe serii Cameleon - Jednowyjściowe
ZM12V10A-151 | Zasilacz 12V/10A | 460
ZM12V16A-300 | Zasilacz 12V/16A | 575
ZM12V32A-600 | Zasilacz 12V/32A | 875
ZM24V6A-151 | Zasilacz 24V/6A | 460
ZM24V12A-300 | Zasilacz 24V/12A | 575
ZM24V24A-600 | Zasilacz 24V/24A | 875
ZM48V3A-151 | Zasilacz 48V/3A | 460
ZM48V6A-300 | Zasilacz 48V/6A | 575
ZM48V12A-600 | Zasilacz 48V/12A | tel.
Uniwersalne zasilacze modułowe serii Cameleon - wersja "R" współpraca równoległa z równym podziałem obciążenia (cena wersji do współpracy równoległej zawiera wyposażenie zasilacza w złącza typu gniazdo-wtyki)
ZM12V10A-151R | Zasilacz 12V/10A | tel.
ZM12V16A-300R | Zasilacz 12V/16A | tel.
ZM12V32A-600R | Zasilacz 12V/32A | tel.
ZM24V6A-151R | Zasilacz 24V/6A | tel.
ZM24V12A-300R | Zasilacz 24V/12A | 670
ZM24V24A-600R | Zasilacz 24V/24A | 950
ZM48V3A-151R | Zasilacz 48V/3A | 550
ZM48V6A-300R | Zasilacz 48V/6A | 670
ZM48V12A-600R | Zasilacz 48V/12A | 950
Uniwersalne zasilacze modułowe serii Cameleon - wersja "B" współpraca z baterią akumulatorów
ZM12V10A-151B | Zasilacz 12V/10A | 595
ZM12V16A-300B | Zasilacz 12V/16A | 705
ZM12V32A-600B | Zasilacz 12V/32A | 985
ZM24V6A-151B | Zasilacz 24V/6A | 595
ZM24V12A-300B | Zasilacz 24V/12A | 705
ZM24V24A-600B | Zasilacz 24V/24A | 985
ZM48V3A-151B | Zasilacz 48V/3A | 595
ZM48V6A-300B | Zasilacz 48V/6A | 705
ZM48V12A-600B | Zasilacz 48V/12A | 985
Uniwersalne zasilacze modułowe serii Cameleon - wersja "A" współpraca z baterią akumulatorów, kontrolą jej stanu oraz rozszerzoną sygnalizacją
ZM12V10A-151A | Zasilacz 12V/10A | 620
ZM12V16A-300A | Zasilacz 12V/16A | 745
ZM12V32A-600A | Zasilacz 12V/32A | 1020
ZM24V6A-151A | Zasilacz 24V/6A | 620
ZM24V12A-300A | Zasilacz 24V/12A | 745
ZM24V24A-600A | Zasilacz 24V/24A | 1020
ZM48V3A-151A | Zasilacz 48V/3A | 620
ZM48V6A-300A | Zasilacz 48V/6A | 745
ZM48V12A-600A | Zasilacz 48V/12A | 1020
Zasilacze modułowe serii Cameleon - wersja "AZ" pomiar rezystancji obwodu akumulatora oraz rozszerzona sygnalizacja LED (zgodne z normą PN-EN 54-4+A1+A2)
ZM12V10A-151AZ | Zasilacz 12V/10A | 930
ZM12V16A-300AZ | Zasilacz 12V/16A | 1065
ZM12V32A-600AZ | Zasilacz 12V/32A | 1365
ZM24V6A-151AZ | Zasilacz 24V/6A | 930
ZM24V12A-300AZ | Zasilacz 24V/12A | 1065
ZM24V24A-600AZ | Zasilacz 24V/24A | 1365
ZM48V3A-151AZ | Zasilacz 48V/3A | 930
ZM48V6A-300AZ | Zasilacz 48V/6A | 1065
ZM48V12A-600AZ | Zasilacz 48V/12A | 1365
Zasilacze modułowe serii Cameleon - wersja "AZC" pomiar rezystancji obwodu akumulatora oraz rozszerzona sygnalizacja LED (zgodne z normą PN-EN 54-4+A1+A2) + komunikacja cyfrowa RS485
ZM12V10A-151AZC | Zasilacz 12V/10A | 1110
ZM12V16A-300AZC | Zasilacz 12V/16A | 1240
ZM12V32A-600AZC | Zasilacz 12V/32A | 1540
ZM24V6A-151AZC | Zasilacz 24V/6A | 1110
ZM24V12A-300AZC | Zasilacz 24V/12A | 1240
ZM24V24A-600AZC | Zasilacz 24V/24A | 1540
ZM48V3A-151AZC | Zasilacz 48V/3A | tel.
ZM48V6A-300AZC | Zasilacz 48V/6A | 1240
ZM48V12A-600AZC | Zasilacz 48V/12A | tel.
Uniwersalne zasilacze modułowe serii Cameleon - wersje 110 i 220Vdc (cena wersji do współpracy równoległej zawiera wyposażenie zasilacza w złącza typu gniazdo-wtyki)
ZM110V5A-600 | Zasilacz jednowyjściowy 110V/5A | 1010
ZM110V5A-600R | Zasilacz do współpracy równoległej 110V/5A | 1135
ZM220V2.5A-600 | Zasilacz jednowyjściowy 220V/2,5A | 1010
ZM220V2.5A-600R | Zasilacz do współpracy równoległej 220V/2,5A | 1135
Wyposażenie opcjonalne zasilaczy Cameleon
ZM UCHWYT DIN35 | Uchwyt na szynę DIN35 dla zasilacza rodziny ZM (komplet) | 44
ZM UCHWYT PM | Uchwyt do płyty montażowej dla zasilacza z rodziny ZM | 66
TEM-1U | Sonda temperaturowa do zasilaczy ZM przystosowanych do współpracy z akumulatorami, długość 1,5m | 55
MK-ETH-1-RS232 | Moduł komunikacyjny - konwerter RS232 na ETHERNET | 690
MK-ETH-1-RS485 | Moduł komunikacyjny - konwerter RS485 na ETHERNET | 720
Zasilacze buforowe z sygnalizacją serii ZEM100-DBS
ZEM100-DBS | Zasilacz na szynę DIN, 3 wyjścia (27.1V/3.5A, 27.1V/3.5A, 31.2V/1.4A) | 690
ZEM100-DBS-RS485 | Zasilacz na szynę DIN, 3 wyjścia (27.1V/3.5A, 27.1V/3.5A, 31.2V/1.4A), komunikacja RS485 | 980
Zasilacze buforowe serii EL25/EL50
EL25-B | Zasilacz na szynę DIN, 13,2V/2A do współpracy z akumulatorem | 165
EL25-D | Zasilacz na szynę DIN, 26,4V/1A do współpracy z akumulatorem | 165
EL50-B | Zasilacz na szynę DIN, 13,6V/4A do współpracy z akumulatorem | 235
EL50-D | Zasilacz na szynę DIN, 27,2V/2A do współpracy z akumulatorem | 235
Stacje zasilania gwarantowanego serii Cameleon Box - wersja ZMS szafki do zawieszenia na ścianie z miejscem na akumulatory
ZMS-1-12V10A | Zasilacz 12V/10A z miejscem na akumulator 12V/36Ah | 1045
ZMS-1-12V16A | Zasilacz 12V/16A z miejscem na akumulator 12V/36Ah | 1185
ZMS-3-12V10A | Zasilacz 12V/10A z miejscem na akumulator 12V/80Ah | 1115
ZMS-3-12V16A | Zasilacz 12V/16A z miejscem na akumulator 12V/80Ah | 1555
ZMS-1-24V6A | Zasilacz 24V/6A z miejscem na akumulator 2x12V/18Ah | 1045
ZMS-1-24V12A | Zasilacz 24V/12A z miejscem na akumulator 2x12V/18Ah | 1185
ZMS-3-24V6A | Zasilacz 24V/6A z miejscem na akumulatory 2x12V/40Ah | 1115
ZMS-3-24V12A | Zasilacz 24V/12A z miejscem na akumulatory 2x12V/40Ah | 1555
ZMS-1-48V3A | Zasilacz 48V/3A z miejscem na akumulatory 4x12V/5Ah | 1045
ZMS-1-48V6A | Zasilacz 48V/6A z miejscem na akumulatory 4x12V/5Ah | 1185
ZMS-3-48V3A | Zasilacz 48V/3A z miejscem na akumulatory 4x12V/18Ah | 1115
ZMS-3-48V6A | Zasilacz 48V/6A z miejscem na akumulatory 4x12V/18Ah | 1555
Zasilacze dużej mocy w kasecie 3U - ZM-PS
ZM-PS2-12V32A | Zasilacz 12V/32A złożony z dwóch modułów 12V/16A | tel.
ZM-PS2-12V64A | Zasilacz12V/64A złożony z dwóch modułów 12V/32A | tel.
ZM-PS3-12V48A | Zasilacz 12V/48A złożony z trzech modułów 12V/16A | tel.
ZM-PS3-12V96A | Zasilacz 12V/96A złożony z trzech modułów 12V/32A | tel.
ZM-PS2-24V24A | Zasilacz 24V/24A złożony z dwóch modułów 24V/12A | tel.
ZM-PS2-24V48A | Zasilacz 24V/48A złożony z dwóch modułów 24V/24A | tel.
ZM-PS3-24V36A | Zasilacz 24V/36A złożony z trzech modułów 24V/12A | tel.
ZM-PS3-24V72A | Zasilacz 24V/72A złożony z trzech modułów 24V/24A | tel.
ZM-PS4-24V96A | Zasilacz 24V/96A złożony z czterech modułów 24V/24A | tel.
ZM-PS5-24V120A | Zasilacz 24V/120A złożony z pięciu modułów 24V/24A | tel.
ZM-PS6-24V144A | Zasilacz 24V/144A złożony z sześciu modułów 24V/24A | tel.
ZM-PS2-48V12A | Zasilacz 48V/12A złożony z dwóch modułów 48V/6A | tel.
ZM-PS2-48V24A | Zasilacz 48V/24A złożony z dwóch modułów 48V/12A | tel.
ZM-PS3-48V18A | Zasilacz 48V/18A złożony z trzech modułów 48V/6A | tel.
ZM-PS3-48V36A | Zasilacz 48V/36A złożony z trzech modułów 48V/12A | tel.
ZM-PS4-48V48A | Zasilacz 48V/48A złożony z czterech modułów 48V/12A | tel.
ZM-PS5-48V60A | Zasilacz 48V/60A złożony z pięciu modułów 48V/12A | tel.
ZM-PS6-48V72A | Zasilacz 48V/72A złożony z sześciu modułów 48V/12A | tel.
ZM-PS2-110V10A | Zasilacz 110V/10A złożony z dwóch modułów 110V/5A | tel.
ZM-PS3-110V15A | Zasilacz 110V/15A złożony z trzech modułów 110V/5A | tel.
ZM-PS4-110V20A | Zasilacz 110V/20A złożony z czterech modułów 110V/5A | tel.
ZM-PS5-110V25A | Zasilacz 110V/25A złożony z pięciu modułów 110V/5A | tel.
ZM-PS6-110V30A | Zasilacz 110V/30A złożony z sześciu modułów 110V/5A | tel.
ZM-PS2-220V5A | Zasilacz 220V/5A złożony z dwóch modułów 220VV/2.5A | tel.
ZM-PS3-220V7.5A | Zasilacz 220V/7.5A złożony z trzech modułów 220VV/2.5A | tel.
ZM-PS4-220V10A | Zasilacz 220V/10A złożony z czterech modułów 220V/2.5A | tel.
ZM-PS5-220V12.5A | Zasilacz 220V/12.5 A złożony z pięciu modułów 220VV/2.5A | tel.
ZM-PS6-220V15A | Zasilacz 220V/15A złożony z sześciu modułów 220VV/2.5A | tel.
Przetwornice dwuwejściowe w kasecie 3U - ZM-DC
ZM-DC2-24V12A | Przetwornica 24V/12A złożona z dwóch modułów 24V/12A | tel.
ZM-DC2-24V24A | Przetwornica 24V/24A złożona z dwóch modułów 24V/24A | tel.
ZM-DC4-24V48A | Przetwornica 24V/48A złożona z czterech modułów 24V/24A | tel.
ZM-DC6-24V72A | Przetwornica 24V/72A złożona z sześciu modułów 24V/24A | tel.
ZM-DC2-48V6A | Przetwornica 48V/6A złożona z dwóch modułów 48V/6A | tel.
ZM-DC2-48V12A | Przetwornica 48V/12A złożona z dwóch modułów 48V/12A | tel.
ZM-DC4-48V24A | Przetwornica 48V/24A złożona z czterech modułów 48V/12A | tel.
ZM-DC6-48V36A | Przetwornica 48V/36A złożona z sześciu modułów 48V/12A | tel.
ZM-DC2-110V5A | Przetwornica 110V/5A złożona z dwóch modułów 110V/5A | tel.
ZM-DC4-110V10A | Przetwornica 110V/10A złożona z czterech modułów 110V/5A | tel.
ZM-DC6-110V15A | Przetwornica 110V/15A złożona z sześciu modułów 110V/5A | tel.
ZM-DC2-220V2,5A | Przetwornica 220V/2,5A złożona z dwóch modułów 220V/2,5A | tel.
ZM-DC4-220V5A | Przetwornica 220V/5A złożona z czterech modułów 220V/2,5A | tel.
ZM-DC6-220V7,5A | Przetwornica 220V/7,5A złożona z sześciu modułów 220V/2,5A | tel.
Minisiłownie UPS DC
ZM-UPS-12V10A-AK12-48 | Zasilacz 12V/10A z akumulatorami 4 x 12V/12Ah w kasecie 3U | tel.
ZM-UPS-12V16A-AK12-48 | Zasilacz 12V/16A z akumulatorami 4 x 12V/12Ah w kasecie 3U | tel.
ZM-UPS-12V32A-AK12-48 | Zasilacz 12V/32A z akumulatorami 4 x 12V/12Ah w kasecie 3U | tel.
ZM-UPS-24V6A-AK24-24 | Zasilacz 24V/6A z akumulatorami 4 x 12V/12Ah w kasecie 3U | tel.
ZM-UPS-24V12A-AK24-24 | Zasilacz 24V/12A z akumulatorami 4 x 12V/12Ah w kasecie 3U | tel.
ZM-UPS-24V24A-AK24-24 | Zasilacz 24V/24A z akumulatorami 4 x 12V/12Ah w kasecie 3U | tel.
ZM-UPS-48V3A-AK48-12 | Zasilacz 48V/3A z akumulatorami 4 x 12V/12Ah w kasecie 3U | tel.
ZM-UPS-48V6A-AK48-12 | Zasilacz 48V/6A z akumulatorami 4 x 12V/12Ah w kasecie 3U | tel.
ZM-UPS-48V12A-AK48-12 | Zasilacz 48V/12A z akumulatorami 4 x 12V/12Ah w kasecie 3U | tel.

## Siłownie
MERAWEX Sp. z o.o.
ul. Toruńska 8, 44-122 Gliwice
www.merawex.com.pl
handel@merawex.com.pl
tel. 32 23 99 400, fax 32 23 99 409
ver.3.21.06
Cennik obowiązujący od dnia 02.08.2021 r. Cennik zawiera ceny katalogowe netto
Cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego. W przypadku zmiany kursu walut, ceny mogą ulec zmianie. Zastrzegamy sobie prawo do wystąpienia błędów i pomyłek w pliku. Niniejszy cennik zastępuje wszystkie wcześniejsze cenniki.
SYSTEMY ZASILANIA DLA TELEINFORMATYKI
Model | Parametry | Cena katalogowa netto PLN
Siłownie telekomunikacyjne 1U 48V (8 - 16A)
SI48-1U-8-2 | Siłownia 1U 48V/8A, komunikacja RS232 | 2270
SI48-1U-8-3 | Siłownia 1U 48V/8A, komunikacja RS485 | 2390
SI48-1U-16-2 | Siłownia 1U 48V/16A, komunikacja RS232 | 2800
SI48-1U-16-3 | Siłownia 1U 48V/16A, komunikacja RS485 | 2950
Siłownie telekomunikacyjne 1U 48V (15 - 60A)
SI48D-1U2-151 | Siłownia z jednym prost. 15A | tel.
SI48D-1U2-151-ET | Siłownia z jednym prost. 15A + ETHERNET | tel.
SI48D-1U2-152 | Siłownia z dwoma prost. 15A | tel.
SI48D-1U2-152-ET | Siłownia z dwoma prost. 15A + ETHERNET | tel.
SI48D-1U2-301 | Siłownia z jednym prost. 30A | tel.
SI48D-1U2-301-ET | Siłownia z jednym prost. 30A + ETHERNET | tel.
SI48D-1U2-302 | Siłownia z dwoma prost 30A | tel.
SI48D-1U2-302-ET | Siłownia z dwoma prost 30A + ETHERNET | tel.
Siłownie telekomunikacyjne 2U 48V (30 - 150A)
SI48D-2U5-152 | Siłownia z dwoma prost. 15A | tel.
SI48D-2U5-152-ET | Siłownia z dwoma prost. 15A + ETHERNET | tel.
SI48D-2U5-153 | Siłownia z trzema prost. 15A | tel.
SI48D-2U5-153-ET | Siłownia z trzema prost. 15A + ETHERNET | tel.
SI48D-2U5-154 | Siłownia z czterema prost. 15A | tel.
SI48D-2U5-154-ET | Siłownia z czterema prost. 15A + ETHERNET | tel.
SI48D-2U5-155 | Siłownia z pięcioma prost 15A | tel.
SI48D-2U5-155-ET | Siłownia z pięcioma prost 15A + ETHERNET | tel.
SI48D-2U5-302 | Siłownia z dwoma prost. 30A | tel.
SI48D-2U5-302-ET | Siłownia z dwoma prost. 30A + ETHERNET | tel.
SI48D-2U5-303 | Siłownia z trzema prost. 30A | tel.
SI48D-2U5-303-ET | Siłownia z trzema prost. 30A + ETHERNET | tel.
SI48D-2U5-304 | Siłownia z czterema prost. 30A | tel.
SI48D-2U5-304-ET | Siłownia z czterema prost. 30A + ETHERNET | tel.
SI48D-2U5-305 | Siłownia z pięcioma prost 30A | tel.
SI48D-2U5-305-ET | Siłownia z pięcioma prost 30A + ETHERNET | tel.
Siłownie telekomunikacyjne 3U 48V (21 - 48A)
SI48-28-32 | Siłownia 3U 48V/21A, komunikacja RS232 | 5900
SI48-28-33 | Siłownia 3U 48V/21A, komunikacja RS485 | 6100
SI48-28-42 | Siłownia 3U 48V/28A, komunikacja RS232 | 6500
SI48-28-43 | Siłownia 3U 48V/28A, komunikacja RS485 | 6700
SI48-48-32 | Siłownia 3U 48V/36A, komunikacja RS232 | 6750
SI48-48-33 | Siłownia 3U 48V/36A, komunikacja RS485 | 6950
SI48-48-42 | Siłownia 3U 48V/48A, komunikacja RS232 | 7700
SI48-48-43 | Siłownia 3U 48V/48A, komunikacja RS485 | 7900
Siłownie telekomunikacyjne 3U 24V (30 - 40A)
SI24-30-32 | Siłownia 3U 24V/30A, komunikacja RS232 | 5350
SI24-30-33 | Siłownia 3U 24V/30A, komunikacja RS485 | 5550
SI24-40-42 | Siłownia 3U 24V/40A, komunikacja RS232 | 6250
SI24-40-43 | Siłownia 3U 24V/40A, komunikacja RS485 | 6450
Prostowniki ZPA
ZPA-24/10 | Zespół prostownikowy | tel.
ZPA-48/12 | Zespół prostownikowy | tel.
ZPA-48/15 | Zespół prostownikowy | tel.
ZPA-48/30 | Zespół prostownikowy | tel.
ZPA-48/7 | Zespół prostownikowy | tel.
Urządzenia uzupełniające do systemów zasilania
PO-48S | Panel dystrybucji 8 wyjść zabezpieczonych 15A, max 96A | 770
PO-48S1 | Panel dystrybucji 8 wyjść zabezpieczonych 3x10A, 4x6A, 1x16A, max 96A | 790
PO-48S2 | Panel dystrybucji 8 wyjść, ochrona przepięciowa | 1200
PO-05U | Panel dystrybucji 8 wyjść zabezpieczonych 2,5A, max 20A | 500
AK24-12-1 | Kaseta z akumulatorami 24V/12Ah | tel.
AK48-12-1 | Kaseta z akumulatorami 48V/12Ah | tel.
AK48-12S | Kaseta z miejscem na akumulatory 4x 12V/12Ah | 500
SI48-ZM-MK | Moduł Ethernet | 870
MK-ETH-1-RS232 | Moduł komunikacyjny - konwerter RS232 na ETHERNET | 690
MK-ETH-1-RS485 | Moduł komunikacyjny - konwerter RS485 na ETHERNET | 720
DZR-10A | Zwrotnica diodowa dwa wejścia jedno wyjście, montaż TS35, wspólny biegun ujemny, prąd max 10A | 310
DZR-10A-R | Zwrotnica diodowa dwa wejścia jedno wyjście, montaż TS35, wspólny biegun dodatni, prąd max 10A | 310
DZR-20A | Zwrotnica diodowa dwa wejścia jedno wyjście, montaż TS35, wspólny biegun ujemny, prąd max 20A | 405
DZR-20A-R | Zwrotnica diodowa dwa wejścia jedno wyjście, montaż TS35, wspólny biegun dodatni, prąd max 20A | 405
DZR-40A | Zwrotnica diodowa dwa wejścia jedno wyjście, montaż TS35, wspólny biegun ujemny, prąd max 40A | 530
DZR-40A-R | Zwrotnica diodowa dwa wejścia jedno wyjście, montaż TS35, wspólny biegun dodatni, prąd max 40A | 530
DZR-50A | Zwrotnica diodowa dwa wejścia jedno wyjście, montaż TS35, wspólny biegun ujemny, prąd max 50A | 1050
DZR-50A-R | Zwrotnica diodowa dwa wejścia jedno wyjście, montaż TS35, wspólny biegun dodatni, prąd max 50A | 1050
Inwertery
S481M | Inwerter 200VA, wejście 48Vdc, wyjście 230Vac | 3000
S600-48-EU | Inwerter 600VA, wejście 48Vdc, wyjście 230Vac, rack 19",3U | 3700

## Security
MERAWEX Sp. z o.o.
ul. Toruńska 8, 44-122 Gliwice
www.merawex.com.pl
handel@merawex.com.pl
tel. 32 23 99 400, fax 32 23 99 409
ver.3.21.06
Cennik obowiązujący od dnia 02.08.2021 r. Cennik zawiera ceny katalogowe netto
Cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego. W przypadku zmiany kursu walut, ceny mogą ulec zmianie. Zastrzegamy sobie prawo do wystąpienia błędów i pomyłek w pliku. Niniejszy cennik zastępuje wszystkie wcześniejsze cenniki.
OBUDOWY I ZASILACZE DO SYSTEMÓW SECURITY
Model | Parametry | Cena katalogowa netto PLN | Wymiary (S x W x G) mm
Obudowy uniwersalne central alarmowych z transformatorem - seria MST
MST-00-40-07 | Obudowa z miejscem na akumulator 12V/7Ah, transformator sieciowy 16V/2,2A lub 18V/2A | 120 | 245 x 245 x 75+8
MST-10-40-17 | Obudowa z miejscem na akumulator 12V/17Ah, transformator sieciowy 16V/2,2A lub 18V/2A | 129 | 325 x 300 x 85+8
MST-15-40-07 | Obudowa z miejscem na akumulator 12V/7Ah, transformator sieciowy 16V/2,2A lub 18V/2A | 129 | 285 x 265 x 80+8
MST-20-40-17 | Obudowa z miejscem na akumulator 12V/17Ah, transformator sieciowy 16V/2,2A lub 18V/2A | 155 | 325 x 390 x 85+8
MST-20-50-17 | Obudowa z miejscem na akumulator 12V/17Ah, transformator sieciowy 16V/3A lub 18V/2,8A lub 20V/2,5A | 182 | 325 x 390 x 85+8
Obudowy uniwersalne central alarmowych - seria MSP
MSP-00-07 | Obudowa z miejscem na akumulator 12V/7Ah | 70 | 245 x 245 x 75+8
MSP-10-17 | Obudowa z miejscem na akumulator 12V/17Ah | 87 | 325 x 300 x 85+8
MSP-15-07 | Obudowa z miejscem na akumulator 12V/7Ah | 87 | 285 x 265 x 80+8
MSP-20-17 | Obudowa z miejscem na akumulator 12V/17Ah | 104 | 325 x 390 x 85+8
Obudowy na akumulatory - seria OA
M OA7D | Obudowa z miejscem na akumulator 1x7Ah lub 2x5Ah | 70 | 200 x 131 x 86
M OA65 | Obudowa z miejscem na akumulator 1x65Ah lub 1x100Ah | 240 | 402 x 240 x 204
M OA2x65 | Obudowa z miejscem na akumulator 2x65Ah lub 2x100Ah lub 4x40Ah lub 8x18Ah | 480 | 402 x 481 x 204
Zasilacze buforowe, szafkowe - seria ZBS
ZBS-12V3A-7 | Zasilacz buforowy 13,8V/2,6A + styki sabotaż., dla AKU 7Ah | 195
ZBS-12V3A-18 | Zasilacz buforowy 13,8V/2,6A + styki sabotaż., dla AKU 18Ah | 212
ZBS-12V5A-18 | Zasilacz buforowy 13,8V/5A + styki sabotaż., dla AKU 18Ah | 264
ZBS-24V1.5A-7 | Zasilacz buforowy 27,6V/1,5A + styki sabotaż., dla AKU 7Ah | 212
ZBS-24V2.5A-7 | Zasilacz buforowy 27,6V/2,5A + styki sabotaż., dla AKU 7Ah | 264
Zasilacze buforowe, szafkowe - zgodne z normą alarmową EN 50131-6 GRADE 2
MZB-212-07 | Zasilacz buforowy 13,8V/2A + wyjścia techniczne., dla AKU 7Ah, zgodny z GRADE 2 | 226
MZB-212-17 | Zasilacz buforowy 13,8V/2A + wyjścia techniczne., dla AKU 17Ah, zgodny z GRADE 2 | 242
MZB-312-17 | Zasilacz buforowy 13,8V/3A + wyjścia techniczne., dla AKU 17Ah, zgodny z GRADE 2 | 265
MZB-412-17 | Zasilacz buforowy 13,8V/4A + wyjścia techniczne., dla AKU 17Ah, zgodny z GRADE 2 | 275
Specjalizowane zasilacze do central kontroli dostępu Bosch
ZSP100-2.5A-18 BS 1 | Zasilacz bez dodatkowej przetwornicy do czytników, na 1 moduł KD | 979
ZSP100-2.5A-18 BS 1P | Zasilacz z dodatkową przetwornicą 12V do czytników, na 1 moduł KD | 1067
ZSP100-5.5A-40 BS 2 | Zasilacz bez dodatkowej przetwornicy do czytników, na 2 moduły KD | 1133
ZSP100-5.5A-40 BS 2PO | Zasilacz z dodatkową przetwornicą 12V do czytników oraz modułem ZSP100-OUT6, na 2 moduły KD | 1287

## Akumulatory
MERAWEX Sp. z o.o.
ul. Toruńska 8, 44-122 Gliwice
www.merawex.com.pl
handel@merawex.com.pl
tel. 32 23 99 400, fax 32 23 99 409
ver.3.21.06
Cennik obowiązujący od dnia 02.08.2021 r. Cennik zawiera ceny katalogowe netto
Cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego. W przypadku zmiany kursu walut, ceny mogą ulec zmianie. Zastrzegamy sobie prawo do wystąpienia błędów i pomyłek w pliku. Niniejszy cennik zastępuje wszystkie wcześniejsze cenniki.
AKUMULATORY
Model | Parametry | Cena katalogowa netto PLN | Wymiary (S x W x G) mm
Akumulatory MXB 6-9 lat - seria MX (ceny uzależnione od kursu USD)
MX 7.0-12 | Akumulator 12V/7Ah | 100 | 65 x 93,5(107) x 151
MX 18-12 | Akumulator 12V/18Ah | 245 | 77 x 167,5(167,5) x 181,5
MX 22-12 | Akumulator 12V/22Ah | 280 | 77 x 167(167) x 181
MX 28-12w | Akumulator 12V/28Ah | 430 | 125 x 175(175) x 165
MX 40-12 | Akumulator 12V/40Ah | 550 | 165 x 170(170) x 197
MX 65-12 | Akumulator 12V/65Ah | 905 | 167 x 178(178) x 348
Akumulatory MXB 10-12 lat - seria MXL (ceny uzależnione od kursu USD)
MXL 7.2-12 | Akumulator 12V/7.2Ah | 110 | 65 x 94(98) x 150
MXL 12-12 | Akumulator 12V/12Ah | tel. | 98 x 95(101) x 151
MXL 26-12 | Akumulator 12V/26Ah | 410 | 175 x 125(125) x 166
MXL 28-12 | Akumulator 12V/28Ah | 430 | 175 x 125(125) x 166
MXL 33-12 | Akumulator 12V/33Ah | 520 | 130 x 164(170) x 195
MXL 40-12 | Akumulator 12V/40Ah | 605 | 165 x 170(170) x 197
MXL 45-12 | Akumulator 12V/45Ah | 695 | 165 x 170(170) x 197
MXL 55-12 | Akumulator 12V/55Ah | 820 | 137 x 210(216) x 228
MXL 75-12 | Akumulator 12V/75Ah | 1055 | 168 x 208(214) x 259
MXL 90-12 | Akumulator 12V/90Ah | 1235 | 168 x 208(214) x 306
MXL 100-12 | Akumulator 12V/100Ah | 1350 | 173 x 212(220) x 330
MXL 100-12d | Akumulator 12V/100Ah (do pracy cyklicznej) | 1320 | 172 x 222(222) x 328
MXL 120-12 | Akumulator 12V/120Ah | 1680 | 177 x 225(225) x 408
MXL 120-12s | Akumulator 12V/120Ah | tel. | 172 x 222(222) x 328
MXL 150-12 | Akumulator 12V/150Ah | 2100 | 170 x 238,5(238,5) x 483
MXL 150-12d | Akumulator 12V/150Ah (do pracy cyklicznej) | 2050 | 170 x 240(240) x 483
MXL 200-12 | Akumulator 12V/200Ah | 2800 | 240 x 218(224) x 522
MXL 200-12d | Akumulator 12V/200Ah (do pracy cyklicznej) | 2750 | 240 x 219(240) x 522
Akumulatory MXB 10-12 lat - seria MXV z certyfikatem VdS (ceny uzależnione od kursu USD)
MXV 7.2-12 | Akumulator 12V/7.2Ah, certyfikat VdS | 125 | 65 x 94(98) x 150
MXV 12-12 | Akumulator 12V/12Ah, certyfikat VdS | 200 | 98 x 95(101) x 151
MXV 18-12 | Akumulator 12V/18Ah, certyfikat VdS | 295 | 77 x 167,5(167,5) x 181,5
MXV 26-12 | Akumulator 12V/26Ah, certyfikat VdS | 435 | 175 x 125(125) x 166
MXV 38-12 | Akumulator 12V/38Ah, certyfikat VdS | 635 | 165 x 170(170) x 197
MXV 45-12 | Akumulator 12V/45Ah, certyfikat VdS | 715 | 165 x 170(170) x 197
MXV 65-12 | Akumulator 12V/65Ah, certyfikat VdS | 1035 | 167 x 178(178) x 348
Akumulatory MXB 10-12 lat- seria FT (Front Terminal) (ceny uzależnione od kursu USD)
MXL 55-12FT | Akumulator 12V/55Ah, Front Terminal | 915 | 106 x 222(222) x 277
MXL 100-12FT | Akumulator 12V/100Ah, Front Terminal | 1670 | 110 x 285(285) x 394
MXL 100-12FTm | Akumulator 12V/100Ah, Front Terminal | 1800 | 110 x 233(233) x 545
MXL 125-12FT | Akumulator 12V/125Ah, Front Terminal | tel. | 110 x 288(288) x 552
MXL 150-12FT | Akumulator 12V/150Ah, Front Terminal | 2325 | 110 x 288(288) x 552
MXL 150-12FTm | Akumulator 12V/150Ah, Front Terminal | 2225 | 110 x 288(296) x 565